| Įmonės pavadinimas |  | Protokolas | Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data: |

ĮRENGINIŲ ĮŽEMINTUVŲ VARŽOS MATAVIMAS

| ## Užsakovas |
| --- |
| ## Objektas, prijunginio pavadinimas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Matuota prietaisais: Tipas |  |  |  | ## Nr. |  |  | ## Tipas |  | ## Nr. |  |
| Prietaiso metrologinė patikra galioja iki: |  |  |  |  |  |  |  | ## galioja iki: |  |  |

Matavimų rezultatai

| Įžemintuvo paskirtis ir matavimo vieta | Matavimų elektrodų išdėstymo principas (metodas) | Atstumas tarp elektrodų, m |  |  | Įšmatuota varža, W | Varžos norminė reikšmė, W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nuo bandomojo įžemintuvo iki pagalbinio srovinio elektrodo | Nuo bandomojo įžemintuvo iki pagalbinio potencialiojo elektrodo | Nuo pagalbinio potencialiojo iki pagalbinio srovinio elektrodo |  |  |

* Gruntas ir jo būklė matavimo metu: Molis, smėlis, durpė, drėgnas, sausas, sušalęs, _________ (nereikalingus perbraukti, įrašyti kt.)

| Meteorologinės sąlygos: |  | oro temperatūra - |
| --- | --- | --- |
| Išorės apžiūros rezultatai: |  |  |
| Bendros išvados: |  |  |

| Matavimus atliko: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (pareigos) |  | V. Pavardė |  | (Parašas) |

| Protokolą patikrino: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (pareigos) |  | V. Pavardė |  | (Parašas) |

| Įmonės pavadinimas |  | Protokolo | Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data: |

JUNGČIŲ TARP ĮŽEMINTUVŲ IR ĮŽEMINAMŲ ELEMENTŲ VARŽŲ

MATAVIMŲ PROTOKOLAS

| ## Užsakovas |
| --- |
| ## Objektas, prijunginio pavadinimas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Matuota prietaisais: Tipas |  |  |  | ## Nr. |  |  | ## Tipas |  | ## Nr. |  |
| Prietaiso metrologinė patikra galioja iki: |  |  |  |  |  |  |  | ## galioja iki: |  |  |

Matavimų rezultatai

| Tikrinamo elemento pavadinimas | Matavimo taškų skaičius | Išmatuota varža, W | Varžos norminė reikšmė, W | Įžeminimo laidininkų prijungimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | būdas* | pastaba |

Pastabos:

-Jei taškų daugiau negu vienas, įrašoma didžiausia reikšmė.

-būdas*- varžtinis, presuotas, virintas

| Meteorologinės sąlygos: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Išorės apžiūros rezultatai: |  |  |  |  |  |
| Bendros išvados: |  |  |  |  |

| Matavimus atliko: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (pareigos) |  | V. Pavardė |  | (Parašas) |

| Protokolą patikrino: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (pareigos) |  | V. Pavardė |  | (Parašas) |