KSĮ NR.________ PALEIDIMO - DERINIMO DARBŲ

AKTAS Nr.

(trumpas statinio, darbų pavadinimas, vieta)

(data)

Komisija sudaryta iš:

statytojo (užsakovo) atstovo:

(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

rangovo atstovo:

(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

Dalyvavo KSĮ Nr. _______, keitiklio (tipas, markė) _________________________ paleidimo – derinimo darbuose. Matavimai atlikti prietaisu ____________, kurio patikros data 202_______________.

| Atlikus matavimus nustatyta: Matavimai esant išjungtam KSĮ keitikliui; Matavimo vnt.; Rezultatas. Potencialas „stacionarus pamatinis elektrodas (signalinis „+“) - kilnojamasis palyginamasis elektrodas(COM-bendras)“; mV. Potencialas „stacionarus pamatinis elektrodas - dujotiekis“; mV. Potencialas „nešiojamas pamatinis elektrodas - dujotiekis“; mV. Kintama įtampa „dujotiekis - gruntas”; V. Keitiklio akumuliatoriaus įtampa (matuojama ne anksčiau kaip po 2 min. išjungus maitinimą iš tinklo); V. Matavimai esant įjungtam KSĮ keitikliui; Matavimo vnt.; Rezultatas. KSĮ keitiklio darbo režimas (išbraukti nereikalingus); I / U / P. Maitinimo tinklo įtampa; Multimetras; V AC. Keitiklio išvados įtampa; Multimetras; V. Keitiklio prietaisas; V. Keitiklio išvados srovė; Multimetras; mA. Keitiklio prietaisas; mA. Potencialas „dujotiekis - stacionarus pamatinis elektrodas“; Multimetras; mV. Keitiklio prietaisas; mV. Potencialas „dujotiekis - nešiojamas pamatinis elektrodas“; Multimetras; mV. Kintama įtampa “dujotiekis - gruntas”; V. |  |
| --- | --- |

Išvada: __________________________________________________________________________

Pastabos: __________________________________________________________________________

Komisijos sprendimas:  KSĮ Nr. _______, paleidimo - derinimo darbai atitinka  projekto bei norminių dokumentų reikalavimus bei gali būti tinkamas eksploatuoti.

Komisija sudaryta iš:

statytojo (užsakovo) atstovo:

(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė, parašas)

rangovo atstovo:

(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė, parašas)