## Kauno reg.
1 pardavimo objekto dalis. Kauno regiono galios transformatoriai ir kompensacinės ritės
Eil. Nr. | Pavadinimas | Galia, kVA | Kiekis, vnt.* | Vnt. kaina, Eur | Suma, Eur
1 | Vienfazis alyvinis galios transformatorius 10/0,2 kV | 4 | 1 |  | 0
2 | Vienfazis alyvinis galios transformatorius 10/0,2 kV | 10 | 3 |  | 0
3 | Vienfazis alyvinis galios transformatorius 10/0,23 kV | 1.25 | 1 |  | 0
4 | Vienfazis alyvinis galios transformatorius 10/0,23 kV | 2.5 | 1 |  | 0
5 | Vienfazis alyvinis galios transformatorius 10/0,23 kV | 4 | 1 |  | 0
6 | Vienfazis alyvinis galios transformatorius 10/0,23 kV | 6 | 1 |  | 0
7 | Vienfazis alyvinis galios transformatorius 10/0,23 kV | 10 | 1 |  | 0
8 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 10 | 1 |  | 0
9 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 16 | 1 |  | 0
10 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 20 | 1 |  | 0
11 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 25 | 27 |  | 0
12 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 30 | 2 |  | 0
13 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 40 | 27 |  | 0
14 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 50 | 4 |  | 0
15 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 60 | 9 |  | 0
16 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 63 | 32 |  | 0
17 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 75 | 1 |  | 0
18 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 85 | 1 |  | 0
19 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 100 | 50 |  | 0
20 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 160 | 60 |  | 0
21 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 180 | 6 |  | 0
22 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 200 | 1 |  | 0
23 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 250 | 53 |  | 0
24 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 300 | 1 |  | 0
25 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 315 | 1 |  | 0
26 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 320 | 5 |  | 0
27 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 400 | 32 |  | 0
28 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 500 | 1 |  | 0
29 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 560 | 1 |  | 0
30 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 630 | 10 |  | 0
31 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 800 | 1 |  | 0
32 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 1000 | 2 |  | 0
33 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 1250 | 1 |  | 0
34 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 1600 | 1 |  | 0
35 | Kompensacinė ritė 10 kV | 160/10 | 1 |  | 0
36 | Kompensacinė ritė 10 kV | 190/10 | 1 |  | 0
37 | Kompensacinė ritė 10 kV | 300/10 | 1 |  | 0
38 | Kompensacinė ritė 10 kV | 380/10 | 1 |  | 0
39 | Kompensacinė ritė 10 kV | 400/10 | 1 |  | 0
40 | Kompensacinė ritė 10 kV | 480/10 | 1 |  | 0
41 | Kompensacinė ritė 10 kV | 485/10 | 1 |  | 0
42 | Kompensacinė ritė 10 kV | 30/10U1 | 1 |  | 0
|  | Bendra suma, Eur be PVM: |  |  | 0
* Netinkamų naudojimui 0,4-10 kV transformatorių bei 10 kV kompensacinių ričių (su alyva ir be alyvos) preliminarus kiekis vieneriems metams. Pardavėjas neįsipareigoja parduoti viso nurodyto kiekio.
| Vardas, pavardė .................................. |  | Parašas..........................

## Klaipėdos reg.
2 pardavimo objekto dalis. Klaipėdos regiono galios transformatoriai ir kompensacinės ritės
Eil. Nr. | Pavadinimas | Galia, kVA | Kiekis, vnt.* | Vnt. kaina, Eur | Suma, Eur
1 | Vienfazis alyvinis galios transformatorius 10/0,2 kV | 4 | 1 |  | 0
2 | Vienfazis alyvinis galios transformatorius 10/0,2 kV | 10 | 3 |  | 0
3 | Vienfazis alyvinis galios transformatorius 10/0,23 kV | 1.25 | 1 |  | 0
4 | Vienfazis alyvinis galios transformatorius 10/0,23 kV | 2.5 | 1 |  | 0
5 | Vienfazis alyvinis galios transformatorius 10/0,23 kV | 4 | 1 |  | 0
6 | Vienfazis alyvinis galios transformatorius 10/0,23 kV | 6 | 1 |  | 0
7 | Vienfazis alyvinis galios transformatorius 10/0,23 kV | 10 | 1 |  | 0
8 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 10 | 1 |  | 0
9 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 16 | 1 |  | 0
10 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 20 | 1 |  | 0
11 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 25 | 14 |  | 0
12 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 30 | 5 |  | 0
13 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 40 | 9 |  | 0
14 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 50 | 1 |  | 0
15 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 60 | 17 |  | 0
16 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 63 | 16 |  | 0
17 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 75 | 1 |  | 0
18 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 85 | 1 |  | 0
19 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 100 | 31 |  | 0
20 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 160 | 42 |  | 0
21 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 180 | 4 |  | 0
22 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 200 | 1 |  | 0
23 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 250 | 52 |  | 0
24 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 300 | 1 |  | 0
25 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 315 | 1 |  | 0
26 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 320 | 2 |  | 0
27 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 400 | 25 |  | 0
28 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 500 | 1 |  | 0
29 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 560 | 1 |  | 0
30 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 630 | 1 |  | 0
31 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 800 | 1 |  | 0
32 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 1000 | 1 |  | 0
33 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 1250 | 1 |  | 0
34 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 1600 | 1 |  | 0
35 | Kompensacinė ritė 10 kV | 160/10 | 1 |  | 0
36 | Kompensacinė ritė 10 kV | 190/10 | 1 |  | 0
37 | Kompensacinė ritė 10 kV | 300/10 | 1 |  | 0
38 | Kompensacinė ritė 10 kV | 380/10 | 1 |  | 0
39 | Kompensacinė ritė 10 kV | 400/10 | 1 |  | 0
40 | Kompensacinė ritė 10 kV | 480/10 | 1 |  | 0
41 | Kompensacinė ritė 10 kV | 485/10 | 1 |  | 0
42 | Kompensacinė ritė 10 kV | 30/10U1 | 1 |  | 0
|  | Bendra suma, Eur be PVM: |  |  | 0
* Netinkamų naudojimui 0,4-10 kV transformatorių bei 10 kV kompensacinių ričių (su alyva ir be alyvos) preliminarus kiekis vieneriems metams. Pardavėjas neįsipareigoja parduoti viso nurodyto kiekio.
| Vardas, pavardė .................................. |  | Parašas..........................

## Šiaulių reg.
3 pardavimo objekto dalis. Šiaulių regiono galios transformatoriai ir kompensacinės ritės
Eil. Nr. | Pavadinimas | Galia, kVA | Kiekis, vnt.* | Vnt. kaina, Eur | Suma, Eur
1 | Vienfazis alyvinis galios transformatorius 10/0,2 kV | 4 | 1 |  | 0
2 | Vienfazis alyvinis galios transformatorius 10/0,2 kV | 10 | 2 |  | 0
3 | Vienfazis alyvinis galios transformatorius 10/0,23 kV | 1.25 | 1 |  | 0
4 | Vienfazis alyvinis galios transformatorius 10/0,23 kV | 2.5 | 1 |  | 0
5 | Vienfazis alyvinis galios transformatorius 10/0,23 kV | 4 | 1 |  | 0
6 | Vienfazis alyvinis galios transformatorius 10/0,23 kV | 6 | 1 |  | 0
7 | Vienfazis alyvinis galios transformatorius 10/0,23 kV | 10 | 1 |  | 0
8 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 10 | 2 |  | 0
9 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 16 | 5 |  | 0
10 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 20 | 1 |  | 0
11 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 25 | 20 |  | 0
12 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 30 | 5 |  | 0
13 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 40 | 14 |  | 0
14 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 50 | 2 |  | 0
15 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 60 | 14 |  | 0
16 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 63 | 17 |  | 0
17 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 75 | 1 |  | 0
18 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 85 | 1 |  | 0
19 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 100 | 44 |  | 0
20 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 160 | 58 |  | 0
21 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 180 | 3 |  | 0
22 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 200 | 1 |  | 0
23 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 250 | 40 |  | 0
24 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 300 | 1 |  | 0
25 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 315 | 2 |  | 0
26 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 320 | 1 |  | 0
27 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 400 | 14 |  | 0
28 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 500 | 1 |  | 0
29 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 560 | 1 |  | 0
30 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 630 | 2 |  | 0
31 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 800 | 1 |  | 0
32 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 1000 | 1 |  | 0
33 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 1250 | 1 |  | 0
34 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 1600 | 1 |  | 0
35 | Kompensacinė ritė 10 kV | 160/10 | 1 |  | 0
36 | Kompensacinė ritė 10 kV | 190/10 | 1 |  | 0
37 | Kompensacinė ritė 10 kV | 300/10 | 1 |  | 0
38 | Kompensacinė ritė 10 kV | 380/10 | 1 |  | 0
39 | Kompensacinė ritė 10 kV | 400/10 | 1 |  | 0
40 | Kompensacinė ritė 10 kV | 480/10 | 1 |  | 0
41 | Kompensacinė ritė 10 kV | 485/10 | 1 |  | 0
42 | Kompensacinė ritė 10 kV | 30/10U1 | 1 |  | 0
|  | Bendra suma, Eur be PVM: |  |  | 0
* Netinkamų naudojimui 0,4-10 kV transformatorių bei 10 kV kompensacinių ričių (su alyva ir be alyvos) preliminarus kiekis vieneriems metams. Pardavėjas neįsipareigoja parduoti viso nurodyto kiekio.
| Vardas, pavardė .................................. |  | Parašas..........................

## Utenos reg.
4 pardavimo objekto dalis. Utenos regiono galios transformatoriai ir kompensacinės ritės
Eil. Nr. | Pavadinimas | Galia, kVA | Kiekis, vnt.* | Vnt. kaina, Eur | Suma, Eur
1 | Vienfazis alyvinis galios transformatorius 10/0,2 kV | 4 | 1 |  | 0
2 | Vienfazis alyvinis galios transformatorius 10/0,2 kV | 10 | 14 |  | 0
3 | Vienfazis alyvinis galios transformatorius 10/0,23 kV | 1.25 | 1 |  | 0
4 | Vienfazis alyvinis galios transformatorius 10/0,23 kV | 2.5 | 1 |  | 0
5 | Vienfazis alyvinis galios transformatorius 10/0,23 kV | 4 | 1 |  | 0
6 | Vienfazis alyvinis galios transformatorius 10/0,23 kV | 6 | 1 |  | 0
7 | Vienfazis alyvinis galios transformatorius 10/0,23 kV | 10 | 1 |  | 0
8 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 10 | 2 |  | 0
9 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 16 | 1 |  | 0
10 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 20 | 1 |  | 0
11 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 25 | 28 |  | 0
12 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 30 | 7 |  | 0
13 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 40 | 18 |  | 0
14 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 50 | 2 |  | 0
15 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 60 | 22 |  | 0
16 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 63 | 18 |  | 0
17 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 75 | 1 |  | 0
18 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 85 | 1 |  | 0
19 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 100 | 37 |  | 0
20 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 160 | 49 |  | 0
21 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 180 | 1 |  | 0
22 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 200 | 1 |  | 0
23 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 250 | 24 |  | 0
24 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 300 | 1 |  | 0
25 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 315 | 1 |  | 0
26 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 320 | 1 |  | 0
27 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 400 | 10 |  | 0
28 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 500 | 1 |  | 0
29 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 560 | 1 |  | 0
30 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 630 | 1 |  | 0
31 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 800 | 1 |  | 0
32 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 1000 | 1 |  | 0
33 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 1250 | 1 |  | 0
34 | Trifazis alyvinis galios transformatorius 10/0,4 kV | 1600 | 1 |  | 0
35 | Kompensacinė ritė 10 kV | 160/10 | 1 |  | 0
36 | Kompensacinė ritė 10 kV | 190/10 | 1 |  | 0
37 | Kompensacinė ritė 10 kV | 300/10 | 1 |  | 0
38 | Kompensacinė ritė 10 kV | 380/10 | 1 |  | 0
39 | Kompensacinė ritė 10 kV | 400/10 | 1 |  | 0
40 | Kompensacinė ritė 10 kV | 480/10 | 1 |  | 0
41 | Kompensacinė ritė 10 kV | 485/10 | 1 |  | 0
42 | Kompensacinė ritė 10 kV | 30/10U1 | 1 |  | 0
|  | Bendra suma, Eur be PVM: |  |  | 0
* Netinkamų naudojimui 0,4-10 kV transformatorių bei 10 kV kompensacinių ričių (su alyva ir be alyvos) preliminarus kiekis vieneriems metams. Pardavėjas neįsipareigoja parduoti viso nurodyto kiekio.
| Vardas, pavardė .................................. |  | Parašas..........................