## Slide 1
ESO Rangovų dokumentų pateikimo atmintinė
2024-07-22

## Slide 2
Pagrindinės ESO Rangovo dokumentų teikimo taisyklės
ESO Rangovo dokumentai teikiami www.eso.lt portale per šią nuorodą: Rangovų dokumentų pateikimas | ESO - Energijos skirstymo operatorius.
Teikiant Rangovo dokumentus reikia vadovautis Prijungimo paslaugos sąlygomis ir jose nurodytais Kliento veiksmais.
Dokumentų pasirašymas vykdomas ELPAKO sistema (t. y. SMART-ID, mobiliu arba USB parašu) Supildžius laukus sistema sukuria PDF formato dokumentą, kurį patikrinkite, pasirašykite ir pateikite.
Pasirašydami dokumentą, patvirtinate, kad Klientas gavo abiejų šalių pasirašytą dokumento egzempliorių

## Slide 3
Naujas vartotojas
Naujas vartotojas. Bendra vartotojų grupė
Naujas vartotojas. Kai pageidaujama galia leistina naudoti galia mažiau nei 3kW
Naujas vartotojas. Galios gavimas iš kito abonento
Laikinas vartotojas
Elektros įrenginių iškėlimas
Naujas gaminantis vartotojas
Gaminantis vartotojas ir vartojimo galios didinimas
„Naujo įvado įrengimas“ forma pildoma, kai paraiškos registracijos tipas
Esamas vartotojas. Leistinosios galios didinimas
Esamas vartotojas. Atvado tipo keitimas
Esamas vartotojas. Atvado tipo keitimas ir leistinosios galios didinimas
Esamas vartotojas. Vartotojo tinklo parametrų keitimas nekeičiant galios
Esamas vartotojas. Galios gavimas iš kito abonento
Esamas vartotojas. Patikimumo kategorijos keitimas į aukštesnę
Esamas vartotojas. Leistinosios vartoti galios ir kategorijos didinimas
Esamas vartotojas. Patikimumo kategorijos keitimas ir leistinosios galios didinimas

## Slide 4
Esamas vartotojas. Leistinosios galios didinimas
Esamas vartotojas. Galios gavimas iš kito abonento
Esamas vartotojas. Patikimumo kategorijos keitimas į aukštesnę
Esamas vartotojas. Leistinosios vartoti galios ir kategorijos didinimas
Esamas vartotojas. Patikimumo kategorijos keitimas ir leistinosios galios didinimas
„Esamo įvado patikrinimas“ forma pildoma, kai paraiškos registracijos tipas
Esamas vartotojas. Atvado tipo keitimas ir leistinosios galios didinimas (jeigu potvarkyje nurodyta)
Elektros įrenginių iškėlimas (jeigu potvarkyje nurodyta)
Laikinas vartotojas (jeigu yra didinama galia)
Leistinosios naudoti galios išdalijimas naujiems (esamiems) abonentams
Naujas gaminantis vartotojas (jeigu nekeičiamas atvadas ir skaitiklio vieta)
Gaminantis vartotojas ir vartojimo galios didinimas

## Slide 5
Gamintojas (iki 100 kW galios)
Naujas gaminantis vartotojas
Gaminantis vartotojas ir vartojimo galios didinimas
Visi kiti tipai, kai prijungiamos elektrinės leistina generuoti galia 0 kW
„Gaminančio vartotojo deklaracija (iki 100 kW) “ forma pildoma, kai paraiškos registracijos tipas

## Slide 6
Teikiant Rangovo aktą atkreipkite dėmesį į
Objekto adresas
Įrašykite tokį Objekto adresą, koks yra nurodytas Prijungimo paslaugos sąlygose
Atestato tipas
Pasirinkite iš VERT gauto atestato tipą, pagal elektros įrenginių eksploatavimo (E) ar įrengimo (EI) darbus
Rangovo atestato išdavimo Nr.
Įrašykite iš VERT gauto Jūsų įmonės atestato numerį, kuris atitinka darbų pobūdį
Prisegti papildomi dokumentai
Esant Objekto galiai virš 30 kW papildomai prie Rangovo akto reikia pateikti:
Objekto elektros įrenginių įrengimo projektą/ schemą;
Žemės sklypo kadastrinių matavimų planą su nurodyta pakloto elektros kabelio trasa (jeigu trasa nebuvo klojama, prašome pažymėti (parašyti) ant žemės sklypo kadastrinio matavimo plano, kad naujas kabelis nebuvo tiestas);
Elektros grandinių varžų matavimo protokolą
Jeigu priduodama daugiau nei viena apskaita, pateikite apskaitų detalizacijos lentelę, kurią galite rasti čia.
Kliento veiksmai
Teikite dokumentus įsitikinę, kad Klientas yra atlikęs veiksmus įgyvendinant Objekto prijungimą, nurodytus Prijungimo sąlygų 3 punkte
Objekto rangos vidaus darbai
Teikite dokumentus įsitikinę, kad Objekte yra atlikti visi rangos vidaus darbai
Objekto savininkas
Įrašykite tokį Objekto savininką, koks yra nurodytas Prijungimo paslaugos sąlygose
Rangovo elektroninis paštas
Įrašykite teisingą elektroninio pašto adresą, nes į jį būsite informuoti apie teikto dokumento būseną (priimtas/nepriimtas)

## Slide 7
Teikiant Gaminančio vartotojo deklaraciją / kaupiklio deklaraciją atkreipkite dėmesį į
Kliento veiksmai
Teikite dokumentus įsitikinę, kad Klientas yra atlikęs veiksmus įgyvendinant Objekto prijungimą, nurodytus Prijungimo sąlygų 3 punkte
Rangovo atestato išdavimo Nr.
Įrašykite iš VERT gauto Jūsų įmonės atestato numerį, kuris atitinka darbų pobūdį
Pakartotinai teikiant dokumentą
Įrašykite suminę (esama + nauja) įrengtos elektrinės galią - visų įrengtų saulės modulių galią
Įrašykite norimą įsirengti naują elektrinės galią (suminė - esama)
Jeigu teikiate deklaraciją naujai įrengiamai elektrinei - suminę (esama + nauja) įrengtos elektrinės galią ir naują elektrinės galią nurodykite vienodas
Leistina generuoti į tinklą galia pateikta su pirma deklaracija yra nekeičiama, todėl duomenis įrašykite atsakingai.
Objekto rangos vidaus darbai
Teikite dokumentus įsitikinę, kad Objekte yra atlikti visi rangos vidaus darbai
Objekto adresas
Įrašykite tokį Objekto adresą, koks yra nurodytas Prijungimo paslaugos sąlygose
Objekto savininkas
Įrašykite tokį Objekto savininką, koks yra nurodytas Prijungimo paslaugos sąlygose
Rangovo elektroninis paštas
Įrašykite teisingą elektroninio pašto adresą, nes į jį būsite informuoti apie teikto dokumento būseną (priimtas/nepriimtas)
Elektrinės galios
Jeigu teikiate Rangovo deklaraciją pakartotinai – pastabų lauke nurodykite kokiu tikslu yra teikiamas dokumentas

## Slide 8
Teikiant VERT pažymą atkreipkite dėmesį į
Kliento veiksmai
Teikite dokumentus įsitikinę, kad Klientas yra atlikęs veiksmus įgyvendinant Objekto prijungimą, nurodytus Prijungimo sąlygų 3 punkte
Objekto rangos vidaus darbai
Teikite dokumentus įsitikinę, kad Objekte yra atlikti visi rangos vidaus darbai
Prisegti papildomi dokumentai
Teikiant VERT dokumentus reikalinga prisegti VERT pažymą ir metaduomenis
Dokumento išdavimo data
Pasirinkite tokią VERT dokumento išdavimo datą, kokia yra nurodyta VERT dokumento metaduomenyse
Dokumento numeris
Įrašykite tokį VERT dokumento registracijos numerį, koks yra nurodytas VERT dokumento metaduomenyse
Objekto informacija
Įrašykite tokią Objekto informaciją (Prijungimo sąlygų numeris, Objekto adresas, Objekto savininkas), kokia yra nurodyta Prijungimo paslaugos sąlygose

## Slide 9
Naudingos ESO nuorodos
ESO Rangovo dokumentai teikiami www.eso.lt portale per šią nuorodą: Rangovų dokumentų pateikimas | ESO - Energijos skirstymo operatorius.
ESO Rangovų dokumentų šablonai ir apskaitų detalizacijos lentelė: Sutartys ir kiti dokumentai - Elektra - ESO - Energijos skirstymo operatorius.
Prie ESO prijungiamų elektrinių techniniai reikalavimai: Techniniai dokumentai ir formos - Elektros dalis - ESO - Energijos skirstymo operatorius
Supaprastinti elektros tinklo projektai (schema-planas) teikiami patvirtinimui per šią nuorodą: Naujų Klientų prijungimo projektų pateikimas - Elektros darbų Rangovams ir Tiekėjams - ESO - Energijos skirstymo operatorius