6.1. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

CINKUOTI ĮŽEMINIMO ELEKTRODAI

(Versija 2)

Data: 2025-07-03

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| Bendri techniniai reikalavimai |  |  |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | Strypo medžiaga d) | plienas |  |
|  | Strypo padengimas antikorozine medžiaga d) | ≥ 0,07 mm. Cinko danga (Plieniniam strypui) |  |
|  | Strypo diametras d) | ≥ 20 mm |  |
|  | Strypus jungianti mova d) | Srieginė arba užsipresuojanti |  |
|  | Įžeminimo sistemos jungiamieji elementai d) | plieno; cinkuoto plieno |  |
|  | Sistema nenaudojama d) | Visų tipų transformatorinėse ir skirstomuosiuose punktuose |  |
|  | Įžeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis d) arba e) | ≥ 15 metų |  |

Kardaninė jungtis

Kardaninė jungtis

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Akreditacijos biuro, kuris turi būti Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) pilnavertis narys (pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), akredituotos įstaigos (laboratorijos) akreditacijos sritį įrodantys dokumentai;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolų kopijos;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.