## STP DSRĮ
DUJŲ SLĖGIO REGULIAVIMO ĮRENGINIO
(dujotiekio pavadinimas ir adresas)
STATYBOS / ĮRENGIMO TECHNINIS PASAS
(miestas)
(data)
I SKYRIUS BENDRIEJI REIKALAVIMAI
Dujų slėgio reguliavimo įrenginio (toliau – DSRĮr) įrengimo techninius dokumentus iki darbų užbaigimo pabaigos saugo juos įrengiantys asmenys. Visi aktai ir įrašai statybos techniniame pase įrašomi tuoj pat, atlikus darbus. Apie DSRĮr statybos pradžią turi būti pranešta techniniam prižiūrėtojui. Teisę kontroliuoti DSRĮr statybą, įrašyti pastabas ir nurodymus turi projektuotojas (projekto vadovas), statytojas (užsakovas) ar statytojo atstovas, techninę priežiūrą, suvirinimo darbų priežiūrą vykdantys asmenys, prisijungimo sąlygas išdavusios dujų skirstymo įmonės, valstybinės priežiūros institucijų atstovai. Dujų slėgio reguliavimo įrenginio statybos techninis pasas po darbų užbaigimo perduodamas statytojui.
II SKYRIUS PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE STATYBOS DALYVIUS
Statytojas (užsakovas)
(vardas, pavardė/įmonės pavadinimas, adresas, tel. Nr.)
Projektuotojas
(pareigos, vardas, pavardė/įmonės pavadinimas, adresas, tel. Nr.)
kvalifikacijos atestatas Nr. ______, išduotas __________________galioja iki 20 __ m. ___________ d.
Dujotiekį įrengęs asmuo
(pareigos, vardas, pavardė/įmonės pavadinimas, adresas, tel. Nr.)
kvalifikacijos atestatas Nr. ______, išduotas __________________galioja iki 20 __ m. ___________ d.
Darbų vadovas
(pareigos, vardas, pavardė/įmonės pavadinimas, adresas, tel. Nr.)
kvalifikacijos atestatas Nr. ______, išduotas __________________galioja iki 20 __ m. ___________ d.
Techninis prižiūrėtojas
(pareigos, vardas, pavardė)
kvalifikacijos atestatas Nr. ______, išduotas __________________galioja iki 20 __ m. ___________ d.
Statybą leidžiantis dokumentas
Data:
III SKYRIUS DUJŲ SLĖGIO REGULIAVIMO ĮRENGINIO CHARAKTERISTIKA
Dujotiekis |  |  |  | Dujotiekyje įrengta (vnt.)
(nurodyti įtaisų, dujų skaitiklių, įrenginių tipą ar markę, kiekį)
DN | Ilgis | Antiko-rozinės dangos tipas | Slėgis | Užda-rymo įtaisai | Apsau-giniai dėklai | Kontro- | Kon-densato rinktuvai | Izoliuo-jančios jungtys | Kontro-liniai laidi-ninkai | Dujų slėgio reguliavimo įtaisai | Dujų skaitikliai | Kita
(mm) | (m) |  | (bar) |  |  | liniai vamzde-liai
Demontuotas dujotiekis (fiziškai iškastas ir demontuotas)
Neveikiantis, atjungtas dujotiekis (paliktas žemėje)
IV SKYRIUS INFORMACIJA APIE MEDŽIAGAS
Pavadinimas, standarto žymuo |  | Išorinis skersmuo, sienelės storis, mm |  |  | Gamintojo pavadinimas |  |  | Plieno markė, standarto žymuo |  | Sertifikatas
[10 empty] | Nr. | Data
Pastabos: 1. Informacijoje apie medžiagas nurodoma: dujotiekio vamzdžiai, jungiamosios detalės, uždarymo įtaisai ir kt. medžiagos. 2. Dujotiekių vamzdžių, jungiamųjų detalių, elektrodų ir (ar) suvirinimo vielos atitikties sertifikatų ir (ar) atitikties deklaracijų originalus saugo statybą vykdantis asmuo.
Sertifikatų tikrumą tvirtinu
Darbų vadovas/atsakingas asmuo |  |  |  |  | 0
(pareigos, vardas, pavardė/įmonės pavadinimas, adresas, tel. Nr.)
V SKYRIUS DUJOTIEKIO TRASOS ŽYMĖJIMAS
Dujotiekio trasos žymėjimas atliktas vadovaujantis tokiais brėžiniais:
Dujotiekio trasos žymėjimą atliko
(vardas, pavardė/įmonės pavadinimas, adresas, tel. Nr.)
Techninis prižiūrėtojas |  |  | 0
(pareigos, vardas, pavardė)
Data:
VI SKYRIUS DUJOTIEKIO SUVIRINTŲ SIŪLIŲ SCHEMA
(Schema sudaroma pagal Lietuvos standarto LST EN ISO 2553:2019 „Suvirinimas ir panašūs procesai. Simbolinis vaizdavimas brėžiniuose. Suvirintosios jungtys“ reikalavimus)
Schemą sudarė
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
VII SKYRIUS SUVIRINTŲ SIŪLIŲ SUVESTINĖ LENTELĖ
Siūlių duomenys |  |  |  |  | Suvirintojas | [5 empty] | Suvirintojo parašas
Siūlės Nr. | Suvirinimo procedūros Nr. | Suvirinimo padėtis | Skersmuo, sienelės storis, mm | kiekis, vnt. | V. Pavardė |  | Kvalifikacijos tikrinimo pažymėjimo Nr., tikrinimo standarto Nr. |  | Galiojimo data
Darbų vadovas (suvirinimo darbų koordinatorius)
0
(pareigos, vardas, pavardė)
Techninis prižiūrėtojas |  |  | 0
(pareigos, vardas, pavardė)
Data:
VIII SKYRIUS DUJOTIEKIO VIDAUS ERTMĖS IŠVALYMAS
Dujotiekio vamzdyno vidaus ertmė išvalyta. Prapūtimui naudotas
Darbų vadovas |  |  | 0
(vardas, pavardė/įmonės pavadinimas, adresas, tel. Nr.)
Techninis prižiūrėtojas |  |  | 0
(pareigos, vardas, pavardė)
IX SKYRIUS DUJOTIEKIO ĮGILINIMO, NUOLYDŽIŲ, TRANŠĖJOS DUGNO PATIKRINIMAS
Patikrinimo metu nustatyta: 1. Dujotiekio tranšėjos dugnas paruoštas. 2. Dujotiekio įgilinimas, nuolydžiai ir altitudės atitinka projektą. 3.
Darbų vadovas |  |  | 0
(vardas, pavardė/įmonės pavadinimas, adresas, tel. Nr.)
Techninis prižiūrėtojas |  |  | 0
(pareigos, vardas, pavardė)
Data
X SKYRIUS ANTŽEMINIO DUJOTIEKIO DANGOS PATIKRINIMAS
Antžeminio dujotiekio vamzdžių paviršius prieš dažymą nuvalytas ir paruoštas dažymui. Dujotiekio vamzdžių paviršius nugruntuotas ir nudažytas korozijai atspariais dažais.
Darbų vadovas |  |  | 0
(vardas, pavardė/įmonės pavadinimas, adresas, tel. Nr.)
Techninis prižiūrėtojas |  |  | 0
(pareigos, vardas, pavardė)
Data
XI SKYRIUS POŽEMINIO DUJOTIEKIO APSAUGINĖS DANGOS (IZOLIACIJOS) PATIKRINIMAS
Vamzdyno ir suvirintų siūlių apsauginė danga patikrinta: 1. apžiūrėta – įtrūkimų, neprilipimo, mechaninių pažeidimų, oro tarpų nenustatyta; 2. defektoskopu _____ kV įtampa – apsauginė danga dielektriška; 3. išpjaunant ir atplėšiant trikampį ir (ar) juostą – sukibimas tarp dangos sluoksnių ir vamzdžio tinkamas. Pridedamas patikrinimo aktas Nr._______; 4. slankmačiu / matavimo prietaisu – dangos storis atitinka norminius reikalavimus.
Vamzdynas _____________________________________________visiškai užpiltas gruntu, 20 __ m. ______________ d. patikrinta katodinės poliarizacijos metodu. Pridedamas patikrinimo aktas Nr. _____.
Patikrinto vamzdyno apsauginės dangos kokybė gera, atitinka norminius reikalavimus.
Darbų vadovas |  |  | 0
(vardas, pavardė/įmonės pavadinimas, adresas, tel. Nr., parašas)
Apsauginės dangos patikrinimą atliko
(vardas, pavardė/įmonės pavadinimas, adresas, tel. Nr., parašas)
Techninis prižiūrėtojas |  |  | 0
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
XII SKYRIUS DUJOTIEKIO UŽPYLIMO GRUNTU PATIKRINIMAS
Dujotiekis užpiltas žemės, smėlio ar žvyro–smėlio, kurio kietųjų dalelių frakcijų stambumas ne didesnis kaip 6 mm, __________cm storio sluoksniu rankiniu būdu, kuris suplūktas – pasluoksniui sutankintas.
Darbų vadovas |  |  | 0
(vardas, pavardė/įmonės pavadinimas, adresas, tel. Nr., parašas)
Techninis prižiūrėtojas |  |  | 0
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
Data
XIII SKYRIUS DUJOTIEKIO STIPRUMO IR SANDARUMO BANDYMAS
Atlikus dujotiekio stiprumo ir sandarumo bandymus, užpildomi Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėse nurodyti dujotiekio bandymo aktai (pridedami).
XIV SKYRIUS DUJOTIEKIO STATYBĄ KONTROLIUOJANČIŲ ASMENŲ PASTABOS IR NURODYMAI
Eil. Nr. | Pastabos ir nurodymai | [5 empty] | Pastabas ir nurodymus įrašiusio atsakingo asmens pareigos, parašas vardas, pavardė, įrašo data |  |  | Darbų vadovo įrašai apie pastabų ir nurodymų vykdymą, parašas, vardas, pavardė, data
Statytojas (užsakovas) |  |  | 0
(vardas, pavardė/įmonės pavadinimas, adresas, tel. Nr., parašas)
Darbų vadovas |  |  | 0
(pareigos, vardas, pavardė/įmonės pavadinimas, adresas, tel. Nr., parašas)
Techninis prižiūrėtojas |  |  | 0
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
XV SKYRIUS DUJOTIEKIO STATYBOS DARBŲ PATIKROS AKTAS
Statytojas (užsakovas) |  |  | 0
(vardas, pavardė/įmonės pavadinimas, adresas, tel. Nr.)
Darbų vadovas |  |  | 0
(pareigos, vardas, pavardė/įmonės pavadinimas, adresas, tel. Nr., parašas)
Techninis prižiūrėtojas |  |  | 0
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
Ir atliko dujotiekio |  |  | #REF!
(dujų sistemos pavadinimas ir adresas)
apžiūrą, patikrino dujotiekio statybos techninius bei darbų atlikimo dokumentus, ir nustatė:
1. Statyba vyko pagal projektą Nr. ___________, kurį parengė ___________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ (įmonės pavadinimas, adresas, projektuotojo/projekto vadovo pareigos, vardas, pavardė) 2. Statybos darbus atliko __________________________________________________________________________ (įmonės pavadinimas /vardas, pavardė, adresas, tel. Nr.) ________________________________________________________________________________________________ 3. Statybos darbai pradėti 20 ___ m. ___________________________d. 4. Statybos darbai užbaigti 20 ___ m. ___________________________d. 5. Dujotiekio statybos darbai atlikti pagal projektą, dujotiekis atitinka galiojančių teisės aktų reikalavimus. 6. Techniniai ir darbų atlikimo dokumentai yra.
Prie akto pridedama:
1. projektas, Nr.
2. geodezinė nuotrauka, Nr.
3. suvirintojo (-ų) kvalifikacijos pažymėjimo (-ų) Nr. ___________________nuorašai, ______ lapų;
4. suvirintų siūlių neardomosios kontrolės išvadų Nr.___________________ originalai, _____ lapų;
5. uždarymo įtaisų techninių pasų Nr.________________________________ nuorašai, ______ lapų;
6. kondensato rinktuvų techninių pasų Nr. ___________________________originalai, ______ lapų;
7. izoliuojančių jungčių techninių pasų Nr. ___________________________, originalai, _____ lapų;
8. dujų slėgio reguliavimo įtaisų techniniai pasai Nr._____________________________, _____ lapų;
9. dujotiekio stiprumo bandymo aktas Nr. _________________________________________ lapų;
10. dujotiekio sandarumo bandymo aktas Nr. ______________________________________ lapų;
11.
12.
13.
14.
Aktą pasirašo:
Statytojas (užsakovas) |  |  | 0
(vardas, pavardė/įmonės pavadinimas, adresas, tel. Nr., parašas)
Darbų vadovas |  |  | 0
(pareigos, vardas, pavardė/įmonės pavadinimas, adresas, tel. Nr., parašas)
Techninis prižiūrėtojas |  |  | 0
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)