## STP plieninis dujotiekis
PLIENINIO DUJOTIEKIO
(dujotiekio pavadinimas ir adresas)
STATYBOS / ĮRENGIMO TECHNINIS PASAS
(miestas)
(metai)
I SKYRIUS BENDRIEJI REIKALAVIMAI
Dujotiekio įrengimo techninius dokumentus iki darbų užbaigimo pabaigos saugo dujotiekius įrengiantys asmenys. Visi aktai ir įrašai statybos /įrengimo techniniame pase įrašomi tuoj pat, atlikus darbus. Apie dujotiekio statybos / įrengimo pradžią turi būti pranešta techniniam prižiūrėtojui. Teisę kontroliuoti dujotiekio statybą / įrengimą, įrašyti pastabas ir nurodymus turi projektuotojas (projekto vadovas), statytojas (užsakovas) ar statytojo atstovas, techninę priežiūrą, suvirinimo darbų priežiūrą vykdantys asmenys, prisijungimo sąlygas išdavusios dujų skirstymo įmonės, valstybinės priežiūros institucijų atstovai. Dujotiekio statybos / įrengimo techninis pasas po darbų užbaigimo perduodamas statytojui (užsakovui).
II SKYRIUS PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE STATYBOS / ĮRENGIMO DALYVIUS
Statytojas (užsakovas) |  |  | AB "Energijos skirstymo operatorius" Laisvės, per. 10, Vilnius, tel. 1802
(vardas, pavardė/įmonės pavadinimas, adresas, tel. Nr.)
Projektuotojas
(pareigos, vardas, pavardė/įmonės pavadinimas, adresas, tel. Nr.)
kvalifikacijos atestatas Nr. __________, išduotas __________________galioja iki 20 __ m. ___________ d.
Dujotiekį įrengęs asmuo
(įmonės pavadinimas, adresas / pareigos, vardas, pavardė)
kvalifikacijos atestatas Nr. __________, išduotas __________________galioja iki 20 __ m. ___________ d.
Darbų vadovas
(pareigos, vardas, pavardė/įmonės pavadinimas, adresas, tel. Nr.)
kvalifikacijos atestatas Nr. __________, išduotas __________________galioja iki 20 __ m. ___________ d.
Techninis prižiūrėtojas
(pareigos, vardas, pavardė)
kvalifikacijos atestatas Nr. __________, išduotas __________________galioja iki 20 __ m. ___________ d.
Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu privalomas):__________________________________________________
___________________________________________ 20 ___ m. _____________________ d. Nr. _________________
III SKYRIUS DUJOTIEKIO CHARAKTERISTIKA
Dujotiekis |  |  |  | Dujotiekyje įrengta
(DN, nurodyti įtaisų, įrenginių tipą ar markę, kiekį)
DN (mm) | Ilgis (m) | Antikorozinės dangos tipas | Projektinis slėgis (bar) | Užda-rymo įtaisai (DN, tipas, vnt.) | Apsauginiai dėklai (DN, ilgis, vnt.) | Kontroliniai vamzdeliai (DN, vnt.) | Kondensato rinktuvai (DN, vnt.) | Izoliuojančios jungtys (DN, vnt.) | Kontroliniai laidininkai (DN, vnt.) | Dujų slėgio reguliavimo įtaisai (modėlis, vnt.) | Dujų apskaitų spintelės (apskaitų skaičius, vnt.) | Kita
Demontuotas dujotiekis (fiziškai iškastas ir demontuotas)
Neveikiantis, atjungtas dujotiekis (paliktas žemėje)
IV SKYRIUS INFORMACIJA APIE MEDŽIAGAS
Pavadinimas, standarto žymuo |  | Vardinis skersmuo DN x, sienelės storis, mm |  |  | Gamintojo pavadinimas |  |  | Plieno markė, standarto žymuo |  | Sertifikatas
[10 empty] | Nr. | Data
Pastabos: 1. Informacijoje apie medžiagas nurodoma: dujotiekio vamzdžiai, jungiamosios detalės, uždarymo įtaisai ir kt. medžiagos. 2. Dujotiekių vamzdžių, jungiamųjų detalių, elektrodų ir (ar) suvirinimo vielos atitikties sertifikatų ir (ar) atitikties deklaracijų originalus saugo statybą / įrengimą vykdantis asmuo.
Sertifikatų tikrumą tvirtinu:
Darbų vadovas/atsakingas asmuo |  |  |  |  | 0
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)
V SKYRIUS DUJOTIEKIO TRASOS ŽYMĖJIMAS
Dujotiekio trasos žymėjimas atliktas vadovaujantis tokiais brėžiniais:
Dujotiekio trasos žymėjimą atlikęs asmuo | [5 empty] | 0
(pareigos, vardas, pavardė)
Techninis prižiūrėtojas |  |  | 0
(vardas, pavardė)
20___ m._______________________d.
VI SKYRIUS DUJOTIEKIO SUVIRINTŲ SIŪLIŲ SCHEMA
(Schema sudaroma pagal Lietuvos standarto LST EN ISO 2553:2019 „Suvirinimas ir panašūs procesai. Simbolinis vaizdavimas brėžiniuose. Suvirintosios jungtys“ reikalavimus)
Schemą sudarė: Darbų vadovas
0
(parašas, vardas, pavardė)
20___ m._______________________d.
VII SKYRIUS SUVIRINTŲ SIŪLIŲ SUVESTINĖ LENTELĖ
Siūlių duomenys |  |  |  |  | Suvirintojas
Siūlės Nr. | Suvirinimo procedūros Nr. | Suvirinimo padėtis | Skersmuo, sienelės storis, mm | Kiekis, vnt. | Vardas, pavardė |  |  | Kvalifikacijos tikrinimo pažymėjimo Nr., tikrinimo standarto Nr. |  |  | Galiojimo data
Darbų vadovas (suvirinimo darbų koordinatorius)
0
(vardas, pavardė)
Techninis prižiūrėtojas
(vardas, pavardė)
20___ m._______________________d.
VIII SKYRIUS DUJOTIEKIO VIDAUS ERTMĖS IŠVALYMAS
Dujotiekio vamzdyno vidaus ertmė išvalyta
Prapūtimui naudotas
Darbų vadovas |  | 0
(vardas, pavardė)
Techninis prižiūrėtojas |  |  | 0
(vardas, pavardė)
20___ m._______________________d.
IX SKYRIUS DUJOTIEKIO ĮGILINIMO, NUOLYDŽIŲ, TRANŠĖJOS DUGNO PATIKRINIMAS
Patikrinimo metu nustatyta: 1. Dujotiekio tranšėjos dugnas paruoštas. 2. Dujotiekio įgilinimas, nuolydžiai ir altitudės atitinka projektą.
3.
Darbų vadovas |  | 0
(vardas, pavardė)
Techninis prižiūrėtojas |  |  | 0
(vardas, pavardė)
20___ m._______________________d.
X SKYRIUS ANTŽEMINIO DUJOTIEKIO DANGOS PATIKRINIMAS
Antžeminio dujotiekio vamzdžių paviršius prieš dažymą nuvalytas ir paruoštas dažymui. Dujotiekio vamzdžių paviršius nugruntuotas ir nudažytas korozijai atspariais dažais.
Darbų vadovas |  | 0
(vardas, pavardė)
Techninis prižiūrėtojas |  |  | 0
( vardas, pavardė)
20___ m._______________________d.
XI SKYRIUS POŽEMINIO DUJOTIEKIO APSAUGINĖS DANGOS (IZOLIACIJOS) PATIKRINIMAS
Vamzdyno ir suvirintų siūlių apsauginė danga patikrinta:
1. apžiūrėta – įtrūkimų, neprilipimo, mechaninių pažeidimų, oro tarpų nenustatyta;
2. defektoskopu |  |  |  | kV įtampa – apsauginė danga dielektriška;
3. išpjaunant ir atplėšiant trikampį ir (ar) juostą – sukibimas tarp dangos sluoksnių ir vamzdžio tinkamas.
Pridedamas patikrinimo aktas Nr. | [8 empty] | ;
4. slankmačiu / matavimo prietaisu – dangos storis atitinka norminius reikalavimus.
Vamzdynas | [9 empty] | visiškai užpiltas gruntu,
20 ___ m. __________________ d |  |  |  |  | patikrinta katodinės poliarizacijos metodu. Pridedamas patikrinimo
aktas Nr. | [5 empty] | .
Patikrinto vamzdyno apsauginės dangos kokybė gera, atitinka norminius reikalavimus.
Darbų vadovas |  | 0
(vardas, pavardė, parašas)
Apsauginės dangos patikrinimą atlikęs asmuo
(pareigos, vardas, pavardė)
Techninis prižiūrėtojas |  |  | 0
(vardas, pavardė)
20___ m._______________________d.
XII SKYRIUS DUJOTIEKIO UŽPYLIMO GRUNTU PATIKRINIMAS
Dujotiekis užpiltas žemės, smėlio ar žvyro – smėlio, kurio kietųjų dalelių frakcijų stambumas ne didesnis
kaip 6 mm, |  |  | cm storio sluoksniu rankiniu būdu, kuris suplūktas – pasluoksniui sutankintas.
Darbų vadovas |  | 0
(vardas, pavardė)
Techninis prižiūrėtojas |  |  | 0
(vardas, pavardė)
20___ m._______________________d.
XIII SKYRIUS DUJOTIEKIO STIPRUMO IR SANDARUMO BANDYMAS
BENDROJI INFORMACIJA
Bandomo dujotiekio skersmuo, sienelės storis, ilgis:
Projektinis slėgis (DP): | [8 empty] | bar
Didžiausiasis darbinis dujų slėgis (MOP): | [8 empty] | bar
Bandymo terpė:
DUJOTIEKIO STIPRUMO BANDYMAS
Stiprumo bandymo slėgis (STP): | [8 empty] | bar
Laukimo laikotarpis: | [8 empty] | val.
Bandymo laikotarpis: | [8 empty] | val.
BANDYMO INFORMACIJA |  |  | BANDYMO PRADŽIA |  | TARPINIAI REZULTATAI | [5 empty] | BANDYMO PABAIGA
Data / laikas
Užfiksuotas slėgis (bar)
Dujotiekio aplinkos temperatūra
Matavimo prietaiso tipas:
Serijos numeris:
Kalibravimo data:
Kalibravimo pabaigos data:
PASTABOS:
SLĖGIO SUMAŽĖJIMO NENUSTATYTA, DUJOTIEKIS STIPRUMO BANDYMĄ IŠLAIKĖ
Bandymą atliko darbų vadovas: | [6 empty] | 0
Vardas, pavardė
Data
Bandymą priėmė techninis prižiūrėtojas:
Vardas, pavardė | [6 empty] | 0
Data
DUJOTIEKIO SANDARUMO (JUNGTINIO STIPRUMO IR SANDARUMO) BANDYMAS
Bandymo procedūra (kas nereikalinga, išbraukti): | [6 empty] | sandarumo bandymas / jungtinis stiprumo ir
sandarumo bandymas
Sandarumo bandymo slėgis (TTP) arba jungtinio bandymo slėgis: | [11 empty] | bar
Laukimo laikotarpis: | [11 empty] | val.
MINIMALUS BANDYMO LAIKOTARPIS
Minimalus bandymo laikotarpis (t) iš Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių 31 arba 32 lentelės
Pastaba. Kai bandymas atliekamas su skirtingo skersmens dujotiekiais, t vertė nustatoma sudedant visas apskaičiuotas vertes.
SKERSMUO (mm) |  |  | Sienelės storis |  | L (m) |  | Skerspjūvio plotas (A) |  | KOEFICIENTAS (F) (0,3/0,88/0,84/1,12/1,75/2,0) |  | t=LxAxF (val.)
t (iš viso)
BANDYMO INFORMACIJA |  |  | BANDYMO PRADŽIA |  | TARPINIAI REZULTATAI | [5 empty] | BANDYMO PABAIGA
Data / laikas
Užfiksuotas slėgis (bar)
Dujotiekio aplinkos temperatūra
Matavimo prietaiso tipas:
Serijos numeris:
Kalibravimo data:
Kalibravimo pabaigos data:
Faktinis bandymo laikotarpis: | [11 empty] | val.
Maksimalus leistinas slėgio sumažėjimas: | [11 empty] | mbar
Faktinis slėgio sumažėjimas: | [11 empty] | mbar
DUJOTIEKIS SANDARUMO (JUNGTINIO STIPRUMO IR SANDARUMO) BANDYMĄ IŠLAIKĖ
Bandymą atliko darbų vadovas: | [6 empty] | 0
Vardas, pavardė, parašas
Data
Bandymą priėmė techninis prižiūrėtojas:
Vardas, pavardė | [6 empty] | 0
Data
BANDYMUI NAUDOTO ORO AR INERTINIŲ DUJŲ SLĖGIS SUMAŽINTAS IKI MOP
Slėgio mažinimą atliko darbų vadovas:
Vardas, pavardė
Data
XIV SKYRIUS DUJOTIEKIO STATYBĄ KONTROLIUOJANČIŲ ASMENŲ PASTABOS IR NURODYMAI
Eil. Nr. | Pastabos ir nurodymai | [5 empty] | Pastabas ir nurodymus įrašiusio atsakingo asmens pareigos, parašas, vardas, pavardė, įrašo data |  |  | Darbų vadovo įrašai apie pastabų ir nurodymų vykdymą, parašas, vardas, pavardė, data
XV SKYRIUS DUJOTIEKIO STATYBOS / ĮRENGIMO DARBŲ PATIKROS AKTAS
20 m. _______________________________ d.
________________________
(vietovė)
Aktą sudarė:
Statytojas (užsakovas) |  |  | AB "Energijos skirstymo operatorius" Laisvės, per. 10, Vilnius, tel. 1802
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)
Darbų vadovas |  | 0
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)
Techninis prižiūrėtojas |  |  | 0
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)
Ir atliko dujotiekio
(dujų sistemos pavadinimas ir adresas)
apžiūrą, patikrino dujotiekio statybos / įrengimo techninius bei darbų atlikimo dokumentus, ir nustatė:
1. Statyba / įrengimas vyko pagal projektą Nr. | [7 empty] | , kurį parengė
(įmonės pavadinimas, adresas, projektuotojo/projekto vadovo pareigos, vardas, pavardė)
2. Statybos / įrengimo darbus atliko
(įmonės pavadinimas / vardas, pavardė, adresas, tel. Nr.)
3. Statybos / įrengimo darbai pradėti |  |  |  |  | 20 _____ m. ___________________________d.
4. Statybos / įrengimo darbai užbaigti |  |  |  |  | 20 _____ m. ___________________________d.
5. Dujotiekio statybos / įrengimo darbai atlikti pagal projektą, dujotiekis atitinka galiojančių teisės aktų reikalavimus.
6. Techniniai ir darbų atlikimo dokumentai yra.
Prie akto pridedama:
1. projektas, Nr. | [10 empty] | ,lapų;
2. geodezinė nuotrauka, Nr. | [10 empty] | , egz. | ____;
3. suvirintojo (-ų) kvalifikacijos pažymėjimo (-ų) Nr. | [9 empty] | ,nuorašai, ______ lapų;
4. suvirintų siūlių neardomosios kontrolės išvadų Nr. | [9 empty] | ,originalai, _____ lapų;
5. uždarymo įtaisų techninių pasų Nr. | [9 empty] | ,nuorašai, ______ lapų;
6. kondensato rinktuvų techninių pasų Nr. | [9 empty] | ,originalai, ______ lapų;
7. izoliuojančių jungčių techninių pasų Nr. | [9 empty] | , originalai, _____ lapų;
8. dujų slėgio reguliavimo įtaisų techniniai pasai Nr. | [10 empty] | , _____ lapų;
9. Dujotiekį įrengusio asmens informacija apie draudiką ir draudimo liudijimo (poliso) galiojimo laikotarpį
(jeigu draudimas privalomas) | [10 empty] | lapų;
10._____________________________________________________________________________________________ ;
(įrašomi kiti pridedami dokumentai)
11._____________________________________________________________________________________________ ;
12._____________________________________________________________________________________________ ;
Aktą pasirašė:
Statytojas (užsakovas)
(vardas, pavardė)
Darbų vadovas |  | 0
(vardas, pavardė)
Techninis prižiūrėtojas |  |  | 0
(vardas, pavardė)