Elektros energijos kokybės analizatoriaus 
Elspec G4K BLACKBOX

konfigūracija

AB „Energijos skirstymo operatorius“

2026 m.

Elspec G4K BLACKBOX

Prietaiso pajungimas

0,4 kV tinklas

35/10/6 kV tinklas -variantas 1

35/10/6 kV tinklas -variantas 2

Įtampos grandinių pajungimas

Srovės grandinių pajungimas

Konfigūracija

Pirmiausia prisijungti prie įrenginio naudojant LAN tinklo kabelį. Nustatymai atliekami per įrenginio žiniatinklio sąsają (WEB nuoroda interneto naršyklėje). Nuorodą (įrenginio IP adresą) galima rasti „Elspec“ paieškos programoje (programai parsisiųsti nuoroda:
https://www.elspec-ltd.com/download/device-search-utility/?tmstv=1770617139 )

Numatytasis naujai pateikto G4K įrenginio IP adresas yra: 169.254.249.247.

Prisijungus matomas puslapio langas

Prietaiso nustatymai

Gamyklinis slaptažodis:
(admin): 12345

(viewer): 123

Suvedama prietaiso montavimo vieta

Laiko nustatymai

Įtampos nustatymai

Įtampos transformatoriaus koeficientas 	Prietaiso sujungimo schema 	Matuojama įtampa ir dažnis

Srovės nustatymai

Srovės transformatoriaus koeficientai	Nurodoma vardinė srovė	Srovės poliaringumas

Nurodyti įtampos kokybės vertinimą pagal EN50160 standartą

Matuojamų parametrų PQZIP nustatymai

Failo įrašymas: pagal U/I apimtį, V/I santykiai, talpa, režimas

Svarbu nepamiršti įjungti duomenų įrašymą.