0,4-10kV objektų elektros įrenginių, darbų sąrašas, kuriuos vykdant reikia iškviesti prie objekto priskirtą inžinierių:

- 10 kV movų montavimas;

- 0,4 kV ir 10 kV kabelio užvedimas į transformatorines;

- ST, OLS, OLJ, OLI montavimas;

- MT, VKS montavimas;

- 10 kV, 6kV įrenginių įžeminimo kontūro/ įžeminimo prijungimo, montavimo darbai;

- KL klojimas ir tempimas, tranšėjos paruošimas (kai KL ilgis ilgesnis nei 200 m);

- Transformatoriaus alyvos papildymas.

TP, SP, 30-35 kV objektų elektros įrenginių, darbų sąrašas, kuriuos vykdant reikia iškviesti prie objekto priskirtą (-us) inžinierių (-ius):

- Galios transformatoriaus montavimas, remontas

- 35-10-6 kV skirstyklos montavimas, remontas

- LA montavimas (optinės gyslos keitimas) iki įtampos įjungimo

- OLJ, OLJA sumontavimas, derinimas

- TP, SP RAA prijunginio  sumontavimas, derinimas

- T-1, T-2, AĮR  sumontavimas, derinimas

- NSSRS, KSSRS  sumontavimas, derinimas

- KR  sumontavimas, derinimas

- Apsauginė gaisrinė signalizacija

- Kabelio klojimas, tranšėjos paruošimas

- Įžeminimo įrengimas

- 35 - 10 kV movų montavimas

Iškvietimas vykdomas pasinaudojus TIVIS funkcionalumu.