## medziagos-irenginiai
GAMINIŲ ATITINKANČIŲ AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS TECHNINIUS REIKALAVIMUS SĄRAŠAS
Paskutinis atnaujinimas: 2026-05-07
Pozicijos numeris | Techninių reikalavimų pavadinimas, Nr. | Eil. Nr. | Gamintojas, tipas | Pastabos
1. | 0,4–33 kV požeminiai kabeliai, 0,4 kV oro kabeliai ir 0,4–10 kV įtampos laidai
1.13. | (8.1.13.) 24 kV trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje | 1.13.1 | Draka AXCLJ-TT | AXCLJ-TT 3x50/16 CU 24kV ; AXCLJ-TT 3x120/25 24kV
|  | 1.13.2 | TF kable AXLJ-F TT
|  | 1.13.3 | Reka AXLJ-F TT
|  | 1.13.4 | Hellenic AXLJ-F | Cablel 0317 (Graikija)
|  | 1.13.5 | NKT Švedija, AXAL-TT | NKT (SWEDEN) AB, tik su Cu vielų ekranu
1.14. | (8.1.5.) 24 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti tiesti patalpose | 1.14.1 | Tfkable NA2XSY/N2XSY
|  | 1.14.2 | Prysmian NA2XSY/N2XSY | Prysmian MKM (Vengrija)
|  | 1.14.3 | Hellenic NA2XSY/N2XSY
1.11. | (8.1.14) 24 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje | 1.11.1 | TF kable NA2XS(F)2Y/N2XS(F)2Y
|  | 1.11.2 | Prysmian NA2XS(F)2Y/N2XS(F)2Y | SC Prysmian Cabluri si Sisteme S.A (Rumunija); Prysmian Kabel und Systeme GmbH (Vokietija); Prysmian MKM (Vengrija); Prysmian Group Sverige AB (Švedija)
|  | 1.11.3 | ELKA NA2XS(F)2Y/N2XS(F)2Y
|  | 1.11.4 | Prysmian NA2XS(F)2Y/N2XS(F)2Y | SC Prysmian Cabluri si Sisteme S.A (Rumunija); Prysmian Kabel und Systeme GmbH (Vokietija); Prysmian MKM (Vengrija); Prysmian Group Sverige AB (Švedija)
|  | 1.11.5 | NKT NA2XS(F)2Y/N2XS(F)2Y | NKT s.r.o (Čekija)
|  | 1.11.6 | Nexans NA2XS(F)2Y/N2XS(F)2Y | Nexans HELLAS (Graikija)
|  | 1.11.7 | Hellenic NA2XS(F)2Y/N2XS(F)2Y | Cablel 0317 (Graikija)
|  | 1.11.8 | Prysmian NA2XS(F)2Y/N2XS(F)2Y | SC Prysmian Cabluri si Sisteme S.A (Rumunija); Prysmian Kabel und Systeme GmbH (Vokietija); Prysmian MKM (Vengrija); Prysmian Group Sverige AB (Švedija)
|  | 1.11.9 | ELKA Kabeli d.o.o. Koledovcina 1, 10001 ZAGREB, NA2XS(F)2Y
|  | 1.11.10 | EL SEWEDY CABLES NA2XS(F)2Y/N2XS(F)2Y
|  | 1.11.11 | ELPAR NA2XS(F)2Y | ELPAR Cable Factory Sp. z.o.o.; ul. Polna 40; 21-200 Parczew; Lenkija
1.12. | (24.3) 33 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje | 1.12.1 | TF kable NA2XS(F)2Y
|  | 1.12.2 | Prysmian NA2XS(F)2Y | SC Prysmian Cabluri si Sisteme S.A (Rumunija) Prysmian Kabel und Systeme GmbH (Vokietija) Prysmian Group Sverige AB (Švedija)
|  | 1.12.3 | ELKA NA2XS(F)2Y | ELKA d.o.o., Koledovcina 1L, 10000 ZAGREB, CROATIA
|  | 1.12.4 | Elsewedy NA2XS(F)2Y | Elsewedy, Egiptas
1.15. | (8.1.15) Techniniai reikalavimai 1 kV daugiagysliams aliuminiams kabeliams, skirtiems kloti žemėje ir atvirame ore | 1.15.1 | TT Kabeli d.o.o. AXMK-PE | TT kabeli d.o.o. Knespolje bb, 88220, Široki Brijeg Bosnia and Herzegovina
|  | 1.15.2 | TF kable AXMK PE FLEX | TELE-FONIKA KABLE Sp.zo.o.S.K.A. (Lenkija)
|  | 1.15.3 | Draka / Prysmian AXMK-PLUS/AXPK–PLUS/AXPK PE | Prysmian Cables and systems Oy. PIKKALA (Suomija) ir AS Paldiski mnt. 31 EE-76601, Keila, (Estija)
|  | 1.15.4 | Prakab NA2X2Y
|  | 1.15.5 | Nexans AXMK PE
|  | 1.15.6 | Coreal AXMK PE | Coreal Alüminyum Kablo Sanayi Ticaret A.S. (Turkija)
|  | 1.15.7 | Reka AXMK/PE ANNEALED, AXMK/PE RE, AXMK/PE PoweRex PE | Reka Kaapeli Oy, HYVINKÄÄ ir KEURUU (Suomija)
|  | 1.15.8 | ICME ECAB SA, AXMK-PE , SE-N1XE-AS | Rumunija (Hellenic priklausanti gamykla)
|  | 1.15.9 | KEC International limited, A2X2Y | Samlaya Savali Road, Village Godampura, Taluka-Salvi, Vadodara Gujarat Pin-391520, INDIA
|  | 1.15.10 | ODESKABEL AXMK-PE | 144 Mykolaivs'ka doraga, 65102 Odesa, Ukraine
|  | 1.15.11 | NKT AXMK PE | NKT s.r.o. Kladno Průmyslová 1130 272 01 Kladno, Čekija
|  | 1.15.12 | ELPAR AXMK-J(O) PE | ELPAR Cable Factory Sp. Z o.o., 21-200 Parczew, ul. Laskowska 1, Lenkija
|  | 1.15.13 | Special Cables AXMK/AXPK-PE | M/s Special Cables Private Limited Plot No. 60 to 65 IIE Sector-3, SIDCUL Pantnagar 263153 Rudrapur Uttarakhand India
1.6. | (8.2.1.) 0,4 kV OL kabeliai | 1.6.1 | TF kable AMKA
|  | 1.6.3 | Draka AMKA
|  | 1.6.4 | HASCELIK AMKA
|  | 1.6.5 | TT kabeli AMKA
1.7. | (8.2.4.) 10 kV OL izoliuoti laidai | 1.7.1 | TF kable PAS-W (CCX WK)
|  | 1.7.2 | Draka SAX–W (PAS–W)
|  | 1.7.3 | ELTRIM Kable CCX (AAsXSn)
2. | 0,4 kV automatiniai jungikliai
2.1. | (3.1.) 0,4 kV 6-63 A automatiniai jungikliai | 2.1.1 | ABB S200
|  | 2.1.2 | GE (General Electric) G60, G100
|  | 2.1.3 | Schneider Electric iC60N
|  | 2.1.4 | HYUNDAI HGD 63H | Modelis 63AF, 10 kA HGD63H. Gamykla Indijoje
|  | 2.1.5 | Legrand DX3 | Iki 63 A
|  | 2.1.6 | AEG E90, E90S
|  | 2.1.7 | AEG EX60, EX100
2.2. | (3.8). 0,4 kV įtampos 80-125 A srovės automatiniai jungikliai | 2.2.1 | ABB S800
|  | 2.2.2 | GE (General Electric) Hti
|  | 2.2.3 | Schneider Electric C120N
|  | 2.2.4 | HYUNDAI HGD 125 | Gamykla Indijoje
|  | 2.2.5 | Legrand DX3 | 80-125 A
2.3. | (3.2.) 0,4 kV įtampos 160-630 A srovės automatiniai jungikliai | 2.3.1 | ABB Tmax XT/ Tmax T | Gabaritai XT1, XT2, XT4, T4, T5, T6, XT5
|  | 2.3.2 | Schneider Electric Compact NSX
|  | 2.3.3 | Legrand DPX3
|  | 2.3.4 | Siemens 3VA….. | (160-630)
|  | 2.3.5 | Hyundai HGP (250, 400, 630 A versijos)
2.4. | (3.5.) 0,4 kV 800-1600 A automatiniai jungikliai | 2.4.1 | ABB Tmax T7, Emax2, XT7, Emax3
|  | 2.4.2 | Schneider Electric Compact NS | Gabaritai NS800, NS1000, NS1250.
|  | 2.4.3 | Legrand DPX3 | (800-1250 A)
|  | 2.4.4 | Siemens 3VA….. | 800-1000 A
2.5. | (3.6.) 0,4 kV 1600-4000 A automatiniai jungikliai | 2.5.1 | ABB Emax2, Emax3
|  | 2.5.2 | Schneider Electric Masterpac NW | Gabaritai NW16, NW20; NW25, NW32, NW40
|  | 2.5.3 | Legrand DMX… | 2500H, 4000 L
|  | 2.5.4 | Siemens 3WL…. | 1600-4000 A
2.6. | (3.11.) 0,4 kV 63-160 A srovės automatiniai jungikliai su elektroniniu atkabikliu | 2.6.1 | ABB XT2N Ekip LS/I
3. | 0,4 kV vidaus, lauko tipo kirtiklių–saugiklių blokai
3.1. | (3.4.) 0,4 kV vidaus tipo saugiklių-kirtiklių blokai | 3.1.1 | Apator ARS PRO (NH2, NH3) | Tinka NH1 gabarito lydieji įdėklai
|  | 3.1.2 | Apator RBK PRO (NH1, NH2, NH4a) | Horizontalus
|  | 3.1.3 | Efen E3 NH–La–Lei (NH1, NH2, NH3) | Vertikalus (IP2X izoliuotų šynų sistema)
|  | 3.1.4 | Efen SILAS (NH1, NH2, NH3), NH-Latr 4a | Horizontalus
|  | 3.1.5 | Pronutec Triver+ BTVC–DT 2 (NH1, NH2, NH3) | Vertikalus
|  | 3.1.6 | Jean Muller SL1 3X3 (NH1, NH2, NH3) | Vertikalus
|  | 3.1.7 | Jean Muller LTL4A 3X3 | Horizontalus
|  | 3.1.8 | Mersen (M.Schneider) Multivert 250, 400, 630 (NH1, NH2, NH3) | Vertikalus
|  | 3.1.9 | Mersen (M.Schneider) Multibloc 1.ST8, Multibloc 2. ST8, Multibloc 3.ST8 (NH1, NH2, NH3) | Horizontalus
|  | 3.1.10 | ABB (XLP1, XLP2, XLP3) | Horizontalus
|  | 3.1.11 | ABB (ZLBM 1, ZLBM 2, ZLBM 3) | Vertikalus (IP2X izoliuotų šynų sistema)
|  | 3.1.12 | Wöhner QU185 (NH-1, NH-2, NH3) | Vertikalus (IP2X izoliuotų šynų sistema)
|  | 3.1.13 | Jean Muller KETO(1-3/F, 2-3/F, 3-3/F)
|  | 3.1.14 | OEZ FSD (NH1, NH2, NH3) | Vertikalus
|  | 3.1.15 | OEZ FH (NH1, NH2, NH3) | Horizontalus
|  | 3.1.16 | Pronutec BTHC (NH1 NH2, NH3)
|  | 3.1.17 | Apator ARS EVO (NH2, NH3)
3.2. | (3.7.) 0,4 kV lauko tipo kirtiklių-saugiklių blokai | 3.2.1 | ENSTO SZ | Lauko tipo kirtiklių saugiklių blokai
3.3. | (3.9.) 0,4 kV kirtiklių-saugiklių (gTr) blokas transformatoriaus apsaugai | 3.3.1 | EFEN E3 NH-La-Lei 3 910 A
|  | 3.3.2 | ABB XLBM 910 A MB
|  | 3.3.3 | Apator ARS 630 kVA PRO
|  | 3.3.4 | Jean Muller SL 3-3x3/910
|  | 3.3.5 | Pronutec Triver+ BTVC–DT/NH3/910A
4. | 0,4 saugiklių lydieji įdėklai
4.1. | (13.2.1.) 0,4 kV saugiklių lydieji įdėklai | 4.1.1 | ETI NH000, NH00, NH00C, NH1, NH1C, NH2, NH2C, NH3, NH3C, NH4a | Vardinė įtampa 500 V. Amperažai: -NH 00/000: 16,20,25,32,40,50,63,80,100, 125,160 A. -NH 1: 25,32,35,40,50,63,80,100, 125,160,200,224,250 A. -NH 2: 32, 40, 50, 63,80,100,125,160,200,224,250,315, 350 arba 355,400 A. -NH 3: 63,100,125,160,200,250,315,350 arba 355,400,500,630 A. -NH 4a: 500,630,800,1000,1250,1600 A.
|  | 4.1.2 | EFEN NH00, NH1, NH1C, NH2, NH2C, NH3, NH3C
|  | 4.1.3 | OEZ NH00, NH000, NH1, NH2, NH3
|  | 4.1.4 | Mersen (Ferraz Shawmut) NH00, NH000, NH1, NH2, NH3
|  | 4.1.5 | Prekinis ženklas "AS asistemos", gamintojas "CFriend-electric, China" NH00, NH1, NH2, NH3
|  | 4.1.6 | PROTEC.class PSI NH000, NH00, NH1, NH2, NH3
4.2. | (13.2.4.) 0,4 kV gTr taikymo klasės saugiklių lydieji įdėklai transformatoriaus apsaugai | 4.2.1 | EFEN gTr
|  | 4.2.2 | Jean Muller gTr
|  | 4.2.3 | ETI gTr
5. | 10 kV saugiklių lydieji įdėklai
5.1. | (13.2.3.) 10 kV saugiklių lydiesiems įdėklams pagal IEC standartą | 5.1.1 | ABB CEF-S (6–200) | Lydžiųjų įdėklų „išmušiklio“ (angl. straiker) poveikio jėga 80 N
|  | 5.1.2 | BUSSMANN 12TDLEJ (6.3–63 A); 12THLEJ (80–100 A); 12TKLEJ (125 A)
|  | 5.1.3 | ETI VVT (4–160 A)
|  | 5.1.4 | EFEN V-Line
5.2. | (13.2.7.) 10 kV savigesis saugiklių mazgas ir lydieji įdėklai | 5.2.1 | Inael A-1200-P/24
|  | 5.2.2 | Eaton (Cooper Electronics Technologies) S9DAP1A | Pastaba: Versija su M6x1 sriegiu
|  | 5.2.3 | Izoelektro HR12-12/100A
5.3. | (13.2.2.) 10 kV saugikliai Minsko, Šiaulių tipo komplektinėms transformatorinėms bei stulpinėms su PKT tipo saugikliais (nauja redakcija) | 5.3.1. | ООО "Кварц", Украина, Запорожье: PT1.1-10-2 (PT111-10-2-20Y1) PT1.1-10-3,2 (PT111-10-3,2-20Y1) PT1.1-10-5 (PT111-10-5-20Y1) PT1.1-10-8 (PT111-10-8-20Y1) PT1.1-10-10 (PT111-10-10-20Y1) PT1.1-10-16 (PT111-10-16-31,5Y1) PT1.1-10-20 (PT111-10-20-31,5Y1) PT1.1-10-31,5 (PT111-10-31,5-31,5Y1) PT1.2-10-31,5 (PT112-10-31,5-31,5Y1) PT1.2-10-40 (PT112-10-40-31,5Y1) PT1.2-10-50 (PT112-10-50-31,5Y1) PT1.3-10-80 (PT113-10-80-31,5Y1) PT1.3-10-100 (PT113-10-100-31,5Y1) PT1.4-10-160 (PT114-10-160-31,5Y1)
6. | Oro ir oro kabelių linijų gnybtai
6.1. | (19.1.) Oro ir oro kabelinių linijų laidų automatiniai sujungikliai | 6.1.1 | ENSTO (CIL1; CIL2; CIL3; CIL63; CIL64)
|  | 6.1.2 | AIZ (ASAP-1; ASAP-2; ASAP-3)
6.2. | (19.2.) 0,4 kV elektros oro kabelių linijų hermetiški izoliaciją prakertantys gnybtai (Versija 1) | 6.2.1 | ENSTO (SLIW50; SLIW54; SLIW57; SLIW52; SLIW59)
|  | 6.2.2 | TYCO (P2X95; P4X120D)
|  | 6.2.3. | Sicame (TTD 061 FJT, TTD 271 FA)
6.3. | (19.3.) 0,4 kV elektros oro kabelių linijų laikantieji gnybtai | 6.3.1 | ENSTO (SO214)
6.4. | (19.4.) 0,4 kV elektros oro kabelių linijų tempiamieji gnybtai | 6.4.1 | ENSTO (SO141; SO28; SO3.35; SO3.25)
|  | 6.4.2 | OUNEVA AAAC25–95
6.5. | (19.5.) 0,4 - 10 kV elektros oro linijų universalūs gnybtai neizoliuotiems laidams | 6.5.1 | ENSTO SL 4.2; SL37.1; SL39.2
|  | 6.5.2 | GPH (Nexans company) ALU
|  | 6.5.3 | UAB LAMEKAS (VGA-2)
6.6. | (19.6.) 12 kV oro laidų su apvalkalu (PAS-W/SAX-W) automatiniai sujungikliai | 6.6.1 | ENSTO (CIL106; CIL107; CIL108)
6.7. | (19.7.) 0,4 kV elektros oro kabelių linijų hermetiški (OKL pusėje) izoliaciją prakertantys gnybtai skirti sujungti OKL ir OL | 6.7.1 | ENSTO (SLIW63; SLIW64)
|  | 6.7.2 | TYCO (P2B100 U Mk2; P3B120)
|  | 6.7.3 | Sicame (NTD 151 AFA, NTD 201 AFA)
6.8. | (19.8.) 12 kV elektros oro laido su apvalkalu izoliaciją prakertantys gnybtai skirti sujungti su pliku oro linijų laidu | 6.8.1 | ENSTO (SLW34)
6.9. | (19.9.) 12 kV elektros oro laido su apvalkalu izoliaciją prakertantys gnybtai | 6.9.1 | ENSTO (SLW26)
7. | 10 - 42 kV kabelių movos
7.1. | (10.2.3.) 10 kV kabelių pereinamos movos | 7.1.1 | Raychem TRAJ-12/1x Raychem TRAJ-12/3x Raychem TRAJ-12/1x...CEE01
|  | 7.1.2 | Ensto HJT31.12xxx Ensto HJT33.12xxx
|  | 7.1.3 | Cellpack CHMPR Cellpack CHMPRSV3 Cellpack CHMPRSV3-1
7.2. | (10.2.7.) 10 kV trigyslių kabelių popierine izoliacija galinės movos | 7.2.1 | Raychem GUST-12...
|  | 7.2.2 | Ensto HITP…, HOTP…
7.3. | (10.2.8.) 10 kV trigyslių kabelių popierine izoliacija jungiamos movos | 7.3.1 | Raychem GUSJ-12...
|  | 7.3.2 | Ensto HJPM…
7.4. | (10.2.10.) 10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija galinės movos | 7.4.1 | Raychem POLT-12...
|  | 7.4.2 | Cellpack CHE...
|  | 7.4.3 | Ensto HIT…, HOT…,
7.5. | (10.2.11.) 10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija jungiamos movos | 7.5.1 | Raychem POLJ-12...
|  | 7.5.2 | Cellpack CHMSV...
|  | 7.5.3 | Ensto HJ…, HJW…
7.6. | (10.2.14.) 10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija pereinamosios movos | 7.6.1 | Raychem MXSU 12/3x... SMOE.....
|  | 7.6.2 | Cellpack CHMSV3-....+ Kevlar set....
|  | 7.6.3 | Ensto HJ11...+ SJE...; Ensto CJWH11...+SJEW....
7.7. | (10.2.1.) 12 kV IR 24 kV C tipo ekranuoti kištukiniai adapteriai; (13.1.6) 10 kV kištukinių išorinio prijungimo viršįtampių ribotuvai | 7.7.1 | Raychem RSTI-585X serija, RSTI-395X serija, RSTI-595x serija
|  | 7.7.2 | Cellpack CTS..., CTKS..., CTKSA...
|  | 7.7.4 | Ensto CONTX 630.XX
7.11. | (10.5.1.) 12 kV ir 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija jungiamosios movos | 7.11.1 | Ensto CJ11.24xxx; Ensto CJH11.24xxx; Ensto CJAIO11.24xxx; Ensto CJH33.24xxx; Ensto CJH33.12xxx; Ensto CJW11.24xxx;
|  | 7.11.2 | Cellpack CHMSV3-1; Cellpack CHMSV; Cellpack CHM; Cellpack CHMSV3;
|  | 7.11.3 | Raychem POLJ-12...; Raychem POLJ-24...
|  | 7.11.4 | Prysmian Group Elaspeed EPJMe-1C-24-x-T3 | Tik viengysliai su vario vielų ekranu
|  | 7.11.5 | Prysmian Group Elaspeed EPJMe MSCEA/EC-630-C-24-x-x (C tipo) | Tik viengysliai su vario vielų ekranu
|  | 7.11.6 | ENERGY PARTNERS Sp.z.o.o, 12-EPJ-1/70-150; 12-EPJ-1/120-240; 12-EPJ-1/240-500; 12-EPTJ-31/70-150; 12-EPTJ-31/120-240; 12-EPJ-3X/25-70; 12-EPJ-3X/70-150; 12-EPJ-3X/120-240; 24-EPJ-3X/25-70; 24-EPJ-3X/70-150; 24-EPJ-1/70-150; 24-EPJ-1/120-240; 24-EPJ-1/240-500
7.12. | (10.5.2.) 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija galinės movos | 7.12.1 | Ensto CIT1.24xxx, Ensto COT1.24xxx, Ensto HIT1.24xxx, Ensto HOT1.24xxx, Ensto CITH3.24xxx, Ensto HIT3.24xxx, Ensto COTH3.24xxx Ensto HOT3.24xxx
|  | 7.12.2 | Raychem POLT-24/1X serija; Raychem POLT-24/3X serija
|  | 7.12.3 | Cellpack CHESK-3I serija; Cellpack CHESK-3F serija; Cellpack CHESK-I serija; Cellpack CHESK-F serija;
|  | 7.12.4 | Prysmian Group Coldfit CDTO/EC-1C-24-x-x-T3 | Lauko tipo mova viengysliai su vario vielų ekranu
|  | 7.12.5 | ENERGY PARTNERS Sp.z.o.o, 24-EPIT-1, 24-EPOT-1, 24-EPIT-3, 24-EPOT-3
7.8. | (10.4.1.) 10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija šalto arba hibridinio montavimo galinės movos | 7.8.1 | Ensto COTH...,COT..., COTW..., CITH...,CIT..., CITW...
|  | 7.8.2 | 3M QT II
|  | 7.8.3 | Raychem MVTI, MVTO
|  | 7.8.4 | Prysmian Coldfit CDTO | Tik lauko tipo mova
7.9. | (10.4.2.) 10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija šalto arba hibridinio montavimo jungiamosios movos | 7.9.1 | Ensto CJH..., CJAIO..., CJAIOW
|  | 7.9.2 | 3M QS 2000E, QS200
|  | 7.9.3 | Raychem CSJH, CSJA
|  | 7.9.4 | Prysmian Compact Elaspeed
7.10. | (10.2.13.) 10 kV A tipo ekranuotos kištukinės movos | 7.10.1 | Cellpack CWS
|  | 7.10.2 | Ensto CONE250.2
|  | 7.10.3 | Raychem RSES, RSSS
7.13. | (25.6.) 36 kV, 42 kV viengyslių kabelių su XLPE izoliacija galinės movos | 7.13.1 | Ensto CIT1.42xxx; Ensto COT1.42xxx;
|  | 7.13.2 | Cellpack CHESK-I serija; Cellpack CHESK-F (TIK 36 kV) | Cellpack CHESK-F (TIK 36 kV)
|  | 7.13.3 | Raychem POLT-42
7.14. | (25.7.) 36 kV, 42 kV viengyslių kabelių su XLPE izoliacija jungiamosios movos | 7.14.1 | Ensto CJH11.42xxx; Ensto CJ11.42xxx
|  | 7.14.2 | Cellpack CHMSV serija
|  | 7.14.3 | Raychem POLJ-42
7.15. | (25.9.) 35 KV kištukinių išorinio prijungimo galinių movų techniniai reikalavimai | 7.15.1 | Raychem RSTI-68XX; RSTI-69XX; RSTI-CC-68XX; RSTI-CC-69XX
7.16. | (25.10.) 30 kV kištukinių išorinio prijungimo movų techniniai reikalavimai | 7.16.1 | Raychem RSTI-68XX; RSTI-69XX; RSTI-CC-68XX; RSTI-CC-69XX
7.17. | (25.8.) 35 kV kištukinių vidinio prijungimo galinių movų techniniai reikalavimai | 7.17.1 | Pfisterer Holding AG, MV Connex Connector size (2-2 XL, 3/3-S)
0,4 kV kabelių movos
7.20. | (10.1.2.) Iki 1 kV kabelių pereinamosios movos | 7.20.1 | Raychem
|  | 7.20.2 | Cellpack
7.21. | (10.1.3.) Iki 1 kV kabelių plastikinė izoliacija, galinės ir jungiamosios movos | 7.21.1 | Ensto
|  | 7.21.2 | Cellpack
|  | 7.21.3 | Raychem
|  | 7.21.4 | UAB AIZ – DSG Canusa
|  | 7.21.5 | 3M | Tik jungiamoji mova
|  | 7.21.6 | Elcon Megarad Elcoterm
7.22. | (10.1.4.) Iki 1 kV kabelių popierinė izoliacija, galinės ir jungiamosios movos | 7.22.1 | Raychem
|  | 7.22.2 | Cellpack
8. | Viršįtampių ribotuvai
8.1. | (13.1.1.) 0,4 kV lauko tipo viršįtampių ribotuvai | 8.1.1 | ABB LOVOS-10/440
|  | 8.1.2 | APATOR ASA 440-10
|  | 8.1.3 | RAYCHEM-440B
|  | 8.1.4 | EBB PZ-A (440/10) - O
|  | 8.1.5 | SICAME Protect 4-15-D
|  | 8.1.6 | ETITEC A 440/10 - NO
8.3. | (13.1.10.) 10 kV DH viršįtampių ribotuvai. | 8.3.1 | Hitachi ABB Polim D-12N
|  | 8.3.2 | Izoelektro SNO-RP DH12
|  | 8.3.3 | Ensto Varisil HE-S 15-L
|  | 8.3.4 | TE Connectivity DOV-15B
|  | 8.3.5 | DERVASIL S.A.S AZBD 150
|  | 8.3.6 | PROXAR-IN 15 AC
8.4. | (13.1.11.) 6 kV DH viršįtampių ribotuvai | 8.4.1 | Izoelektro SNO-RP DH 7,6 kV
|  | 8.4.2 | PROXAR-IN 9 AC
8.5. | (22.1.) 35 kV viršįtampių ribotuvai | 8.5.1 | Izoelektro SNO-RP DH 40,8 kV
|  | 8.5.2 | PROXAR-IN 50 AC
8.6. | (13.1.9.) 10 kV kibirkštiniai iškrovikliai OL ir OLA linijoms | 8.6.1 | ENSTO SDI20.3 | Smaiginiams izoliatoriams, OLA
|  | 8.6.2 | ENSTO SDI20.5 | Smaiginiams izoliatoriams, 12-36 kV, 16-150 mm², OL
|  | 8.6.3 | ENSTO SDI27.2 | Skirtas SDI90.x polimerianams izoliatoriams kampinese atramose ir SO255, SO256, SO181.6
8.7. | (22.5.) 35kV išorinio prijungimo viršįtampių ribotuvų techniniai reikalavimai | 8.7.1 | Raychem RSTI-CC-68SA4110
8.8. | (22.6.) 30kV išorinio prijungimo viršįtampių ribotuvų techniniai reikalavimai | 8.8.1 | Raychem RSTI-CC-68SA3010
8.9. | (22.2.) 35 kV kištukinių vidinio prijungimo viršįtampių ribotuvų techniniai reikalavimai | 8.9.1 | Pfisterer Holding AG (827 527 525, 827 539 525) | 827 527 525 - 2-as dydis , 827 539 525 3-as dydis
9. | Kabelių apsaugos vamzdžiai
9.1. | (9.4.) Uždaru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai | 9.1.1 | Evopipes Evocab Sting | 1250 N
|  | 9.1.2 | Wavin Waviduct Smooth
|  | 9.1.3 | Pipelife
|  | 9.1.4 | HAKA Plast
|  | 9.1.5 | AB Plasta
|  | 9.1.6 | Evopipes EVODUCT (Tik 75 ir 110 mm.)
|  | 9.1.7 | TT PLAST S.A. ROS-Zk
|  | 9.1.8 | TT PLAST S.A ROS Znw
9.2. | (9.3.) Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai | 9.2.1 | Evopipes Evocab Hard | 750 N
|  | 9.2.2 | Pipelife (110 mm kabelių apsaugos vamzdžiai gali būti su mechaniniais įbrėžimais išorinėje).
|  | 9.2.3 | AB Plasta (Tik 110 mm.)
|  | 9.2.4 | UAB Ecopipes Strong N750
|  | 9.2.5 | TT PLAST S.A. RODOH
|  | 9.2.6 | ELDERN RIGID 750N
9.3. | Apsauginiai optinio pluošto kabelių vamzdžiai požeminėms sistemoms | 9.3.1 | SIA EVOPIPES" „EVODUCT OPTO PEHD DN 40 x 3.7“.
|  | 9.3.2 | SIA EVOPIPES “EVOCABT STING PEHD DN 110x6.6
|  | 9.3.3 | WAVIN "OPTO RHDPE DN 40 x 3,0“.
|  | 9.3.4 | PipeLife ESTI AS „OPTO HDPE DN 40 x 3.7“
9.4. | (9.5.) Remontiniai sudėtiniai atviru būdu žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžiai | 9.4.1 | Pipelife DIVIO | 750 N
|  | 9.4.2 | Evopipes Evocab Split
|  | 9.4.3 | KOPOS Kopohalf (Tik 160 mm)
10. | Trumpojo jungimo indikatoriai
10.1. | (16.1.) 10 kV elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius | 10.1.1 | EMG (Elektro-mechanik) KM
10.2. | (16.2.) 10 kV oro linijos trumpojo jungimo indikatorius su nuotoliniu duomenų perdavimu | 10.2.1 | Nortroll Linetroll R400D
|  | 10.2.2 | Sipronika LOK 200
10.3. | (16.3.) 10 kV oro linijų trumpojo jungimo indikatoriai | 10.3.1 | Nortroll Linetroll 111k
10.4. | (16.4.) 10 kV trumpojo jungimo indikatoriai kabelių tinklui su prijungimo prie TSPĮ galimybe | 10.4.1 | Horstmann OPTO F-3.0 | Indikatoriaus komplektuojamas su transformatoriumi 115-230/24-48V (49-0921-002)
|  | 10.4.2 | EMG (Elektro-mechanik) MF-L | Indikatoriaus versija su 230 V
|  | 10.4.3 | Nortroll CableTroll 2320
11. | 10 kV skirstyklos
11.1. | (15.5.2.) 10 kV SF6 dujų arba hermetizuoto oro izoliacijos skirstyklos transformatorinėms su galios transformatoriais iki 630 kVA (Naudoti remontui ir skirstyklos išplėtimui, naujų objektų statybai nenaudoti) | 11.1.1 | ABB Safering/Safeplus | C, F, SI narveliai
|  | 11.1.2 | Schneider Electric FBX | C, T1, Sb narveliai
|  | 11.1.3 | Siemens 8DJH | R, T, S narveliai
|  | 11.1.4 | SEL TPR6 | F, L, U3 narveliai
|  | 11.1.5 | ZPUE TPM | T, L, S
|  | 11.1.6 | Schneider Electric RM6 | I, IC, Q
|  | 11.1.7 | Hicos GIS 24 kV | L, T, B narveliai
11.2. | (15.5.3.) 10 kV SF6 dujų arba hermetizuoto oro izoliacijos skirstyklos transformatorinėms su 800 kVA ir didesnės galios transformatoriais (Naudoti remontui ir skirstyklos išplėtimui, naujų objektų statybai nenaudoti) | 11.2.1 | ABB Safering/Safeplus | C, V, SI narveliai
|  | 11.2.2 | Eaton Xiria
|  | 11.2.3 | Schneider Electric FBX | C, T2, Sb narveliai
|  | 11.2.4 | Siemens 8DJH | R, L, S narveliai
|  | 11.2.5 | SEL TPR6 | C, L, U3 narveliai
|  | 11.2.6 | ZPUE TPM | W, L, S
11.3. | (15.5.7.) 10 kV hermetizuoto oro arba kietos izoliacijos skirstyklos transformatorinėms su galios transformatoriais iki 630 kVA | 11.3.1 | Siemens 8DJH12 blue GIS (8DJH24 blue GIS) | R, L narveliai
|  | 11.3.2 | Eaton Xiria | Išskyrus Lv (linijinis narvelis su vakuuminiu jungtuvu) narvelį
|  | 11.3.3 | Schneider Electric RM AirSeT 24kV | I, Q, B narveliai
|  | 11.3.4 | ABB SafeRing/SafePlus Air 24 kV | C, V, F narveliai Išskyrus Lv (linijinis narvelis su vakuuminiu jungtuvu)
|  | 11.3.5 | ZPUE TPM Air 24 kV | L, T, W narveliai
|  | 11.3.6 | ABB SafeRing/SafePlus Air 12 kV | C, V narveliai išskyrus Lv (linijinis narvelis su vakuuminiu jungtuvu)
11.4. | (15.5.8.) 10 kV hermetizuoto oro arba kietos izoliacijos skirstyklos transformatorinėms su 800 kVA ir didesnės galios transformatoriais | 11.4.1 | Siemens 8DJH12 blue GIS (8DJH24 blue GIS) | R, L, T narveliai
|  | 11.4.2 | Eaton Xiria | Išskyrus Lv (linijinis narvelis su vakuuminiu jungtuvu) narvelį
|  | 11.4.3 | Schneider Electric RM AirSeT 24kV | I, Q, B narveliai
|  | 11.4.4 | ABB SafeRing/SafePlus Air 24 kV | C, V, F narveliai išskyrus Lv (linijinis narvelis su vakuuminiu jungtuvu)
|  | 11.4.5 | ZPUE TPM Air 24 kV | L, T, W narveliai
|  | 11.4.6 | ABB SafeRing/SafePlus Air 12 kV | C, V narveliai išskyrus Lv (linijinis narvelis su vakuuminiu jungtuvu)
12. | Relinė apsauga ir automatika
12.1. | (28.16.) Transformatorių pastotės (skirstomojo punkto) 35, 10(6) kV skirstyklos narvelių apsaugų ir automatikos terminalų techniniai reikalavimai | 12.1.1 | Schneider electric Easergy P3F30-CGGGI-DAECA-BBAAA | Tik objektams su LST EN 60870-5-103 ryšio protokolu. Relės skirtos tik vartotojų prijungimui (negali būti naudojamos generuojančių elektros energijos šaltinių prijungimui)
|  | 12.1.2 | Schneider electric Easergy P3F30-CGGGI-DAEOA-BBAAA | Tik objektams su LST EN 61850 2.0 (PRP) ryšio protokolu. Relės skirtos tik vartotojų prijungimui (negali būti naudojamos generuojančių elektros energijos šaltinių prijungimui)
|  | 12.1.3 | ABB REF620 2.0 FP1 IEC NBFNAAACBDG1BBN11G | Tik objektams su LST EN 60870-5-103 ryšio protokolu
|  | 12.1.4 | Siemens 7SJ85 P1J761208 | Tik objektams su LST EN 60870-5-103 ryšio protokolu
|  | 12.1.5 | Siemens 7SJ82 P1J74698 | Tik objektams su LST EN 60870-5-103 ryšio protokolu
|  | 12.1.6 | eTango 800+eTango J10 (ETH+OPTO-MM+RS-485, 8IN+12IN+12IN, 8OUT+8OUT, ARC)* (su valdymo kontaktais ≥ 2/1 A (110/220 DC V ir L/R = 40 ms)) | Tik objektams su LST EN 60870-5-103 ryšio protokolu
|  | 12.1.7 | ABB REF620 2.0 FP1 IEC NBFNAAACNEA1BBN11G | Tik objektams su LST EN 61850 2.0 (PRP) ryšio protokolu
|  | 12.1.8 | Siemens 7SJ85 P1J784193, Siemens 7SJ82 P1J224804 | Tik objektams su LST EN 61850 2.0 (PRP) ryšio protokolu. 7SJ85 P1J784193 (įvadiniai ir sekciniai terminalai), 7SJ82 P1J224804 (linijiniai, KRT/SRT ir SP galios transformatorių terminalai)
|  | 12.1.9 | e²TANGO-600/800/1000/2000-J6H-TR-1A/5A-UNI-X-X-Z-flush-S-1m.-IP4X-02+GOOSE-12IN-8IN-8IN-8OUT-OUTH-ARC | Tik objektams su LST EN 61850 2.0 (PRP) ryšio protokolu
|  | 12.1.10 | ABB REX615 (REX615_1UZQ, REX615_1UYA, REX615_11G1 | Tik objektams su LST EN 61850 2.0 (PRP) ryšio protokolu
|  | 12.1.11 | ABB REX615 (REX615_1UZX, REX615_1UY7, REX615_1UY2 | Tik objektams su LST EN 60870-5-103 ryšio protokolu
|  | 12.1.12 | ARCTEQ AQ-F255 (AQ-F255A-PH0AABA-BBBBRRCCDAAJ) | Tik objektams su LST EN 61850 2.0 (PRP) ryšio protokolu
|  | 12.1.13 | ARCTEQ AQ-F255 (AQ-F255A-PH0AABA-BBBBRRCCDAAO) | Tik objektams su LST EN 60870-5-103 ryšio protokolu
12.2. | (28.6.) Mikroelektroninė apsaugų rėlė, veikianti be išorinio operatyvinės įtampos šaltinio | 12.2.1 | Siemens 7SR45 | Tik su papildomu operatyvinės įtampos maitinimu
|  | 12.2.2 | Schneider Electric P115
|  | 12.2.3 | ABB REJ 603 v3.0 | Tik be sąsajos su TSPĮ ir su impulsiniu (24 V DC) jungtuvo valdymu
12.3. | (28.17.) 35 (10) kV komutacinio punkto saulės arba vėjo elektrinių prijungimui skirstyklos narvelio su vakuuminiu jungtuvu apsaugų ir automatikos terminalo techniniai reikalavimai | 12.3.1 | REF615 5.0 FP1 IEC HBFFAEAGABD1ANA21G (HBFFAEAGAND1ANA21G) | Tik 10 kV komutaciniame punkte
|  | 12.3.2 | Schneider Electric Power logic Easergy P3U30-5ABA1BGA | Tik 10 kV komutaciniame punkte
|  | 12.3.3 | Siemens 7SJ82 P1J100081, , 7SJ82 P1J1641479 | P1J100081 - 10 kV komutaciniame punkte, P1J1641479 - 35 kV komutaciniame punkte
|  | 12.3.4 | ARCTEQ AQ-F255 (AQ-F255A-PL0AAAA-BRRAAAAAAAA, AQ-F255A-PL0AAAA-BRRDAAAAAAA) | AQ-F255A-PL0AAAA-BRRAAAAAAAA - 10 kV komutaciniame punkte, AQ-F255A-PL0AAAA-BRRDAAAAAAA - 35 kV komutaciniame punkte
12.4. | (28.14.) 10 kV šynų optinės elektros lanko apsaugos terminalas | 12.4.1 | ELGA NOLA-03-M
|  | 12.4.2 | Schneider Electric Vamp V321
|  | 12.4.3 | ABB REA 101
|  | 12.4.4 | ARCTEQ AQ-110F
12.5. | (28.5.) Kompensacinės ritės valdiklis | 12.5.1 | A.Eberle GmbH & Co. KG REG-DPA (B0-I1-H1-K0-E90-XW00-L2-V17-Z90-G2-A2) CIF modulis C1-E0-H0-S000-Tx-Z000 | Tik objektams su LST EN 60870-5-103 ryšio protokolu
|  | 12.5.2 | A.Eberle GmbH & Co. KG REG-DPA (B0-I1-H1-K0-E90-XW95-G2-A2) CIF modulis C1-E0-H0-S000-Tx-Z000 | Tik objektams su LST EN 61850 2.0 (PRP) ryšio protokolu
12.6. | (28.2.) Techniniai reikalavimai galios transformatorių įtampos reguliavimo valdikliams | 12.6.1 | A.Eberle GmbH & Co.KG: REG-DA B0-I1-H0-F1-M2-S1-T0-K1-P0-E00-D0-C00-R1-XW00-L1-V17-Z03-SN0-G2-A2 | Tik objektams su LST EN 60870-5-103 ryšio protokolu
|  | 12.6.2 | A.Eberle GmbH & Co.KG: REG-DA B0-I1-H0-F1-M2-S1-T0-K1-P0-E00-D0-C00-R1-XW95-PB0-L0-G2-A2 | Tik objektams su LST EN 61850 2.0 (PRP) ryšio protokolu
|  | 12.6.3 | Siemens: 7SJ85 P1J2320816 | Tik objektams su LST EN 60870-5-103 ryšio protokolu
|  | 12.6.4 | Siemens: 7SJ85 P1J396396 | Tik objektams su LST EN 61850 2.0 (PRP) ryšio protokolu
13. | Transformatorių pastočių ir skirstomųjų punktų narveliai
13.1. | (27.9.) Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV sekcinis narvelis su vakuuminiu jungtuvu; (27.11.) Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV sekcinis narvelis su įtampos transformatoriais; (27.12.) Transformatorių pastočių srt/krt (skirstomųjų punktų 10/0,4 kV galios transformatoriaus) narvelis su vakuuminiu jungtuvu; (27.22.) Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10/0,4 kV galios transformatoriaus narvelis su galios skyrikliu; (27.23.) Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijinis narvelis su vakuuminiu jungtuvu; (27.24.) Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV įvadinis narvelis su vakuuminiu jungtuvu; (27.33.) Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV SRT narvelis su savųjų reikmių transformatoriumi | 13.1.1 | ELGA USN-10/150 | Su vežimėlio ir įžemiklio motorinėmis pavaromis, šynos iki 2500 A
|  | 13.1.2 | ABB Unigear ZS1 | Su vežimėlio ir įžemiklio motorinėmis pavaromis, šynos iki 2500 A
|  | 13.1.3 | Elektromontaz ODRA | Su vežimėlio ir įžemiklio motorinėmis pavaromis, šynos iki 2500 A
|  | 13.1.4 | ELGA USN-10/120 | Su vežimėlio ir įžemiklio motorinėmis pavaromis, šynos iki 2000 A (iki 25 kA)
|  | 13.1.5 | TE Energy OÜ SG15_Mile (su SION vakuuminiu jungtuvu) | Su vežimėlio ir įžemiklio motorinėmis pavaromis, šynos iki 1250 A
13.2. | (27.3.) Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kv linijinis narvelis su vakuuminiu jungtuvu SF6 arba kieta izoliacija; (27.14.) Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kv ivadinis narvelis su vakuuminiu jungtuvu SF6 arba kieta izoliacija; (27.15.) Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kv sekcinis narvelis su vakuuminiu jungtuvu SF6 arba kieta izoliacija (kai montuojama ne vienoje eilėje); (27.16.) Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kv SRT narvelis su galios skyrikliu arba vakuuminiu jungtuvu SF6 arba kieta izoliacija; (27.17.) Transformatorių pastočių SRT-KRT (skirstomųjų punktų 10-0,4 kv galios transformatoriaus) narvelis su vakuuminiu jungtuvu SF6 arba kieta izoliacija; (27.18.) Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kv sekcinis narvelis su vakuuminiu jungtuvu SF6 arba kieta izoliacija (kai montuojama vienoje eilėje). | 13.2.1 | Siemens 8DJH | Su skyriklio ir įžemiklio motorinėmis pavaromis, šynos iki 630 A
|  | 13.2.2 | Schneider Electric GMA | Su skyriklio ir įžemiklio motorinėmis pavaromis, šynos iki 1250 A
|  | 13.2.3 | Schneider Electric PREMSET | Su įžemiklio rankine pavara, šynos iki 1250 A
|  | 13.2.4 | Eaton FMX | Su vežimėlio ir įžemiklio rankinėmis ir motorinėmis pavaromis, šynos iki 2000 A
|  | 13.2.5 | Siemens NXPLUS C | Su skyriklio ir įžemiklio motorinėmis pavaromis, šynos iki 2500 A
|  | 13.2.6 | TE Energy OÜ SG25_Scell | Su skyriklio ir įžemiklio motorinėmis pavaromis, šynos iki 630 A (išskyrus ESO 27.18 techninius reikalavimus - "Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kv sekcinis narvelis su vakuuminiu jungtuvu SF6 arba kieta izoliacija (kai montuojama vienoje eilėje)"
13.3. | (27.34.) Transformatorių pastočių 35 kV įvadinis narvelis SF6 dujų izoliacija su vakuuminiu jungtuvu; (27.35.) Transformatorių pastočių 35 kV linijinis narvelis SF6 dujų izoliacija su skyrikliu; (27.36.) Transformatorių pastočių 35 kV linijinis narvelis SF6 dujų izoliacija su vakuuminiu jungtuvu; (27.37.) Transformatorių pastočių 35 kV sekcinis narvelis SF6 dujų izoliacija su vakuuminiu jungtuvu. | 13.3.1 | Siemens NXPLUS | Su skyriklio ir įžemiklio motorinėmis pavaromis, šynos iki 2000 A
|  | 13.3.2 | Shneider Electric GHA | Su skyriklio ir įžemiklio motorinėmis pavaromis, šynos iki 2500 A
13.4. | (27.27.) 30 kV galios transformatoriaus narvelis SF6 duju izoiliacija techniniai reikalavimai; (27.28.) 30 kV ivadinis narvelis SF6 duju izoiliacija su įtampos transformatoriais; (27.29.) 30 kV linijinis narvelis SF6 duju izoiliacija; (27.31.) 30 kV sekcinis narvelis (-iai) SF6 duju izoiliacija (kai abi šynu sekcijos palei viena siena) | 13.4.1 | Schneider Electric CBGS-0 | Su skyriklio ir įžemiklio motorinėmis pavaromis, šynos iki 1600 A
|  | 13.4.2 | Siemens NXPLUS C | Su skyriklio ir įžemiklio motorinėmis pavaromis, šynos iki 1250 A
14. | Guminiai tarpikliai pereinamiesiems izoliatoriams
14.1. | (7.6.) Guminiai tarpikliai pereinamiesiems izoliatoriams IPU-10/630-7,5 UXL1 | 14.1.1 | UAB "Lybiškiai"
|  | 14.1.2 | UAB "Vinitoma"
15. | Apsaugos nuo paukščių skirtos 0,4 kV ir 10 kV (OLI) gelžbetoniniams stiebams
15.1. | (1.4.) Apsaugos nuo paukščių skirtos 0,4 kV ir 10 kV (OLI) gelžbetoniniams stiebams | 15.1.1 | UAB "TAMING"
16. | Skyrikliai
16.1. | (14.4.) 10 kV oro linijų skyrikliai | 16.1.1 | UAB "Elmaga"
3LSG-10-1-H-200
3LSG-10-2-H-200
3LSG-10-1-VR-200
3LSG-10-2-VR-200
|  | 16.1.2 | UAB "ELGA"
LSP-10-1 (vertikalus)
LSP-10-1 (horizontalus)
LSP-10-2 (vertikalus)
LSP-10-2 (horizontalus)
16.2. | (14.12.) 10 kV oro linijų vienpoliams skyrikliams skirtiems oro linijų jungtuvų atjungtos padėties grandinės izoliavimui | 16.2.1 | ENSTO SZ24
16.3. | (14.13.) 10 kV vienpoliai skyrikliai | 16.3.1 | UAB "ELGA" 1LSP-10
17. | 0,4-10 kV izoliatoriai
17.1. | (7.1.) Kabamieji izoliatoriai 10 kV OL | 17.1.1 | ENSTO (SDI90.150)
|  | 17.1.2 | HIVOLT LK-70-20E
|  | 17.1.3 | Sicame GIO 10 EE
17.2. | (7.2.) Smaiginiai izoliatoriai (su laido pratempimo įvore) 10 kV oro linijų laidams su apvalkalu | 17.2.1 | ENSTO (SDI37)
|  | 17.2.2 | HIVOLT HPSDI37
|  | 17.2.3 | AIZ EH-24
17.4. | (7.4.) Smaiginiai izoliatoriai 10 kV oro linijų laidams su apvalkalu ir neizoliuotiems laidams | 17.4.1 | ENSTO (SDI30)
|  | 17.4.2 | HIVOLT HPSDI30
19. | 10 - 0,4 kV KS, KAS, VKS
19.1. | (2.1.) 0,4 kV įvadinės apskaitos spintos skirtos trifaziams tiesioginio jungimo apskaitos prietaisams įrengti. | 19.1.1 | UAB "ELGA" ĮAS-7-XYY | X- vardinės įtampos sąlyginis žymuo; 1 - 230 V; 2 - 400 V; YY - Apaskaitų skaičius 1-6
|  | 19.1.2 | UAB "OZAS" ĮAS-3-1, ĮAS-3-1M, ĮAS-3-2, ĮAS-3-4, ĮAS-3-6
|  | 19.1.3 | UAB "Automatikos sistemos" EAS-2/1-3F, EAS-2-3F, EAS-4-3F, EAS-6-3F, EAS-3/1...7, EAS-3/8...11, EAS-5/1, EAS-5/2, EAS-5/3, EAS-5/4, EAS-7/1, EAS-7/2, EAS-7/3, EAS-7/4. EAS-8/1, EAS-8/2
|  | 19.1.4 | UAB "ArmetLina" ĮEAS-XYY-Z | Į - Įvadinė; E - Elektros; A- apskaitos; S - spinta; X - 1-vienfazis, 3 - trifazis; YY - apskaitos prietaisų skaičius: 1-30; Z - apskaitos tipas (ST - srovės transformatoriai iki 630 A, B - bandymo gnybtynas, IUS - su įvadiniu kirtikliu).
|  | 19.1.5 | V.Vaičiulio I.Į. ĮAS-X-Y(Z) | X - nusako fazių skaičių: 1-vienfazis, 3-trifazis; Y- nusako apskaitos prietaisų skaičių: 1-10; Z-jei skydas su matavimo transformatoriais, tuomet skliaustuose raidė T.
|  | 19.1.6 | AS Energofirma "JAUDA" IAS-3-1, IAS-3-2, IAS-3-4, IAS-3-6
19.3. | (2.3.) 0,4 kV kabelių spintos be apskaitos prietaisų | 19.3.1 | UAB "ELGA" TKS-X | X- kirtikliu skaičius 4-6
|  | 19.3.2 | UAB "OZAS" KS-1-y, (y-1 - 5); KS-2-y, (y- 1-7); KS-3-y, (y - 1-9); | (y - saugiklių kirtiklių blokų skaičius)
|  | 19.3.3 | UAB "Automatikos sistemos" EKS 4v/400, EKS 6v/400, EKS 9v/400
|  | 19.3.4 | UAB "Armetlina" ESS-xx-yy-zz-a-b-S | ESS - gaminio tipas; xx - aukštis; yy - plotis; zz - gylis; a - apsaugos laipsnis IP; b - paskirtis R (saugiklių kirtiklių blokai); S - žymima jeigu yra durys su stiklu.
|  | 19.3.5 | V.Vaičiulio I.Į. KTS-X | X- kirtiklių vietų skaičius: 4-8
|  | 19.3.6 | AS Energofirma "JAUDA" KS3, KS4, KS6
19.4. | (2.4.) 0,4 kV kabelių spintos su apskaitos prietaisais | 19.4.1 | UAB "ELGA" KSA-2-2, KSA-2-4, KSA-3-3, KSA-3-6
|  | 19.4.2 | UAB "OZAS" LSL-3-9-x, (x-1-9); LSL-3-12-x, (x - 1-12); LSL-3-15-x-y, (x-1-15; y- 1-2); LSL-3-18-x-y, (x- 1-18; y-1-2); KSA-1-x-y, (x- 1-2; y - 1-2), KSA-2-x-y, (x- 1-3; y- 1-3); KSA-3-x-y, (x- 1-4; y- 1-4); KSA-4-x-y, (x- 1-6; y- 1-3); | (x- apskaitų skaičius, y - saugiklių kirtiklių blokų skaičius)
|  | 19.4.3 | UAB "Automatikos sistemos" EKAS-2/4v, EKAS-3/4v, EKAS-2/1h, EKAS-2/2h, EKAS-3/1h, EKAS-3/3h, EKAS-4/1h, EKAS-4/2h, EKAS-5/9h, EKAS-6/2v, EKAS-6/3h, EKAS-10/4h
|  | 19.4.4 | UAB "ArmetLina" ESS-2-X TA-X A-X R; ESS-2-16GA-X A-X K. | ESS-2-X TA-X A-X R (ESS - Gaminio tipas; 2-modifikacijos nr; X-Spintos varianto nr (9, 9/1, 10, 10/1, 11, 11/1, 13, 13/1, 14, 15, 22, 23, 34, 46, 51-55, 61-66, 71-76, 91, 92, 93); TA - Tranzitinė apskaitos; X- automatiniai jungikliai 1-16; A- automatiniai jungikliai; X- Saugiklių kirtiklių sk (1-8); R -saugikliu kirtikliu blokas); ESS-2-16GA-X A-X K (ESS - Gaminio tipas; 2-modifikacijos nr; 16-Spintos varianto nr; GA - Galinė apskaitos; X- automatiniai jungikliai 1-2; A- automatiniai jungikliai; X- Saugiklių kirtiklių sk (1-2); R -saugikliu kirtikliu blokas).
|  | 19.4.5 | V.Vaičiulio I.Į. KTAS-X-Y(Z) | X-kirtiklių vietų skaičius: 2-8; Y-apskaitų skaičius: 2-8; Z- jei skydas su matavimo transformatoriais, tuomet skliaustuose raidė T.
|  | 19.4.6 | AS Energofirma "JAUDA" LtKU-X-1X-2X-3X | LtKU- gaminio tipas; X- apskaitos skaičius 2-6; 1X-saugiklių - kirtiklių skaičius 1-2; 2X-saugiklių - kirtiklių skaičius 1-2; 3X-saugiklių - kirtiklių skaičius 1-2
19.6. | (2.7.) 10 kV kabelių spintos su komutaciniais įrenginiais | 19.6.1 | GEVEA Quicksec
19.7. | (2.5.) Techniniai reikalavimai įvadinės apskaitos spintai skirtai trifaziams netiesioginio jungimo apskaitos prietaisams įrengti (su srovės matavimo transformatoriais) | 19.7.1 | UAB "ELGA" ĮAS-7-XYY | X- vardinės įtampos sąlyginis žymuo; 1 - 230 V; 2 - 400 V; YY - Apaskaitų skaičius 1-6
|  | 19.7.2 | UAB "OZAS" ĮAS-3-1, ĮAS-3-1M, ĮAS-3-2, ĮAS-3-4, ĮAS-3-6
|  | 19.7.3 | UAB "Automatikos sistemos" EAS-2/1-3F, EAS-2-3F, EAS-4-3F, EAS-6-3F, EAS-3/1...7, EAS-3/8...11, EAS-5/1, EAS-5/2, EAS-5/3, EAS-5/4, EAS-7/1, EAS-7/2, EAS-7/3, EAS-7/4. EAS-8/1, EAS-8/2
|  | 19.7.4 | UAB "ArmetLina" ĮEAS-XYY-Z | Į - Įvadinė; E - Elektros; A- apskaitos; S - spinta; X - 1-vienfazis, 3 - trifazis; YY - apskaitos prietaisų skaičius: 1-30; Z - apskaitos tipas (ST - srovės transformatoriai iki 630 A, B - bandymo gnybtynas, IUS - su įvadiniu kirtikliu).
|  | 19.7.5 | V.Vaičiulio I.Į. ĮAS-X-Y(Z) | X - nusako fazių skaičių: 1-vienfazis, 3-trifazis; Y- nusako apskaitos prietaisų skaičių: 1-10; Z-jei skydas su matavimo transformatoriais, tuomet skliaustuose raidė T.
19.8. | (2.6.) Techniniai reikalavimai 0,4 kV kabelių spintai su netiesioginio jungimo apskaitos prietaisais (su srovės matavimo transformatoriais) | 19.8.1 | UAB "ELGA" KSA-2-2, KSA-2-4, KSA-3-3, KSA-3-6
|  | 19.8.2 | UAB "OZAS" LSL-3-9-x, (x-1-9); LSL-3-12-x, (x - 1-12); LSL-3-15-x-y, (x-1-15; y- 1-2); LSL-3-18-x-y, (x- 1-18; y-1-2); KSA-1-x-y, (x- 1-2; y - 1-2), KSA-2-x-y, (x- 1-3; y- 1-3); KSA-3-x-y, (x- 1-4; y- 1-4); KSA-4-x-y, (x- 1-6; y- 1-3); | (x- apskaitų skaičius, y - saugiklių kirtiklių blokų skaičius)
|  | 19.8.3 | UAB "Automatikos sistemos" EKAS-2/4v, EKAS-3/4v, EKAS-2/1h, EKAS-2/2h, EKAS-3/1h, EKAS-3/3h, EKAS-4/1h, EKAS-4/2h, EKAS-5/9h, EKAS-6/2v, EKAS-6/3h, EKAS-10/4h
|  | 19.8.4 | UAB "ArmetLina" ESS-2-X TA-X A-X R; ESS-2-16GA-X A-X K. | ESS-2-X TA-X A-X R (ESS - Gaminio tipas; 2-modifikacijos nr; X-Spintos varianto nr (9, 9/1, 10, 10/1, 11, 11/1, 13, 13/1, 14, 15, 22, 23, 34, 46, 51-55, 61-66, 71-76, 91, 92, 93); TA - Tranzitinė apskaitos; X- automatiniai jungikliai 1-16; A- automatiniai jungikliai; X- Saugiklių kirtiklių sk (1-8); R -saugikliu kirtikliu blokas); ESS-2-16GA-X A-X K (ESS - Gaminio tipas; 2-modifikacijos nr; 16-Spintos varianto nr; GA - Galinė apskaitos; X- automatiniai jungikliai 1-2; A- automatiniai jungikliai; X- Saugiklių kirtiklių sk (1-2); R -saugikliu kirtikliu blokas).
|  | 19.8.5 | V.Vaičiulio I.Į. KTAS-X-Y(Z) | X-kirtiklių vietų skaičius: 2-8; Y-apskaitų skaičius: 2-8; Z- jei skydas su matavimo transformatoriais, tuomet skliaustuose raidė T.
20. | 10-0,4 kV alyviniai galios transformatoriai
20.1. | (5.3.) 10-0,4 kV alyviniai galios transformatoriai | 20.1.20 | Končar D&ST 5TBNyP-12/AAA y - transformatoriaus skirstymas pagal galią (p - iki 100kVA, O - iki 3000kVA); P - galia. (Kilmės šalis Kroatija) | 25-2500 kVA
|  | 20.1.21 | Transformator elektromekanik san. ve TIC. A.S. (Beta transformator) (Kilmės šalis Turkija) | 25-2500 kVA
|  | 20.1.22 | STD SAMI TRAFO prekės ženklas EVA POWER (Kilmės šalis Turkija) | 25-630 kVA
|  | 20.1.23 | Energoin Trafo DT (Kilmės šalis Turkija arba Bosnija ir Hercegovina) | 160 - 2500 kVA
|  | 20.1.24 | Elprom Trafo CH TMX (Kilmės šalis Bulgarija) | 25-2500 kVA
|  | 20.1.25 | LLC „Ukrelektroaparat“ TOH (Kilmės šalis Ukraina) | 160-630 kVA
20.2. | (5.2.) 10-0,4 kV trifaziai galios transformatoriai su kieta polimerine izoliacija | 20.2.6 | IMEFY | 630-2500 kVA
|  | 20.2.7 | TESAR | 630-2500 kVA
|  | 20.2.8 | EATON ULUSOY ELEKTRIC | 2000-2500 kVA
|  | 20.2.9 | TMC TMCRES | 630-2500 kVA
|  | 20.2.10 | ASTOR | 2500 kVA
|  | 20.2.11 | SEA, CRT TTR-A ECO+P | 630-2500 kVA
21. | Modulinės, betoninės transformatorinės, skydelių spynos, užraktai
21.1. | (11.1.) Kabelinių spintų, komercinių apskaitos spintų užraktai ir raktai | 21.1.1 | UAB "Elmaga" SK-3 (trikampis), SK-4 (pusmėnulis) | Spyna ir raktas
|  | 21.1.2 | UAB "Milvaras" SK-3 (trikampis), SK-4 (pusmėnulis) | Spyna ir raktas
|  | 21.1.3 | UAB "JVS idea" (Roztocze RST) M24ZN (trikampis, pusmėnulis) | Spyna ir raktas
21.2. | (11.2.) Modulinių ir betoninių transformatorinių užraktai | 21.2.1 | ABLOY rakinimo cilindrai (CY301, CY302, CY303, CY304, CY305, CY307, CY308, CY309, CY321, CY322, CY323, CY326, CY327, CY328) rakinimo sistema DISKLOCK PRO
22. | 10/0,4 kV Stulpinių transformatorinių metalo konstrukcijos
22.1. | (15.4.4.) 10-0,4 kV įtampos 25-63 kVA galios stulpinė transformatorinė | 22.1.1 | UAB "Elmaga" 10-0,4 kV įtampos stulpinė transformatorinė, metalo konstrukcijos | metalo konstrukcijos
22.2. | (15.4.5.) 10-0,4 kV įtampos 100-400 kVA galios stulpinė transformatorinė | 22.2.1 | UAB "Elmaga" 10-0,4 kV įtampos stulpinė transformatorinė, metalo konstrukcijos | metalo konstrukcijos
23. | Gelžbetoniniai stiebai
23.1. | (1.1.) Gelžbetoniniai stiebai 0,4 kV elektros oro kabelių linijoms | 23.1.1 | UAB "Markučiai": S90-21,6 S90-30,3 S96-21,6 S96-30,3 S110-34,3
|  | 23.1.2 | UAB "Gelžbetoninės konstrukcijos": S90-21,6 S90-30,3 S96-21,6 S96-30,3 S110-34,3
|  | 23.1.3 | UAB "Perdanga": S90-30,3 S96-30,3 S110-34,3
23.2. | (1.2.) Gelžbetoniniai stiebai 0,4 kV elektros oro linijoms | 23.2.1 | UAB "Markučiai": S90-10,8 S90-21,6 S90-30,3 S96-21,6 S96-30,3 S110-34,3 S130-68,6
|  | 23.2.2 | UAB "Gelžbetoninės konstrukcijos": S90-10,8 S90-21,6 S90-30,3 S96-21,6 S96-30,3 S110-34,3
|  | 23.2.3 | UAB "Perdanga": S90-10,8 S90-30,3 S96-30,3 S110-34,3 S130-68,6
23.3. | (1.3.) Gelžbetoniniai stiebai 10 kV elektros oro linijoms | 23.3.1 | UAB "Markučiai": S110-34,3 S130-68,6
|  | 23.3.2 | UAB "Gelžbetoninės konstrukcijos": S110-34,3
|  | 23.3.3 | UAB "Perdanga": S110-34,3 S130-68,6
24. | 10 kV vidaus tipo galios skyrikliai
24.1. | (14.6.) 10 kV vidaus tipo galios skyrikliai (be saugiklių) | 24.1.1 | ABB NAL126K-170ER
|  | 24.1.2 | Tieno Enterprise LTD ISARC 1-04
24.2. | (14.6.) 10 kV vidaus tipo galios skyrikliai (su saugikliais) | 24.2.1 | ABB NALF12-6A170ER, NALFO12-6A170L.
|  | 24.2.2 | Tieno Enterprise LTD ISARC 2-12
25. | 10/0,4 kV mažo gabarito modulinės transformatorinės
25.1 | (15.6.1.) 10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės tranzitinės transformatorinės su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi | 25.1.1 | UAB Armetlina MT(m)-10/0,4-1x160
|  | 25.1.2 | UAB ELGA MMT 1x160
25.2. | (15.6.2.) 10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės transformatorinės su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi | 25.2.1 | UAB OZAS MMT-2
|  | 25.2.2 | UAB ELGA MMT-1x630
|  | 25.2.3 | UAB Armetlina MT(m)-10/0,4-1x630
25.3. | (15.6.3.) 10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės transformatorinės su dviem iki 630 kVA galios transformatoriais | 25.3.1 | UAB ELGA MMT 2x630
|  | 25.3.2 | UAB OZAS MMT3 2x630
26. | 10/0,4 kV modulinės transformatorinės
26.1. | (15.2.11.) 10/0.4 kV modulinė galinė su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi transformatorinė (neįgilinta) | 26.1.1 | UAB Ozas GMT1 (160)
|  | 26.1.2 | UAB ELGA MGT (6x7)
|  | 26.1.3 | UAB Armetlina MGT 1x160
26.3. | (15.2.5.) 10-0,4 kV modulinė transformatorinė su vienu iki 800 - 1000 kVA galios transformatoriumi (neįgilinta) | 26.3.1 | UAB ELGA MT 8x12-1x(630x1000)
|  | 26.3.2 | UAB Armetlina MT-10/0,4-1x1600
|  | 26.3.3 | UAB Ozas MT1 (1x1000)
26.4. | (15.2.10.) 10-0,4 kV įtampos modulinė transformatorinė su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi (neįgilinta) | 26.4.1 | ELGA MT 8x10-1x630 | Gabaritai: 2810x2310x2552 (ilgis x plotis x aukštis), cm
|  | 26.4.2 | OZAS MT-1 | Gabaritai: 3050x2500x2512) (ilgis x plotis x aukštis), cm
|  | 26.4.3 | Armetlina MT-10/0,4-1x630 | Gabaritai: 3190x2440x2440) (ilgis x plotis x aukštis), cm
27. | Kabelių signalinės juostos
27.1. | (9.2.) Kabelių signalinės juostos | 27.1.1 | AB Plasta
28. | Kabelių apsaugos juostos
28.1. | (9.1.) Kabelių apsaugos juostos | 28.1.1 | AB Plasta
|  | 28.1.2 | UAB Maiselis
|  | 28.1.3 | UAB Ampas
29. | 10 kV oro linijų sekcionavimo įrenginys su vakuuminiais jungtuvais (Recloser)
29.1. | (14.3.) 10 kV oro linijų sekcionavimo įrenginys su vakuuminiais jungtuvais | 29.1.2 | NOJA (OSM - 15, OSM - 27)
|  | 29.1.3 | SCHNEIDER (U27-ACR-SOLID)
|  | 29.1.4 | Siemens „CMR“ Recloser
31. | Įžeminimo elementai
31.1. | (6.1.) Cinkuoti įzeminimo elementai | 31.1.1 | OBO (219 20 ST FT) (219 20 BP FT)
|  | 31.1.2 | KM GROM (km 120; km 120.20)
|  | 31.1.3 | J.Propster GmbH (JP/type A Ø 20 mm)
|  | 31.1.4 | DEHN (TE 20 1500 Z STTZN) 620 151
|  | 31.1.5 | EL-SUN konstrukcje tipas PUZ.20.OG
|  | 31.1.6 | UAB "ELMAGA" E-3 |  | elmaga vytautas
31.2. | (6.2.) Variuoti transformatorinių įzeminimo elementai | 31.2.1 | CBM Galmar (G100 11;12;13;14;15)
|  | 31.2.2 | ERICO | gamintojo kodai – 155250 ir 155310 (d14,2mm, Cu-0,25)
|  | 31.2.3 | ABB (RB210; RB230)
32. | Valdymo sistemų įrenginiai
32.1 | (29.9.) Tipiniai techniniai reikalavimai MICRO TSPĮ įrenginiams | 32.1.1 | Hitachi Energy RTU-520 | Serija
|  | 32.1.2 | Hitachi Energy RTU-530 | Serija
|  | 32.1.3 | Hitachi Energy RTU-540 | Serija
|  | 32.1.4 | Siemens SICAM A8000 | Serija
|  | 32.1.5 | Aedilis WCC-Lite
|  | 32.1.6 | Sprecher-Automation SPRECON®-E-T3 | Serija
32.2. | (29.7.) Mobiliojo radijo modeminio ryšio (2G/4G/5G) įrenginiai | 32.2.1
|  | 32.2.2 |  | Serija
32.2.3
32.3. | (29.9.4.) Techniniai reikalavimai elektros skirstomojo tinklo micro TSPĮ spintai (29.9.5.) Techniniai reikalavimai dujų skirstomojo tinklo DSRĮr micro TSPĮ spintai (29.9.6.) Techniniai reikalavimai dujų skirstomojo tinklo DSRĮr micro TSPĮ antivandalinei spintai | 32.3.1 | Altech DC-UPS CBI2420A
|  | 32.3.2 | Altech DC-UPS CBI2410A
|  | 32.3.3 | ADEL system CBI2410A
|  | 32.3.4 | ADEL system CBI245A
|  | 32.3.5 | PULS UB20.241
|  | 32.3.6 | MEAN WELL DR-120-24
|  | 32.3.7 | MEAN WELL MDR-60-24
32.4. | Baterijos ( 29.9 p.9) | 32.4.1 | Yuasa NPL24-12I | 24V
|  | 32.4.2 | MW Power MWL 12-12L | 12 V
|  | 32.4.3 | CSB XTV1272 | 12 V
|  | 32.4.4 | NorthStar NSB 13TT HT RED | 12 V
32.6. | Komutatoriai | 32.6.1 | EtherWAN EX87000 serija
|  | 32.6.2 | Moxa PT-G7728
32.7. | Šviesolaidinių kabelių movos | 32.7.1 | CommScope FOSC-400B4
33. | 0,4 kV srovės matavimo transformatoriai 0,5S tikslumo klasės
33.1 | (20.26.) Techniniai reikalavimai 0,4 kV srovės matavimo transformatoriams | 33.1.1 | KAS 2/B/3 | Serija
|  | 33.1.2 | KAS 3/3 | Serija
|  | 33.1.3 | KAS 5/26 | Serija
|  | 33.1.4 | KAS 6/8 | Serija
|  | 33.1.5 | KAS 7/212 | Serija
|  | 33.1.6 | FRER Srl TAC033 | Serija
|  | 33.1.7 | FRER Srl TAC051 | Serija
|  | 33.1.8 | FMT STN 130 | Serija
|  | 33.1.9 | FMT STN 88 | Serija
|  | 33.1.10 | TAL-0,72 N3-1 | Serija
|  | 33.1.11 | ENTES ENT.AB | tikslumo klasė 0,5S; transformacijos koficientas: 20/5A 5VA; 20/5A 10VA; 30/5A 5VA; 30/5A 10VA; 40/5A 5VA; 40/5A 10VA; 50/5A 5VA; 50/5A 10 VA; 60/5A 5VA; 60/5A 10VA; 75/5A 5VA; 75/5A 10VA; 80/5A 5VA; 80/5A 10VA; 100/5A 5VA; 100/5A 10VA; 150/5A 5VA; 150/5A 10VA; 200/5A 5VA; 200/5A 10VA
|  | 33.1.12 | ENTES ENT.A30K | tikslumo klasė 0,5S; transformacijos koeficientas: 300/5A 5VA; 300/5A 10VA; 400/5A 5VA; 400/5A 10VA; 500/5A 5VA; 500/5A 10VA; 600/5A 5VA; 600/5A 10VA
|  | 33.1.13 | Bezpol BPnN | Tikslumo klasė 0,5S
|  | 33.1.14 | BV elektronik s.ro | Tikslumo klas4 0,5S - KAS 1/A/1; KAS 1/B/1; KAS 1/C/1; KAS 1/A/2; KAS 1/B/2; KAS 1/C/2; KAS 2/A/2; KAS 2/B/2; KAS 2/C/2; KAS 2/A/3; KAS 2/B/3; KAS 2/C/3; KAS 3/3; KAS 3/4; KAS 3/33; KAs3/41; KAS 4/5; KAS 5/6; KAS 5/26; KAS 6/10; KAS 6/210; KAS 7/12; KAS 7/212
|  | 33.1.15 | FRER Srl TAC010 | Serija
33.3. | (3.4.) 0,4 kV vidaus tipo saugiklių-kirtiklių blokai | 33.3.1 | EFEN E3 WB1-3 (200, 300, 400, 600, 800 A) | Tinka tik EFEN E3 serijos saugiklių-kirtiklių blokams
34. | 0,4 kV įtampos 63-100 A srovės moduliniai kirtikliai
34.1 | (3.10.) 0,4 kV įtampos 63-100 A srovės moduliniai kirtikliai | 34.1.1 | ABB E200
|  | 34.1.2 | ABB SD200
|  | 34.1.3 | ENSTO KSM
|  | 34.1.4 | GE (General Electric) AST M
|  | 34.1.5 | Hyundai HSD 63, HSD 125 | Gamykla Indijoje
|  | 34.1.6 | AEG AST M
|  | 34.1.7 | ETI SV
|  | 34.1.8 | AEG ESD
35. | Valdymo ir matavimo kabeliai
35.1 | (24.1.) Valdymo ir matavimo kabeliai | 35.1.1 | DRAKA, MCMO
|  | 35.1.2 | TT kabeli, MCMO
|  | 35.1.3 | Bayerishe Kabelwerk AG (Bayka), NYCY
|  | 35.1.4 | REKA, MCMO Reka Kaapeli Oy Kaapelikatu 2 FI-05800 HYVINKAA, FINLAND
|  | 35.1.5 | TELE-FONIKA Kable S.A. (TFKABLE), MCMO
|  | 35.1.6 | PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, E-YCY
|  | 35.1.7 | Hellenic / ICME gamykla - Rumunija, NYCY
36. | 10 kV kompensacinės ritės ir kompensacinių ričių - savų reikmių transformatoriai
36.1 | (20.5.) 10 kV kompensacinės ritės (100 A) | 36.1.1 | EGE ASR 0.63P
|  | 36.1.2 | TRENCH END 10/100/630
|  | 36.1.3 | SEA OASC 100 A
36.2. | (20.5.) 10 kV kompensacinės ritės (150 A) | 36.2.1 | EGE ASR 1.0P
|  | 36.2.2 | TRENCH END 10/150/1000
|  | 36.2.3 | SEA OASC 150 A
36.3. | (20.5.) 10 kV kompensacinės ritės (50 A) | 36.3.1 | SEA OASC 50 A
|  | 36.3.2 | TRENCH ENDR 10/50/315
|  | 36.3.3 | EGE ASR 0.5P
36.4 | (20.2.) 10 kV kompensacinių ričių - savų reikmių transformatoriai (150 A srovė neutralėje + 100 kVA žemos įtampos pusėje) | 36.4.1 | EGE ETR 1000
|  | 36.4.2 | Elprom Trafo TMZ 966+100/10
|  | 36.4.3 | MAKITEL DOOEL, ZNT 100 kVA+866 kVA
|  | 36.4.4 | KKM POWER, ERT 100-10-150
36.5. | (20.2.) 10 kV kompensacinių ričių - savų reikmių transformatoriai (100 A srovė neutralėje + 100 kVA žemos įtampos pusėje) | 36.5.3 | MAKITEL DOOEL, ZNT 100 kVA+577 kVA
|  | 36.5.4 | KKM POWER, ERT 100-10-100
36.6. | (20.2.) 10 kV kompensacinių ričių - savų reikmių transformatoriai (50 A srovė neutralėje + 100 kVA žemos įtampos pusėje) | 36.6.3 | MAKITEL DOOEL, ZNT 100 kVA+289 kVA
|  | 36.6.4 | KKM POWER, ERT 100-10-50
37. | Srovės ir įtampos matavimo transformatoriai
37.1. | (20.6.) 10 kV nulinės sekos transfomatoriai | 37.1.1 | ESITAS KAT
37.2. | (20.22.) 10 (6) kV vidaus tipo vienfazių įtampos transformatoriai skirti SF6 dujų izoliacijos narveliams | 37.2.1 | SIEMENS 4MT3 | Tinka tik Siemens 8DJH narveliams
37.3. | (20.23.) 10 (6) kV vidaus tipo srovės transformatoriai skirti SF6 dujų izoliacijos narveliams | 37.3.1 | SIEMENS 4MC70 | Tinka tik Siemens 8DJH narveliams
37.4. | (20.25.) 35 (30) kV vidaus tipo srovės transformatoriai skirti SF6 dujų izoliacijos narveliams | 37.4.1 | SIEMENS 4MC | Tinka tik Siemens NXPLUS ir NXPLUS C narveliams
37.5. | (20.24.) 35 (30) kV vidaus tipo vienfaziai įtampos transformatoriai skirti SF6 dujų izoliacijos narveliams | 37.5.1 | SIEMENS 4MT2, 4MT3, 4MT5, 4MT6, 4MT9, 4MU1, 4MU2 | Tinka tik Siemens NXPLUS (4MT3, 4MT5, 4MT6, 4MT9, 4MU1, 4MU2) ir NXPLUS C (4MT3, 4MT2, 4MU1) narveliams
37.6 | (20.7.) 10 (6) kV vidaus tipo vienfaziai įtampos transformatoriai | 37.6.1 | Esitas Elektrik Sanayi ve Ticaret A.S./ Arteche VTB-10-K
|  | 37.6.2 | KPB INTRA s.r.o., VTS-12
37.7. | (20.8.) 10 (6) kV vidaus tipo vienfaziai srovės transformatoriai | 37.7.1 | Esitas Elektrik Sanayi ve Ticaret A.S./ Arteche ATB-10
|  | 37.7.2 | Hitachi ABB TPU
|  | 37.7.3 | KPB INTRA s.r.o, CTS-12
38. | Talpiniai įtampos indikatoriai
38.1 | (15.5.6.) Talpinių įtampos indikatorių (VDS) su kontaktais | 38.1.1 | Kries CAPDIS S2+
38.2. | (15.5.5.) Talpinių įtampos indikatorių (VDS) be kontaktų | 38.2.1 | SIEMENS VDIS
|  | 38.2.2 | MAXETA VDS
|  | 38.2.3 | Wega 1, Horstmann
39. | Galios transformatorių šynų sistemos izoliaciniai gaubtai
39.1 | (30.5.) Galios transformatorių šynų sistemos izoliaciniai gaubtai | 39.1.1 | Tyco Electronics Raychem BCIC
|  | 39.1.2 | Midsun Group E/SS
40. | Įtampos kokybės parametrų registratoriai
40.1 | (28.15.) Įtampos kokybės parametrų registratoriai | 40.1.1 | A-eberle PQI-da smart
|  | 40.1.2 | Janitza UMG 512 PRO
|  | 40.1.3 | Schneider electric ION 9000
|  | 40.1.4 | SATEC EM235 PRO ir 335 PRO | PQ-A
41. | 35 kV komutacinio punkto narveliai
41.1 | (27.20.) Transformatorių pastočių (skirtomųjų punktų) 10kV sekciniai narveliai su įtampos transformatoriais; (27.21.) Transformatorių pastotės (skirtomojo punkto) 10kV savųjų reikmių transformatoriaus narveliai su vakuuminiu jungtuvu | 41.1.1 | Ormazabal CGM.3 (40,5 kV)
42. | 35 kV kompensacinės ritės
42.1 | (20.27.) 35 kV kompensacinės ritės | 42.1.1 | EGE ASR 3.2P | 14‑140 A
|  | 42.1.2 | TRENCH END 35/140/3150 | 14‑140 A
|  | 42.1.3 | SEA OASC-3112 kVAr | 14‑140 A
43. | 35/10 kV 2,5 ÷ 4 MVA hermetiniai galios transformatoriai su atšakų perjungikliu ir 6,3 ÷ 16 MVA galios transformatoriai su atšakų perjungikliu
43.1 | (20.17.) 35/10 kV 2,5 ÷ 4 MVA hermetiniai galios transformatoriai su atšakų perjungikliu | 43.1.1 | Westrafo S.R.L. (Italija), OWT02376 | 4 MVA. Galios transformatoriai į sąrašą įrašyti pagal I skyriaus „BENDRIEJI REIKALAVIMAI:“ techninius reikalavimus ir teikiant pasiūlymą būtina užpildyti bei techniniais dokumentais pagrįsti II-o skyriaus „PARAMETRAI:“ ir III-čio skyriaus „KOMPLEKTUOJAMOSIOS DALYS:“ reikalavimus
|  | 43.1.2 | Celme S.R.L. (Italija), Trifazis transformatorius pagal IEC 60076, Tier2 | 4 MVA. Galios transformatoriai į sąrašą įrašyti pagal I skyriaus „BENDRIEJI REIKALAVIMAI:“ techninius reikalavimus ir teikiant pasiūlymą būtina užpildyti bei techniniais dokumentais pagrįsti II-o skyriaus „PARAMETRAI:“ ir III-čio skyriaus „KOMPLEKTUOJAMOSIOS DALYS:“ reikalavimus
|  | 43.1.3 | Končar DST (Kroatija), TRN4000-52 | 4 MVA. Galios transformatoriai į sąrašą įrašyti pagal I skyriaus „BENDRIEJI REIKALAVIMAI:“ techninius reikalavimus ir teikiant pasiūlymą būtina užpildyti bei techniniais dokumentais pagrįsti II-o skyriaus „PARAMETRAI:“ ir III-čio skyriaus „KOMPLEKTUOJAMOSIOS DALYS:“ reikalavimus
|  | 43.1.4 | Kolektor ETRA d.o.o. (Slovėnija), HTI 4000-35 | 4 MVA. Galios transformatoriai į sąrašą įrašyti pagal I skyriaus „BENDRIEJI REIKALAVIMAI:“ techninius reikalavimus ir teikiant pasiūlymą būtina užpildyti bei techniniais dokumentais pagrįsti II-o skyriaus „PARAMETRAI:“ ir III-čio skyriaus „KOMPLEKTUOJAMOSIOS DALYS:“ reikalavimus
43.2. | (20.18.) 35/10 kV 6,3 ÷ 16 MVA galios transformatoriai su atšakų perjungikliu | 43.2.1 | Westrafo S.R.L. (Italija), OWT02376, 24000142 | 6,3 MVA, 10 MVA. Galios transformatoriai į sąrašą įrašyti pagal I skyriaus „BENDRIEJI REIKALAVIMAI:“ techninius reikalavimus ir teikiant pasiūlymą būtina užpildyti bei techniniais dokumentais pagrįsti II-o skyriaus „PARAMETRAI:“ ir III-čio skyriaus „KOMPLEKTUOJAMOSIOS DALYS:“ reikalavimus
|  | 43.2.2 | Celme S.R.L. (Italija), Trifazis transformatorius pagal IEC 60076, Tier2 | 6,3 MVA, 10 MVA. Galios transformatoriai į sąrašą įrašyti pagal I skyriaus „BENDRIEJI REIKALAVIMAI:“ techninius reikalavimus ir teikiant pasiūlymą būtina užpildyti bei techniniais dokumentais pagrįsti II-o skyriaus „PARAMETRAI:“ ir III-čio skyriaus „KOMPLEKTUOJAMOSIOS DALYS:“ reikalavimus
|  | 43.2.3 | Končar DST (Kroatija), TRN6300-52, TRN10000-52 | 6,3 MVA, 10 MVA. Galios transformatoriai į sąrašą įrašyti pagal I skyriaus „BENDRIEJI REIKALAVIMAI:“ techninius reikalavimus ir teikiant pasiūlymą būtina užpildyti bei techniniais dokumentais pagrįsti II-o skyriaus „PARAMETRAI:“ ir III-čio skyriaus „KOMPLEKTUOJAMOSIOS DALYS:“ reikalavimus
|  | 43.2.4 | Kolektor ETRA d.o.o. (Slovėnija), RT 6300-35 | 6,3 MVA. Galios transformatoriai į sąrašą įrašyti pagal I skyriaus „BENDRIEJI REIKALAVIMAI:“ techninius reikalavimus ir teikiant pasiūlymą būtina užpildyti bei techniniais dokumentais pagrįsti II-o skyriaus „PARAMETRAI:“ ir III-čio skyriaus „KOMPLEKTUOJAMOSIOS DALYS:“ reikalavimus
|  | 43.2.5 | Green Transfo SAS (Turkija), Trifazis transformatorius pagal IEC 60076, Tier2 | 10 MVA. Galios transformatoriai į sąrašą įrašyti pagal I skyriaus „BENDRIEJI REIKALAVIMAI:“ techninius reikalavimus ir teikiant pasiūlymą būtina užpildyti bei techniniais dokumentais pagrįsti II-o skyriaus „PARAMETRAI:“ ir III-čio skyriaus „KOMPLEKTUOJAMOSIOS DALYS:“ reikalavimus
44. | Požeminių komunikacijų žymekliai kabelinėms elektros linijoms
44.1 | (17.4.) Požeminių komunikacijų žymekliai kabelinėms elektros linijoms | 44.1.1 | Seba Marker 100-3D | 134,0 kHz
|  | 44.1.2 | 3M EMC Ball Marker | 134,0 kHz
45. | Vidaus tipo 10 kV vakuuminiai jungtuvai
45.1. | (14.5.) vidaus tipo 10 kV vakuuminiai jungtuvai | 45.1.1 | SION 3AE5
|  | 45.1.2 | Schneider electric Easypact EXE
46. | Betoninės transformatorinės
46.1. | (15.1.9.) 10-0,4 kV išorinio aptarnavimo betoninė transformatorinė su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi | 46.1.1 | ZPUE 1x 630 kVA MRw-b
46.2. | (15.1.10.) 10-0,4 kV išorinio aptarnavimo betoninė transformatorinė su dviem iki 630 kVA galios transformatoriais | 46.2.1 | ZPUE 2x 630 kVA MRw-b
46.3. | 10-0,4 kV betoninė transformatorinė su vienu 800-1600 kVA galios transformatoriais | 46.3.1 | GALBOX-1x2500, Elektrosvit | Su LVS-2000-11-CB-Cu
|  | 46.3.2 | ZPUE 1x1000 kVA MRz-b
46.4. | (15.1.11.) 10-0,4 kV betoninė transformatorinė su dviem 800-1600 kVA galios transformatoriais | 46.4.1 | GALBOX-2x1600, Elektrosvit | Su LVS-2000-11-CB-Cu
|  | 46.4.2 | ZPUE 2x1000 kVA MRz-b
47. | 35 kV komutavimo įrenginys su vakuuminiu jungtuvu
47.1. | (23.5) 35 kV komutavimo įrenginys su vakuuminiu jungtuvu | 47.1.1 | NOJA (OSM - 38)