- Bendrovės dujų tinklo operatyvinis valdymas, veikimo parametrų stebėsena ir analizė atliekama naudojant bei plėtojant esamų sistemų funkcijas:

  - AVP (Avarinių paraiškų valdymo programa) – pranešimams apie įvykius gamtinių dujų sistemose ir kitiems įvykiams registruoti, kaupti bei analizuoti;

  - TEMEKA (DavInfo, jGVM) – grafinio ir skaitinio atvaizdavimo, taip pat garsinio bei vaizdinio informavimo sistemos, apie gamtinių dujų skirstymo sistemos veikimo parametrus bei nukrypimus nuo jų (telemetrijos sistemos);

  - SOLIDUS (Agent) – skambučių valdymo sistema;

  - GIS_Dujos – pagrindinė geoinformacinė sistema, kurioje atvaizduojama bei pateikiama:

    - gamtinių dujų skirstymo sistema ir priklausiniai;

    - Bendrovės Avarinės tarnybos, Operatyvinio valdymo komandų ir Dujų tinklo eksploatavimo komandų automobilių vieta bei būsena;

    - aktyvių gedimų (įvykių) lokacijos;

    - kitos inžinerines sistemos;

    - vektoriniai bei rastriniai žemėlapiai.

Taip pat atliekami trasavimo uždaviniai, skirti:

    - Nustatyti galimą arba esamą poveikį dujų sistemų ruožams;

    - Nustatyti artimiausius bei visus dujų srautą nutraukiančios uždarymo įtaisus;

    - Nustatyti ir identifikuoti poveikio zonoje esančius vartotojus bei pateikti informaciją apie juos.

  - PSS – klientų informavimo SMS pranešimais platforma, naudojama neplanuotų atsijungimų metu ir apklausų siuntimui po AT vizito;

  - EMCOS – dujų apskaitos sistema, skirta nebuitinių vartotojų suvartojamų dujų kiekių, srautų duomenims stebėti;

  - MAXIMO - turto valdymo sistema, naudojama telemetrijos defektams registruoti;

  - UVIS - užklausų valdymo informacinė sistema, naudojama vartotojų kreipiniams registruoti.

- Gamtinių dujų skirstomojo tinklo valdymo sistemos funkcijos turi būti veikiančios, papildomos ir atnaujinamos atsižvelgiant į besikeičiančius operatyvinio valdymo, taip pat Bendrovės verslo poreikius bei procesus.