## medziagos-itaisai
Pozicijos numeris | GAMINIŲ ATITINKANČIŲ AB "ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS" TECHNINIUS REIKALAVIMUS SĄRAŠAS
Paskutinis atnaujinimas: 2026-09-25
| Techninių reikalavimų pozicija | Eil. Nr. | Įvedimo data | Gamintojas, tipas | Pastabos
1 | Polietileniniai dujotiekio vamzdžiai
1.1 | Polietileniniai (PE) dujotiekio vamzdžiai skirti kloti atviru (tranšėjiniu) klojimo būdu su smėlio paklotu | 1.1.1. | 2019-02-18 | Evopipes, (PE100, PE100RC, PE100RC+PP) | Diametras 20-710mm
|  | 1.1.2 | 2019-02-18 | Hakaplast, (PE100, PE100RC) | Diametras 25-630mm
|  | 1.1.3 | 2019-02-18 | Gamrat, (PE100, PE100RC) | Diametras 20-630mm
|  | 1.1.4 | 2019-02-18 | Radpol, (PE100, PE100RC, PE100RC+PP) | Diametras 25-630mm
|  | 1.1.5 | 2019-02-18 | Egeplast, (PE100RC, PE100RC+PP) | Diametras 25-1200mm
|  | 1.1.6 | 2019-03-15 | Zinplast, PE100RC | Diametras 20-225mm, max 5 bar
|  | 1.1.7 | 2019-02-18 | Pipelife, PE100RC | Diametras 16-400mm
|  | 1.1.8 | 2019-03-15 | Kaczmarek, (PE100, PE100RC, PE100RC+PP) | Diametras 25-630mm, max 5 bar
|  | 1.1.9 | 2019-04-10 | Wavin, PE100RC | Diametras 25-630mm
1.2 | Polietileniniai (PE 100-RC, 1 tipas) dujotiekio vamzdžiai skirti kloti atviru (tranšėjiniu) klojimo būdu be grunto pakloto ir užpilami esamu gruntu (vadovaujantis vamzdžio gamintojo instrukcija) | 1.2.1 | 2019-06-28 | Gamrat, PE100RC (Lenkija) | Diametras 20-63mm, max 5 bar | 2021-09-30
|  | 1.2.2 | 2019-06-28 | Radpol, PE100RC (Lenkija) | Diametras 32-630mm | 2023-07-31
|  | 1.2.3 | 2019-06-28 | Egeplast, PE100RC (Vokietija) | Diametras 25-1200mm
|  | 1.2.4 | 2019-06-28 | Zinplast, PE100RC (Lenkija) | Diametras 20-225mm, max 5 bar | 2020-11-30
|  | 1.2.6 | 2019-06-28 | Wavin, PE100RC (Vokietija) | Diametras 32-630mm | 2024-03-31
|  | 1.2.7 | 2020-09-30 | HAKA Plast, PE100RC (Estija) | Diametras 75-225mm | 2023-01-31
1.3 | Polietileniniai (PE 100-RC, 2 tipas) dujotiekio vamzdžiai skirti rekonstruoti plieninę dujų skirstymo sistemą įveriant polietileninius dujotiekio vamzdžius arba atliekant dujotiekio montavimą atviru klojimo tranšėjoje būdu be grunto pakloto ir užpilami esamu gruntu (vadovaujantis vamzdžio gamintojo instrukcija). *Leidžiama naudoti PE 100-RC+PP, 3 tipo dujotiekio vamzdžius neturinčius integruoto indikacinio laido arba vamzdelio indikaciniam laidui įverti, tačiau atitinkančius visus kitus AB "Energijos skirstymo operatorius" nustatytus techninius reikalavimus PE 100-RC+PP, 3 tipo vamzdžiui. | 1.3.1 | 2026-07-30 | Gamrat, PE100RC (Lenkija) | Diametras 20-630mm | 2021-10-31
|  | 1.3.2 | 2021-12-06 | Radpol, PE100RC (Lenkija) | Diametras 20mm
|  | 1.3.3 | 2019-06-28 | Radpol, PE100RC (Lenkija) | Diametras 32-630mm | 2023-07-31
|  | 1.3.4 | 2019-06-28 | Egeplast, PE100RC (Vokietija) | Diametras 25-1200mm
|  | 1.3.5 | 2019-06-28 | Zinplast, PE100RC (Lenkija) | Diametras 20-225mm, max 5 bar | 2020-11-30
|  | 1.3.6. | 2019-10-22 | Evopipes, PE100RC (Latvija) | Diametras 32-630mm
|  | 1.3.7 | 2019-06-28 | Kaczmarek, PE100RC (Lenkija) | Diametras 25-630mm | 2024-03-31
|  | 1.3.8 | 2019-06-28 | Wavin, PE100RC (Lenkija) | Diametras 25-500mm
|  | 1.3.9 | 2019-06-28 | Wavin, PE100RC (Vokietija) | Diametras 32-630mm | 2022-11-30
|  | 1.3.10 | 2020-09-30 | HAKA Plast, PE100RC (Estija) | Diametras 75-225mm | 2023-01-31
1.4 | Polietileniniai (PE 100-RC+PP, 3 tipas) dujotiekio vamzdžiai skirti kloti uždaru(betranšėjiniu) būdu nenaudojant papildomo apsauginio dėklo, rekonstruoti plieninę dujų skirstymo sistemą įveriant polietileninius dujotiekio vamzdžius arba atliekant dujotiekio montavimą atviru klojimo tranšėjoje būdu be grunto pakloto ir užpilami esamu gruntu (vadovaujantis vamzdžio gamintojo instrukcija). | 1.4.1 | 2019-06-28 | Radpol, PE100RC+PP (Lenkija) | Diametras 32-225mm | 2023-07-31
|  | 1.4.2 | 2019-06-28 | Egeplast, PE100RC+PP (Vokietija) | Diametras 25-1200mm
|  | 1.4.3. | 2019-06-28 | Evopipes, PE100RC+PP (Latvija) | Diametras 32-630mm
|  | 1.4.4 | 2019-06-28 | Kaczmarek, PE100RC+PP (Lenkija) | Diametras 75-630mm | 2024-03-31
1.5 | Polietileniniai (PE) apsauginiai dėklai | 1.5.1. | 2019-06-28 | Evopipes | Vamzdžių standartinis matmenų santykis (SDR) ne blogesnės kokybės nei SDR 17,6 Gaminio žaliava (medžiaga) ne žemesnė nei PE 80
|  | 1.5.2 | 2019-06-28 | Hakaplast
|  | 1.5.3 | 2019-06-28 | Gamrat
|  | 1.5.4 | 2019-06-28 | Radpol
|  | 1.5.5 | 2019-06-28 | Egeplast
|  | 1.5.6 | 2019-06-28 | Zinplast
|  | 1.5.7 | 2019-06-28 | Pipelife
|  | 1.5.8 | 2019-06-28 | Kaczmarek
|  | 1.5.9 | 2019-06-28 | Wavin
1.6 | Polietileniniai gofruoto vamzdžio apsauginiai dėklai | 1.6.1. | 2019-06-28 | Evopipes, Evocab Hard ≥450 N
|  | 1.6.2 | 2019-06-28 | Pipelife, ≥450 N
2 | Polietileninio dujotiekio vamzdžių fasoninės dalys
2.1 | Polietileninio dujotiekio vamzdžių jungiamosios detalės su elektrine kaitinimo spirale (mova, prailginta mova, redukcinė mova, aklė, alkūnė, trišakis, apkaba) | 2.1.1 | 2019-02-18 | Plasson
|  | 2.1.2 | 2019-02-18 | Friatec
|  | 2.1.3 | 2019-02-18 | Georg Fischer +GF+
|  | 2.1.4 | 2019-03-15 | Trans Quadro
|  | 2.1.5 | 2019-03-15 | Radius system
|  | 2.1.6 | 2019-03-15 | FOX fittings
|  | 2.1.7 | 2019-03-22 | Eurostandard
|  | 2.1.8 | 2019-04-10 | Fusion
2.2 | Polietileninio dujotiekio vamzdžių jungiamosios detalės su elektrine kaitinimo spirale (balnas) | 2.2.1 | 2019-02-18 | Plasson
|  | 2.2.2 | 2019-02-18 | Friatec
|  | 2.2.3 | 2019-02-18 | Georg Fischer +GF+
|  | 2.2.4 | 2019-03-15 | Fusion
|  | 2.2.5 | 2019-03-15 | Trans Quadro
|  | 2.2.6 | 2019-03-22 | Eurostandard
|  | 2.2.7 | 2019-09-30 | FOX fitings
2.3 | Polietileninio dujotiekio vamzdžių jungiamosios detalės su elektrine kaitinimo spirale (mova su dujų srauto ribotuvu (SEFV)) | 2.3.1 | 2019-02-18 | Plasson
|  | 2.3.2 | 2019-02-18 | Friatec
|  | 2.3.3 | 2019-02-18 | Georg Fischer +GF+
2.4 | Polietileninės fasoninės dalys be elektrinių kaitinimo spiralių | 2.4.1 | 2019-02-18 | Plasson
|  | 2.4.2 | 2019-02-18 | Friatec
|  | 2.4.3 | 2019-02-18 | Georg Fischer +GF+
|  | 2.4.4 | 2019-03-15 | FOX
|  | 2.4.5 | 2019-03-15 | Kaczmarek
|  | 2.4.6 | 2019-03-22 | Eurostandard
|  | 2.4.7 | 2019-04-10 | Trans Quadro
|  | 2.4.8 | 2019-04-10 | Fusion
|  | 2.4.9 | 2020-03-25 | SIMONA
3 | Izoliuojančios movos
3.1 | Požeminės įvirinamos izoliuojančios movos, PN10 | 3.1.1 | 2019-02-18 | Meccanica
|  | 3.1.2 | 2019-02-18 | Radiatym
|  | 3.1.3 | 2019-02-18 | Steel Trade
|  | 3.1.4 | 2019-03-22 | NuovaGiungas
3.2 | Antžeminės įvirinamos izoliuojančios movos, PN10 | 3.2.1 | 2019-02-18 | Meccanica
|  | 3.2.2 | 2019-02-18 | Radiatym
|  | 3.2.3 | 2019-02-18 | Steel Trade
|  | 3.2.4 | 2019-03-22 | NuovaGiungas
3.3 | Antžeminės įvirinamos/srieginės (išorė) izoliuojančios movos, PN10 | 3.3.1 | 2019-02-18 | Meccanica
|  | 3.3.2 | 2019-02-18 | NuovaGiungas
|  | 3.3.3 | 2019-03-22 | Radiatym
3.4 | Antžeminės srieginės (vidus/išorė) izoliuojančios movos, PN10 | 3.4.1 | 2019-02-18 | Meccanica
|  | 3.4.2 | 2019-02-18 | NuovaGiungas
|  | 3.4.3 | 2019-03-22 | Radiatym
4 | Uždarymo įtaisai
4.1 | Požeminis polietileninis čiaupas | 4.1.1 | 2019-02-18 | CERTUS PE100 BALL VALVES HDPE/BV
|  | 4.1.2 | 2019-02-18 | ELGEF Plus“
|  | 4.1.3 | 2019-02-18 | SCHUCK SKPE-E
|  | 4.1.4 | 2019-03-15 | PLASSON, PE Ball Valve
|  | 4.1.5 | 2019-03-15 | FOX, PE ball-valves
|  | 4.1.6 | 2019-03-15 | FRATEC, firalen
|  | 4.1.7 | 2026-02-04 | BANIDES
4.2 | Požeminis plieninis čiaupas | 4.2.1 | 2019-02-18 | BALL VALVE KPV-G
|  | 4.2.2 | 2019-02-18 | SCHUCK SKS-E
4.3 | Požeminės įvirinamos plieninės (korpusas) pleištinės (arba lygiagrečių plokštelių) sklendės su plieniniais antgaliais | 4.3.1 | 2019-06-28 | JAFAR 2314
|  | 4.3.2 | 2019-06-28 | AVK
|  | 4.3.3 | 2019-06-28 | AEON
4.4 | Požeminės įvirinamos kaliojo ketaus (korpusas) pleištinės sklendės su PE 100 antgaliais | 4.4.1 | 2019-06-28 | JAFAR 2312
|  | 4.4.2 | 2019-06-28 | AVK
|  | 4.4.3 | 2019-06-28 | AEON
4.5 | Antžeminės įvirinamos plieninės (korpusas) pleištinės sklendės | 4.5.1 | 2019-06-28 | JAFAR 2314
|  | 4.5.2 | 2019-06-28 | AVK
|  | 4.5.3 | 2019-06-28 | AEON
4.6 | Antžeminės flanšinės kaliojo ketaus (korpusas) pleištinės sklendės | 4.6.1 | 2019-06-28 | JAFAR 2302-2311
|  | 4.6.2 | 2019-06-28 | AVK
|  | 4.6.3 | 2019-06-28 | AEON
4.7 | Teleskopiniai stiebai sklendėms | 4.7.1 | 2019-06-28 | JAFAR 9007
|  | 4.7.2 | 2019-06-28 | AVK
|  | 4.7.3 | 2019-09-30 | AEON
4.8 | Šaltos įpjovos uždarymo įtaisai (gali būti ir šaltos įpjovos čiaupai) | 4.8.1 | 2021-04-15 | VEXVE | Produkto Nr.: 304020, 304025, 304032, 304040, 304050, 304065, 304080, 304100
|  | 4.8.2 | 2021-04-15 | EFAR | Produkto Nr.: WK6bc DN32, WK6bc DN40, WK6bc DN 50
5 | Valdymo sistemų įrenginiai
5.1 | MicroTSPĮ (29.10) (dujų) | 5.1.1 | 2019-07-15 | Valsena MPC-374
|  | 5.1.2 | 2019-07-15 | Aedilis WCC-Lite
|  | 5.1.3 | 2019-07-15 | ABB RTU-540
|  | 5.1.4 | 2019-07-15 | SAE IT system FW-5-GATE-4G
7 | Antikorozinė apsauga
7.1 | Medžiagos skirtos naudoti sujungimui su bitumine izoliacija, bituminės izoliacijos atstatymui | 7.1.1 | 2019-03-22 | Seal For Life, Primer 1027 + Primer 942-30 + Primer 955-15 | Polyken C30; DIN 12068, DIN 30672
|  | 7.1.2 | 2019-03-22 | Seal For Life, Primer 1027 + Primer 942-30 + Primer 955-28 | Polyken C50; DIN 12068, DIN 30672
|  | 7.1.3 | 2019-03-22 | Anticor, Primer 720 + Anticor Wrap | Anticor Wrap; DIN 12068, DIN 30672
|  | 7.1.4 | 2019-03-22 | Denso GmbH, Corrisol WS + DENSO-AV G | B30; DIN 12068
|  | 7.1.5 | 2019-03-22 | Stopaq B.V., Paste CZ/CZH + Outerwrap PVC + Wrappingband CZ/CZH | A3-1;ISO 21809
|  | 7.1.6 | 2019-11-22 | Polyken gruntas 1027, Polyken juosta 942-30 50% užlaida, juosta 955-28 50% užlaida | Polyken PE C50 EN 12068-C 50:2002
|  | 7.1.7 | 2020-02-14 | VISCOWRAP-ST/HT + VISCOPASTE + VISCOTAQ PVC OuterWrap/VISCOTAQ PE OuterWrap + VISCOSHIELD
|  | 7.1.8 | 2022-12-14 | DENSO GmbH, SEALID®-Tape vienos juostos sistema | Polimerinių lipnių juostų (butilo kaučiuko) sistema, C50; EN 12068; EN ISO 21809-3
|  | 7.1.9 | 2024-09-18 | DENSOLEN®-AS50 vienos juostos sistema, B50, DIN 30672, EN 12068 | DENSOLEN®-AS50 juostą vyniojant su papildomą R20HT juosta, gaunasi atitikimas C50.
7.2 | Medžiagos skirtos naudoti atstatant izoliaciją juostomis (naudojama tiesinių vamzdžių izoliavimui) | 7.2.1 | 2019-03-22 | Seal For Life, Primer 1027 + Primer 942-30 + Primer 955-15 | Polyken C30; DIN 12068, DIN 30672
|  | 7.2.2 | 2019-03-22 | Seal For Life, Primer 1027 + Primer 942-30 + Primer 955-28 | Polyken C50; DIN 12068, DIN 30672
|  | 7.2.3 | 2019-03-22 | Anticor, Primer 720 + Anticor Wrap | Anticor Wrap; DIN 12068, DIN 30672
|  | 7.2.4 | 2019-03-22 | Denso GmbH, Mastika W/WP + Primer HT + AS39P/R20HT | C50; DIN 12068
|  | 7.2.5 | 2019-03-22 | Denso GmbH, Mastika W/WP + Primer HT + AS30/R20MP | B50; DIN 12068
|  | 7.2.6 | 2019-03-22 | Denso GmbH, Mastika W/WP + Primer HT + N15/PE5 | C30; DIN 12068
|  | 7.2.7 | 2019-03-22 | Denso GmbH, Mastika W/WP + Primer HT + N60/S20 | C50; DIN 12068
|  | 7.2.8 | 2019-03-22 | Stopaq B.V., Paste CZ/CZH + Outerwrap PVC + Wrappingband CZ/CZH | A3-1;ISO 21809
|  | 7.2.9 | 2019-03-22 | Stopaq B.V., Paste CZ/CZH + Outerwrap PVC + Wrappingband CZ/CZH + Outerglas shield XT | A3-1;ISO 21809
|  | 7.2.10 | 2019-11-22 | Polyken gruntas 1027, Polyken juosta 942-30 50% užlaida, juosta 955-28 50% užlaida | Polyken PE C50 EN 12068-C 50:2002
|  | 7.2.11 | 2020-02-14 | VISCOWRAP-ST/HT + VISCOPASTE + VISCOTAQ PVC OuterWrap/VISCOTAQ PE OuterWrap + VISCOSHIELD | VISCOTAQ; ISO 21809
|  | 7.2.12 | 2022-12-14 | DENSO GmbH, SEALID®-Tape vienos juostos sistema | Polimerinių lipnių juostų (butilo kaučiuko) sistema, C50; EN 12068; EN ISO 21809-3
|  | 7.2.13 | 2024-09-18 | DENSOLEN®-AS50 vienos juostos sistema, B50, DIN 30672, EN 12068 | DENSOLEN®-AS50 juostą vyniojant su papildomą R20HT juosta, gaunasi atitikimas C50.
7.3 | Medžiagos skirtos naudoti atstatant sudėtingesnes konstrukcijas (naudojama visoms konstrukcijoms išskyrus tiesinių vamzdžių izoliavimui) | 7.3.1 | 2019-03-22 | Anticor, Anticor Plast 745 + Anticor Plast 701-40 + Anticor Plast 732-08 | Anticor Plast A30; DIN 12068
|  | 7.3.2 | 2019-03-22 | Anticor, Protegol 32-55L A komponentas + Protegol 32-55L B komponentas | Protegol 32-55L (A+B) B3; DIN 12068, DIN 30671, DIN 30677
|  | 7.3.3 | 2019-03-22 | Anticor, Primer 720 + Anticor Wrap | Anticor Wrap; DIN 12068, DIN 30672
|  | 7.3.4 | 2019-03-22 | Seal For Life, CPSM, HTLP, TPSM, WPC ir užraktai WPCV“ | DIN 12068, DIN 30672, Nuo karščio susitraukiančios movos, skirtos izoliuoti vamzdžių sujungimus
|  | 7.3.5 | 2019-03-22 | Denso GmbH, Mastika FP/Plast-mastik + Densoplast + Denso DRM-PP500/Densolen PE5 | A30; DIN 12068
|  | 7.3.6 | 2019-03-22 | Denso GmbH, Mastika W/WP + Primer HT + AS39P/R20HT | C50; DIN 12068
|  | 7.3.7 | 2019-03-22 | Denso GmbH, Densolid FK2C Pilka/Juoda
|  | 7.3.8 | 2019-03-22 | Stopaq B.V., 4100 Putty + Geotextille + Outerwap PVC | A3-1;ISO 21809
|  | 7.3.9 | 2019-03-22 | Stopaq B.V., Paste CZ/CZH + Outerwrap PVC + Wrappingband CZ/CZH + Outerglas shield XT | A3-1;ISO 21809
|  | 7.3.10 | 2019-11-22 | Polyken gruntas 1027, Polyken juosta 942-30 50% užlaida, juosta 955-28 50% užlaida, BUTYLMASTIK | Polyken PE C50 EN 12068-C 50:2002
|  | 7.3.11 | 2020-02-14 | VISCOWRAP-ST/HT + VISCOPASTE + VISCOTAQ PVC OuterWrap/VISCOTAQ PE OuterWrap + VISCOSHIELD | VISCOTAQ; ISO 21809
7.4 | Medžiagos skirtos izoliuoti įvadus į pastatą | 7.4.1 | 2019-03-22 | Seal For Life, Primer 1027 + Primer 942-30 + Primer 955-15 | Polyken C30; DIN 12068, DIN 30672
|  | 7.4.2 | 2019-03-22 | Seal For Life, Primer 1027 + Primer 942-30 + Primer 955-28 | Polyken C50; DIN 12068, DIN 30672
|  | 7.4.3 | 2019-03-22 | Anticor, Primer 720 + Anticor Wrap | Anticor Wrap; DIN 12068, DIN 30672
|  | 7.4.4 | 2019-03-22 | Seal For Life, CSS-DHEC. Dydžiai: 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600. | DHEC, CSS-DHEC; 1. ISO 37, ASTM D-2244, ISO 62, ISO 188. Nuo karščio susitraukianti rankovė
|  | 7.4.5 | 2019-03-22 | Denso GmbH, Mastika W/WP + Primer HT + AS39P/R20HT | C50; DIN 12068
|  | 7.4.6 | 2019-03-22 | Stopaq B.V., Paste CZ/CZH + Outerwrap PVC + Wrappingband CZ/CZH | A3-1;ISO 21809
|  | 7.4.7 | 2019-11-22 | Polyken gruntas 1027, Polyken juosta 942-30 50% užlaida, juosta 955-28 50% užlaida | Polyken PE C50 EN 12068-C 50:2002
|  | 7.4.8 | 2020-02-14 | VISCOWRAP-ST/HT + VISCOPASTE + VISCOTAQ PVC OuterWrap/VISCOTAQ PE OuterWrap + VISCOSHIELD | VISCOTAQ; ISO 21809
|  | 7.4.9 | 2022-12-14 | DENSO GmbH, SEALID®-Tape vienos juostos sistema | Polimerinių lipnių juostų (butilo kaučiuko) sistema, C50; EN 12068; EN ISO 21809-3
|  | 7.4.10 | 2024-09-18 | DENSOLEN®-AS50 vienos juostos sistema, B50, DIN 30672, EN 12068 | DENSOLEN®-AS50 juostą vyniojant su papildomą R20HT juosta, gaunasi atitikimas C50.
7.5 | Plieninio vamzdžio taškiniam suvirinimui antikorozinei apsaugai naudojama dviejų komponentų dervos izoliacija | 7.5.1 | 2026-02-04 | G. A. Kettner GmbH; PCh Chemin de CRAPIER; DIN 30672-1