## Sarašas
Dokumento nr. | Dokumento pavadinimas | 1. SCHEMOS | 2. INSTRUKCIJOS | 3. BENDROJI DALIS | 4. SAVŲJŲ REIKMIŲ GALIOS TRANSFARMATORIAI, KOMPESACINĖS RITĖS | 5. 35-110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAI | 6. 35 KV PRIJUNGINIAI | 7. 6-10 KV PRIJUNGINIAI | 8. KSSRS, NSSRS, NMŠ IR AKUMULIATORIŲ BATERIJOS | 9. ĮŽEMINIMO ĮRENGINIAI IR APSAUGA NUO ŽAIBO | 10. INŽINERINIAI STATINIAI | 11. VALYMO ĮRENGINIAI | 12. PASTATAS | 13. GALIOS IR KONTROLINIAI KABELIAI | 14. APSAUGINĖ - PRIEŠGAISRINĖ SIGNALIZACIJA (AGS) | 15. VALDYMO SISTEMŲ ĮRANGA | 16. TELEKOMUNIKAIJOS ĮRANGA | Pastabos / komentaras
1 | Principinė schema | SP, TP
2 | Savųjų reikmių schema | SP, TP
3 | Įžeminimo įrenginio schema | SP, TP
4 | Apsauginės - priešgaisrinės signalizacijos išpildymo schema | SP, TP
1 | Pirminės komutacijos įrenginių eksploatavimo instrukcija |  | SP, TP
2 | Rėlinės apsaugos ir automatikos operatyvinio eksploatavimo instrukcija |  | SP, TP
3 | Apsauginės - priešgaisrinės signalizacijos eksploatavimo instrukcija |  | SP, TP
4 | Ryšių ir telekontrolės priemonių eksploatavimo instrukcija |  | SP, TP
1 | Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas |  |  | SP, TP
2 | Paslėptų darbų aktai |  |  | SP, TP
3 | Statybos darbų ir specialiųjų statybos darbų žurnalai |  |  | SP, TP
4 | Bendrųjų statybos darbų medžiagų atitikties dokumentai (kai pildomas žurnalas) |  |  | TP
5 | Operatyvinio personalo mokymų protokolas |  |  | SP, TP
6 | Statybos darbų medžiagų atitikties dokumentai (atitikties deklaracija, sertifikatai) |  |  | SP, TP
7 | VERT pažyma apie elektros įrenginių techninės būklės patikrinimą |  |  | SP, TP
8 | Pažymos apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančioms įmonėms arba sutvarkymą regiono aplinkos apsaugos departamento nurodytu būdu |  |  | SP, TP
9 | Visų sričių galutinai ištaisyti darbo projektai koreguojamu DWG formatu |  |  | SP, TP
10 | RAA dalies galutiniai ištaisyti darbo projektai popieriniu formatu |  |  | SP, TP
11 | RAA derintojų koreguotų schemų juodraščiai (ranka koreguotos schemos) |  |  | SP, TP
12 | Techninio įvertinimo aktas su parašais |  |  | SP, TP
1 | Savųjų reikmių transformatoriaus izoliacijos varžos matavimas |  |  |  | SP
2 | Savųjų reikmių transformatoriaus apvijų varžos matavimas |  |  |  | SP
3 | Gabaritiniai brėžiniai savųjų reikmių galios tranformatoriams |  |  |  | SP
4 | Gamyklinių bandymų protokolai arba pasai savųjų reikmių galios transformatoriams |  |  |  | SP
5 | Savųjų reikmių / kompensacinės ritės transformatoriaus izoliacijos varžos matavimas |  |  |  | TP
6 | Savųjų reikmių / kompensacinės ritės transformatoriaus apvijų varžos matavimas |  |  |  | TP
7 | Kompensacinės ritės izoliacijos varžos matavimas |  |  |  | TP
8 | Kompensacinės ritės apvijų varžos matavimai |  |  |  | TP
9 | Gabaritiniai brėžiniai savųjų reikmių / kompensacinės ritės tranformatorių ir kompensacinių ričių |  |  |  | TP
10 | Gamyklinių bandymų protokolai arba pasai savųjų reikmių / kompensacinės ritės transformatorių ir kompensacinių ričių |  |  |  | TP
11 | Naudojimo instrukcijos savųjų reikmių / kompensacinės ritės tranformatorių ir kompensacinių ričių |  |  |  | TP
12 | Naudojimo instrukcijos savųjų reikmių / kompensacinės ritės tranformatorių ir kompensacinių ričių sudedamųjų dalių |  |  |  | TP
1 | Sumontavimo aktas |  |  |  |  | TP
2 | 110 kV įvadų izoliacijos varžos matavimas |  |  |  |  | TP
3 | 110 kV įvadų izoliacijos tgⴋ ir Ca matavimas |  |  |  |  | TP
4 | Tuščios eigos nuostoliai ir srovės matavimas esant mažai įtampai |  |  |  |  | TP
5 | Apvijų izoliacijos varžos matavimas |  |  |  |  | TP
6 | Apvijų izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgⴋ matavimas |  |  |  |  | TP
7 | Apvijų ominės varžos matavimas |  |  |  |  | TP
8 | Transformacijos koeficientas |  |  |  |  | TP
9 | Alyvoje ištirpusių dujų chromatografinė analizė |  |  |  |  | TP
10 | Izoliacinės alyvos elektrinis atsparumas (Upr) |  |  |  |  | TP
11 | Izoliacinės alyvos dielektrinių nuostolių kampas tgⴋ |  |  |  |  | TP
12 | Izoliacinės alyvos dielektrinė skvarba |  |  |  |  | TP
13 | Izoliacinės alyvos tūrinė varža |  |  |  |  | TP
14 | Izoliacinės alyvos mechaninės priemaišos |  |  |  |  | TP
15 | Izoliacinės alyvos rūgštinis skaičius (mg KOH/g) |  |  |  |  | TP
16 | Izoliacinės alyvos vandens kiekis alyvoje (g/t) |  |  |  |  | TP
17 | Izoliacinės alyvos pliūpsnio temperatūra |  |  |  |  | TP
18 | Izoliacinės alyvos vandenyje tirpios rūgštys ir šarmai (tik transformatoriaus bako alyvai) |  |  |  |  | TP
19 | Transformatoriuje įrengtos apsaugos ir kontrolės-matavimo aparatūros grandinių izoliacijos varžos matavimo protokolas |  |  |  |  | TP
20 | Transformatoriuje įmontuotų srovės tranformatorių izoliacijos varžos matavimo protokolas |  |  |  |  | TP
21 | Dujų-srauto relės kontaktų izoliacijos varža ir grandinių varžos matavimo protokolas |  |  |  |  | TP
22 | Srauto relės kantaktų izoliacijos varžos ir grandinių varžos matavimo protokolas |  |  |  |  | TP
23 | Bako alyvos lygio matuoklio kontaktų izoliacijos varža ir grandinių varžos matavimo protokolas |  |  |  |  | TP
24 | Alyvos temperatūros termometro kontaktų izoliacijos varža ir grandinių varžos matavimo protokolas |  |  |  |  | TP
25 | Apvijų temperatūros termometro kontaktų izoliacijos varža ir grandinių varžos matavimo protokolas |  |  |  |  | TP
26 | Apsauginio vožtuvo kontaktų izoliacijos varža ir grandinių varžos matavimo protokolas |  |  |  |  | TP
27 | Viršįtampių ribotuvų izoliacijos varžos matavimo protokolas |  |  |  |  | TP
28 | Gabaritiniai brėžiniai 35-110 kV galios tranformatoriams |  |  |  |  | TP
29 | Gabaritiniai brėžiniai galios tranformatoriaus 110 kV įvadams |  |  |  |  | TP
30 | Gabaritiniai brėžiniai 110 kV transformatoriaus neutralės įžemikliui ir įžemiklio pavarai |  |  |  |  | TP
31 | Gamyklinių bandymų protokolai arba pasai 35-110 kV galios transformatoriams |  |  |  |  | TP
1 | 35 kV šynų su įjungtais komutaciniais aparatais izoliacijos bandymas pramoninio dažnio paaukštinta įtampa | [5 empty] | TP
2 | 35 kV narvelių antrinių grandinių izoliacijos varžos ir ominės varžos matavimas | [5 empty] | TP
3 | Jungtuvų kontaktinės sistemos ominės varžos matavimas | [5 empty] | TP
4 | Jungtuvų kontaktų tarpo izoliacijos varžos matavimas pramoninio dažnio paaukštinta įtampa | [5 empty] | TP
5 | Jungtuvų įjungimo ir išjungimo mažiausia įtampa matavimas | [5 empty] | TP
6 | Viršįtampių ribotuvų izoliacijos varžos matavimas | [5 empty] | TP
7 | Šynų sujungimo varžtų priveržimo dinamometriniais raktais protokolai | [5 empty] | TP
8 | Gabaritiniai brėžiniai narveliams | [5 empty] | TP
9 | Gabaritiniai brėžiniai vienpoliui skyrikliui-įžemikliui | [5 empty] | TP
10 | Naudojimo instrukcijos narveliams | [5 empty] | TP
11 | Naudojimo instrukcijos jungtuvams | [5 empty] | TP
12 | Naudojimo instrukcijos skyrikliams / įžemikliams / skirtuvams | [5 empty] | TP
13 | Naudojimo instrukcijos RAA terminalams | [5 empty] | TP
14 | Naudojimo instrukcijos apsaugos nuo elektros lanko įrenginiui | [5 empty] | TP
15 | Naudojimo instrukcijos kompensacinės ritės valdikliui ir jo slaptažodžiui | [5 empty] | TP
16 | Gamyklinių bandymų protokolai arba pasai vienpoliams skyrikliams-įžemikliams | [5 empty] | TP
17 | Gamyklinių bandymų protokolai arba pasai vršįtampių ribotuvams | [5 empty] | TP
18 | Gamyklinių bandymų protokolai narveliams | [5 empty] | TP
19 | Gamyklinių bandymų protokolai jungtuvams | [5 empty] | TP
20 | Gamyklinių bandymų protokolai RAA terminalams | [5 empty] | TP
21 | Gamyklinių bandymų protokolai relinės apsaugos spintoms | [5 empty] | TP
22 | Gamyklinių bandymų protokolai srovės transformatoriams | [5 empty] | TP
23 | Gamyklinių bandymų protokolai įtampos transformatoriams | [5 empty] | TP
24 | Gamyklinių bandymų protokolai talpuminiams įtampos indikatoriams | [5 empty] | TP
25 | RAA derinimo protokolai | [5 empty] | TP
26 | FAT derinimo protokolai | [5 empty] | TP
27 | SAT derinimo protokolai | [5 empty] | TP
28 | RAA konfigūracijos kompiuterinė kopija, USB laikmenoje | [5 empty] | TP
1 | 10 kV šynų su įjungtais komutaciniais aparatais izoliacijos bandymas pramoninio dažnio paaukštinta įtampa | [6 empty] | TP, SP
2 | 10 kV narvelių antrinių grandinių izoliacijos varžos ir ominės varžos matavimai | [6 empty] | TP, SP
3 | Jungtuvų kontaktų tarpo izoliacijos varžos matavimas pramoninio dažnio paaukštinta įtampa | [6 empty] | TP, SP
4 | Jungtuvų kontaktinės sistemos ominės varžos matavimai | [6 empty] | TP, SP
5 | Narvelio atsiskiriančių kontaktų narvelis-vežimėlis sistemos varžos matavimų | [6 empty] | TP, SP
6 | Srovėlaidžių kontaktinių varžtų jungčių suveržimo tikrinimo dinamometriniu raktu, bei šių jungčių pereinamosios varžos matavimų | [6 empty] | TP, SP
7 | Jungties tarp skirtingų šinų sekcijų ominės varžos matavimas įskaitant: narvelio atsiskiriančius kontaktus narvelis-vežimėlis, jungtuvo srovėlaidžio kontaktinę sistemą, kabelį bei kabelio prijungimo gnybtų kontaktus | [6 empty] | TP, SP
8 | Jungtuvų įjungimo ir išjungimo mažiausia įtampa matavimas | [6 empty] | TP, SP
9 | Viršįtampių ribotuvų izoliacijos varžos matavimas | [6 empty] | TP, SP
10 | Skyriklių / įžemiklių kontaktinės sistemos ominės varžos matavimas | [6 empty] | TP, SP
11 | Šynų sujungimo varžtų priveržimo dinamometriniais raktais protokolai | [6 empty] | TP, SP
12 | RAA derinimo protokolai | [6 empty] | TP, SP
13 | FAT derinimo protokolai | [6 empty] | TP, SP
14 | SAT derinimo protokolai | [6 empty] | TP, SP
15 | RAA konfigūracijos kompiuterinė kopija, USB laikmenoje | [6 empty] | TP, SP
16 | IEC 61850 komutatorių konfigūraciniai failai, USB laikmenoje | [6 empty] | TP, SP
17 | gabaritiniai brėžiniai narveliams | [6 empty] | TP, SP
18 | Gamyklinių bandymų protokolai arba pasai narveliams | [6 empty] | TP, SP
19 | Gamyklinių bandymų protokolai arba pasai jungtuvams | [6 empty] | TP, SP
20 | Gamyklinių bandymų protokolai arba pasai RAA terminalui | [6 empty] | TP, SP
21 | Gamyklinių bandymų protokolai arba pasai srovės transformatoriams | [6 empty] | TP, SP
22 | Gamyklinių bandymų protokolai arba pasai įtampos transformatoriams | [6 empty] | TP, SP
23 | Gamyklinių bandymų protokolai arba pasai viršįtampių ribotuvams | [6 empty] | TP, SP
24 | Gamyklinių bandymų protokolai arba pasai talpuminiams įtampos indikatoriams | [6 empty] | TP, SP
25 | Gamyklinių bandymų protokolai arba pasai apsaugos nuo elektros lanko įrenginiui | [6 empty] | TP, SP
26 | Naudojimo instrukcijos narveliams | [6 empty] | TP, SP
27 | Naudojimo instrukcijos jungtuvams | [6 empty] | TP, SP
28 | Naudojimo instrukcijos skyrikliams / įžemikliams | [6 empty] | TP, SP
29 | Naudojimo instrukcijos RAA terminalams | [6 empty] | TP, SP
30 | Naudojimo instrukcijoa apsaugos nuo elektros lanko įrenginiui | [6 empty] | TP, SP
31 | Valstybės metrologinės tarnybos patikros sertifikatai komercinės apskaitos srovės ir įtampos tranformatoriams | [6 empty] | TP, SP
1 | Akumuliatorių baterijos talpos matavimas | [7 empty] | TP, SP
2 | Akumuliatorių baterijos kiekvieno elemento įtampos matavimas | [7 empty] | TP, SP
3 | Įtampos tikrinimas iškraunant ir įkraunant akumuliatorių bateriją | [7 empty] | TP, SP
4 | Baterijos elementų vidaus varžos ir jungčių kontaktų pereinamųjų varžų matavimai | [7 empty] | TP, SP
5 | KSSRS ir NSSRS skydų derinimo protokolai | [7 empty] | TP, SP
6 | Gabaritiniai brėžiniai KSSRS ir NSSRS skydams | [7 empty] | TP, SP
7 | Gamyklinių bandymų protokolai arba pasai KSSRS ir NSSRS skydui | [7 empty] | TP, SP
8 | Gamyklinių bandymų protokolai arba pasai akumuliatorių baterijoms | [7 empty] | TP, SP
9 | Gamyklinių bandymų protokolai arba pasai akumuliatorių baterijų įkrovikliams | [7 empty] | TP, SP
10 | Naudojimo instrukcijos KSSRS ir NSSRS skydui, NMŠ | [7 empty] | TP, SP
11 | Naudojimo instrukcijos lygintuvų-įkroviklių valdikliams | [7 empty] | TP, SP
12 | Naudojimo instrukcijos akumuliatorių baterijoms | [7 empty] | TP, SP
13 | KSSRS ir NSSRS RAA derinimo protokolai | [7 empty] | TP, SP
14 | RAA veikimo avariniu režimu iš Nepriklausomo maitinimo šaltinio (NMŠ) matavimas | [7 empty] | TP, SP | [8 empty] | BN 505p.
15 | Iki 1kV su įžeminta neutrale įrenginių fazinio ir nulino laidų grandinės varžos matavimas | [7 empty] | TP, SP | [8 empty] | BN 538 -540p.
1 | Nuotekų rezervuaro, valymo įrenginių techniniai aprašymai ir naudojimo instrukcijos | [10 empty] | TP
2 | Medžiagų pasai, atitikties deklaracijos ir (ar) atitikties sertifikatai | [10 empty] | TP
1 | Giluminio įžemintuvo pasas | [8 empty] | TP, SP
2 | Radijo ryšio bokšto grandinės nuo įžemintuvų iki įžeminamų elementų tikrinimo protokolas | [8 empty] | TP
3 | Radijo ryšio bokšto įžemintuvų teikimo eksploatuoti protokolas | [8 empty] | TP
4 | Giluminio įžemintuvo varžos matavimo protokolas | [8 empty] | TP, SP
5 | Visų įžeminimo kontaktų pereinamųjų varžų matavimas | [8 empty] | TP, SP
6 | Įžeminimo įrenginio su natūraliais įžemintuvais varžos matavimas | [8 empty] | TP, SP | [7 empty] | BN 527, 528, 531.2p.
1 | Inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūrėjimo ir Išbandymo aktai (kai nepildomas žurnalas) | [9 empty] | TP, SP
2 | Pažyma apie vamzdžių išvalymą ir tinkamą užsandarinimą (kai nepildomas žurnalas) | [9 empty] | TP, SP
3 | Grunto, žvyro, skaldos, smėlio sluoksnių sutankinimo bandymo protokolai (kai nepildomas statybos žurnalas) | [9 empty] | TP, SP
4 | Topografinė medžiaga (DWG formatu) | [9 empty] | TP, SP
5 | Sklypo geodezinė nuotrauka | [9 empty] | TP, SP
6 | Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos | [9 empty] | TP, SP
7 | Pastato energinio naudingumo sertifikatas | [9 empty] | TP, SP
8 | Kadastro duomenų bylą | [9 empty] | TP, SP
9 | Medžiagų pasai ir bendrųjų statybos darbų medžiagų atitikties dokumentai (kai nepildomas statybos žurnalas) | [9 empty] | TP, SP
10 | Radijo ryšio bokšto elektromagnetinių laukų matavimo protokolas | [9 empty] | TP
11 | Radijo ryšio bokšto ekploatavimo ir priežiūros instrukcija | [9 empty] | TP
12 | Radijo ryšio bokšto vertikalumo kontroliniai matavimai | [9 empty] | TP
13 | Radijo ryšio bokšto pasas (atitikties deklaracija) | [9 empty] | TP
14 | Radijo ryšio bokšto apsaugos nuo kritimo sistemos (vidinės) EB tipo patikrinimo sertifikatas | [9 empty] | TP
15 | Radijo ryšio bokšto apsaugos nuo kritimo sistemos (vidinės) naudojimo instrukcija | [9 empty] | TP
16 | Radijo ryšio bokšto apsaugos nuo kritimo sistemos (vidinės) su kritimo stabdytubu (karietėle) pasas | [9 empty] | TP
17 | Radijo ryšio bokšto lipimo karietėlės naudojimo instrukcija | [9 empty] | TP
18 | Radijo ryšio bokšto apsaugos nuo kritimo sistemos (vidinės) patikros protokolas | [9 empty] | TP
19 | Radijo ryšio bokšto konstrukcijų sujungimo mazgų veržlių užveržimo protokolas | [9 empty] | TP
20 | Pagal civilinės aviacijos reikalavimus (tik ten kur įrengtas) įrengto bokšto apšvietimo schema bei patikros protokolas | [9 empty] | TP
21 | Pagal civilinės aviacijos reikalavimus (tik ten kur įrengtas) įrengto bokšto apšvietimo eksploatavimo ir priežiūros instrukcija | [9 empty] | TP
22 | Tvoros įžeminimo kontūro (jei jis nesujungtas su pastotės įžeminimo kontūru) varžos matavimas , tvoros įžeminimo jungčių pereinamosios varžos matavimai | [9 empty] | TP
1 | Atitikties deklaracija | [11 empty] | TP, SP
2 | Modulinio pastato konstrukcijų priešgaisrinio dažymo deklaracija | [11 empty] | TP, SP
3 | Priešgaisriniais dažais dažytų paviršių dangos storių matavimo aktas | [11 empty] | TP, SP
4 | Priešgaisriniais dažais dažytų paviršių dangos storių matavimo ir terminės analizės aktai | [11 empty] | TP, SP
5 | Pastato vidaus elektros instaliacijos elektrinės schemos | [11 empty] | TP, SP
6 | Pastato techninis pasas | [11 empty] | TP, SP
7 | Pastato klimato sistemos atitikties deklaracija ir aprašymas | [11 empty] | TP, SP
8 | Pastato klimato sistemos veikimo patikros gamyklinis protokolas | [11 empty] | TP, SP
9 | Pastato klimato sistemos veikimo patikros vietoje dalyvaujant užsakovo atstovui protokolas | [11 empty] | TP, SP
10 | Pastato vidaus elektros instaliacijos izoliacijos varžų matavimo protokolai | [11 empty] | TP, SP
11 | Pastato naudojimo instrukcija | [11 empty] | TP, SP
12 | Naudojimo instrukcijos patalpų temperatūros reguliatoriui | [11 empty] | TP, SP
1 | Gamyklinių bandymų protokolai arba pasai kontroliniams kabeliams | [12 empty] | TP, SP
2 | Gamyklinių bandymų protokolai arba pasai optiniams kabeliams | [12 empty] | TP, SP
3 | Gamyklinių bandymų protokolai arba pasai galios kabeliams | [12 empty] | TP
4 | Gamyklinių bandymų protokolai arba pasai ugnį slopinantiems kabelių dažams | [12 empty] | TP, SP
5 | Galios kabelių linijų priėmimo aktai | [12 empty] | TP, SP
6 | 35 kV kabelių bandymo įtampa protokolai | [12 empty] | TP
7 | Galios kabelių šildymo ritėje prieš klojant, esant žemai aplinkos temperatūrai, protokolai | [12 empty] | TP, SP
8 | 6-35 kV kabelių tempimo mechanizmo savirašio prietaiso protokolai | [12 empty] | TP, SP
9 | 6-35 kV kabelių linijų, paklotų kabelių statiniuose, pjūviai be išdėstymas, kabelių šulinių pjūviai, vamzdžių, paklotų prakalimo ar pragręžimo būdais, pjūvių žemės paviršiaus atžvilgiu brėžiniai; | [12 empty] | TP, SP
10 | Kabelių jungiamųjų movų ir galūnių montavimo žurnalai, kai montuojamos tik movos | [12 empty] | TP, SP
11 | Iki 1 kV jėgos kabelių izoliacijos varžos matavimai | [12 empty] | TP, SP
12 | Iki 1 kV jėgos kabelių bandymo įtampa protokolai | [12 empty] | TP, SP |  |  |  | BN 546 p.
13 | 6-35 kV ir iki 1 kV įtampos galios kabelių kontaktų varžtų priveržimo dinamometriniais raktais protokolai | [12 empty] | TP, SP
14 | 6-10 kV kabelių bandymo įtampa protokolai | [12 empty] | TP, SP
1 | Gamyklinių bandymų protokolai arba pasai apsauginei ir gaisro signalizacijai | [13 empty] | TP, SP
2 | Atitikties deklaracija ir aprašymas | [13 empty] | TP, SP
3 | Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos derinimo protokolas | [13 empty] | TP, SP
4 | Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos konfigūracijos kompiuterinė kopija, USB laikmenoje | [13 empty] | TP, SP
1 | Įrangos įžeminimo varžos matavimai | [14 empty] | SP
2 | TSPĮ gamyklinio testavimo protokolas | [14 empty] | SP
3 | TSPĮ pasas | [14 empty] | SP
4 | Kompleksinio testavimo protokolas į Lokalią (DKPK) | [14 empty] | SP
5 | Kompleksinio testavimo protokolas į DMS | [14 empty] | SP
6 | Lokalios TSPĮ maitinimo įrangos (NMŠ arba įkrroviklis su baterijomis) testavimo ir atitikimo EĮĮT reikalavimams protokolasvimams protokolas | [14 empty] | SP
7 | TSPĮ įrangos konfigūracijos kompiuterinė kopija | [14 empty] | SP
1 | Radijo modeminės ryšio įrangos įžeminimo varžos matavimai | [15 empty] | TP, SP
2 | Telekomunikacijos spintos įžeminimo varžos matavimas | [15 empty] | TP, SP
3 | Nacionalinės visuomenės priežiūros laboratorijos ar kitos autorizuotos įmonės elektromagnetinių laukų matavimo ir atitikimo Lietuvos higienos normoms HN 81:2011 protokolas | [15 empty] | TP, SP
4 | Radijo modemo pasas | [15 empty] | TP, SP
5 | Radijo modemo sumontavimo vietos radijo eterio protokolas (grafikas) | [15 empty] | TP, SP
6 | Anteninės įrangos stovinčios bangos koeficiantas SBK (SWR) matavimo protokolas ir grafikas | [15 empty] | TP, SP
7 | Radijo modemo maitinimo įrangos (NMŠ arba įkroviklis su baterijom) testavimo ir atitikimo EĮĮT reikalavimams protokolas | [15 empty] | TP, SP
8 | Radijo modemo konfigūracijos kompiuterinė kopija | [15 empty] | SP
9 | Gamyklinių bandymų protokolai arba pasai valdymo sistemų įrangai | [15 empty] | TP, SP
10 | Gamyklinių bandymų protokolai arba pasai radijo modeminio ryšio įrangai | [15 empty] | TP, SP
11 | Gamyklinių bandymų protokolai arba pasai lokalinei telekomunikacijų įrangai | [15 empty] | TP, SP
12 | Gamyklinių bandymų protokolai arba pasai komunikacijos ir valdymo sistemų įrangos maitinimo šaltiniams (UPS, maitinimo keitikliams) | [15 empty] | TP, SP
13 | Gamyklinių bandymų protokolai arba pasai TSPĮ spintai | [15 empty] | TP, SP
14 | Gamyklinių bandymų protokolai arba pasai telekomunikacijoų įrangos spintai | [15 empty] | TP, SP

## Žymėjimas
SK | dokumentas pateikiamas skaitmeninėje formoje
POP | dokumentas pateikiamas popierinėje formoje
SK, POP | dokumentas pateikiamas ir skaitmeninėje, ir popierinėje formoje