## Dokumentų sąrašas
MINIMALUS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIUOS RANGOVAS TURI PATEIKTI BAIGĘS SKIRSTOMŲJŲ DUJŲ TINKLŲ OBJEKTŲ ĮRENGIMĄ, STATYBĄ, REKONSTRAVIMĄ, REMONTĄ, TECHNINĮ PATIKRINIMĄ, SĄRAŠAS
Darbų pavadinimas | Pagal įrengiamos medžiagos tipą pateikiami dokumentai |  | Dokumentacijos turinys | Nuoroda (Dokumento forma/ESO reikalavimai)
| Polietilenas | Plienas
Skirstomųjų dujotiekių statybos/įrengimo/ rekonstravimo darbai |  |  | 1. Projektinė dokumentacija
| + | + | 1.1. Techninis darbo projektas (suderintas) | Nuoroda į projekto šabloną
| + | + | 1.2. Statybos leidimas (didelio slėgio ir (ar) ypatingo statinio atveju)
2. Techninė dokumentacija
| + | + | 2.1. Dujotiekio statybos/ įrengimo techninis pasas | Nuoroda į dokumento formą
| + | + | 2.2. Dujotiekio geodezinė nuotrauka M1:500 (situacijos planas, pririšimų ir siūlių schema, išilginis profilis) (PDF ir DWG formatu)
| + | + | 2.3. VERT energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma (didelio slėgio ir (ar) ypatingo statinio atveju)
| + | + | 2.4. Deklaracija apie statinio, jo dalies statybos užbaigimą (didelio slėgio atveju), statybos užbaigimo aktas (ypatingojo statinio atveju)
| + | + | 2.5. Suvirintojų kvalifikacijos patvirtinimo pažymėjimų nuorašai
|  | + | 2.6. Suvirintų siūlių neardomosios kontrolės bandymų išvadų protokolai (pagal taisyklių reikalavimus) | Nuoroda į ESO reikalavimus
| + | + | 2.7. Uždarymo įtaisų techninių pasų, dujų srauto ribotuvų (SEFV movų) techninių pasų nuorašai (kai montuojama)
|  | + | 2.8. Izoliuojančių jungčių techniniai pasai (jeigu tokios jungtys yra montuojamos objekte)
| + | + | 2.9. Dujų slėgio reguliavimo įtaisų techniniai pasai (jeigu montuojami objekte)
|  | + | 2.10. Plieninių vamzdžių, elektrodų, suvirinimo vielos sertifikatai arba atitikties deklaracijų nuorašai
| + |  | 2.11. Suvirintų sujungimų protokolai
| + |  | 2.12. PE suvirinimo aparato patikros sertifikatas
| + |  | 2.13. Indikacinio laidininko vientisumo ir izoliacijos varžų matavimo protokolas
|  | + | 2.14. Apsauginės dangos prielipos (adhezijos) bandymų aktas (kai atliekamas adhezijos bandymas) | Nuorda į dokumento formą
| + | + | 2.15. Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti ataskaita
| + | + | 2.16. Pažyma apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių (didelio slėgio atveju) | Nuoroda į dokumento formą
3. Darbų vykdymo degiųjų dujų aplinkoje dokumentacija
| + | + | 3.1. Darbų degiųjų dujų aplinkoje vykdymo paskyra | Nuoroda į procesą
Nuoroda į taisykles 3 priedas
| + | + | 3.2. Suvirintojų kvalifikacijos patvirtinimo pažymėjimų nuorašai
|  | + | 3.3. Suvirintų siūlių neardomosios kontrolės bandymų išvadų protokolai (pagal taisyklių reikalavimus) | Nuoroda į ESO reikalavimus
| + |  | 3.4. Suvirintų sujungimų protokolai
| + | + | 3.5. Prijungimo prie veikiančio dujotiekio suvirintų siūlių schema (netaikoma balno prijungimo atveju). Apylankinio dujotiekio įrengimo schema (jei buvo įrengtas)
| + | + | 4. Papildomi dokumentai*
Katodinės saugos įrenginių (toliau - KSĮ) įrengimo, rekonstravimo, remonto darbai |  |  | 1. Projektinė dokumentacija
|  | + | 1.1. Katodinės saugos įrenginių įrengimo/pertvarkymo techninis darbo projektas (suderintas)
2. Techninė dokumentacija
|  | + | 2.1. Katodinės saugos įrenginių techninė dokumentacija (techninis pasas, schemos, specifikacijos)
|  | + | 2.2. KSĮ geodezinė nuotrauka M1:500 (situacijos planas, pririšimų ir siūlių schema, išilginis profilis) (PDF ir DWG formatu)
2.3. KSĮ įrenginių statybos pasai, įrengimo aktai (anodinio įžeminimo gręžinys, palyginamojo elektrodo įrengimas, drenažo kabelio įrengimas, varžų matavimo protokolai ir kt.)
|  | + | 2.3.1 Anodinio įžeminimo patikrinimo protokolas (remonto darbų atveju) | Nuoroda į dokumento formą
|  | + | 2.3.2 Anodinio įžeminimo įrengimo pasas (naujo Anodinio įžeinimo įrengimo atveju) | Nuoroda į dokumento formą
|  | + | 2.3.3 Apsauginio įžeminimo varžų matavimo protokolai (KSĮ remonto darbų atveju) | Nuoroda į dokumento formą
|  | + | 2.3.4 Įžeminimo įrenginio pasas (naujo įrengimo atveju) | Nuoroda į dokumento formą
|  | + | 2.3.5 Katodinės stoties montavimo aktas | Nuoroda į dokumento formą
|  | + | 2.3.6 KMK patikrinimo protokolas (varžos, elektrodo ir daviklio tikrinimas) | Nuoroda į dokumento formą
|  | + | 2.3.7 KSĮ patikrinimo protokolas (varžos, elektrodo tikrinimas) | Nuoroda į dokumento formą
|  | + | 2.3.8 Palyginamojo elektrodo patikrinimo protokolas | Nuoroda į dokumento formą
|  | + | 2.3.9 KMK Paslėptų darbų patikrinimo aktas (KMK įrengimo, rekonstravimo, remonto atveju) | Nuoroda į dokumento formą
|  | + | 2.3.10 KSĮ Paslėptų darbų patikrinimo aktas (KSĮ įrengimo, rekonstravimo, remonto atveju) | Nuoroda į dokumento formą
|  | + | 2.3.11 KSĮ paleidimo - derinimo aktas | Nuoroda į dokumento formą
|  | + | 2.4. Elektros atvado dokumentacija (kai montuojama) (vadovautis www.eso.lt/partneriams elektros techninių dokumentų reikalavimais) | Nuoroda į ESO reikalavimus
|  | + | 2.5. Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti ataskaita
|  | + | 3. Papildomi dokumentai*
Įvadų remonto, pertvarkymo, atitraukimo darbai |  |  | 1. Techninė dokumentacija ir darbų vykdymo degiųjų dujų aplinkoje dokumentacija
| + | + | 1.1. Paslaugų/darbų užsakymas, kai užsakymas vykdomas ne per TIVIS programą
| + | + | 1.2. Darbų degiųjų dujų aplinkoje vykdymo paskyra | Nuoroda į procesą
Nuoroda į taisykles 3 priedas
|  | + | 1.3. Suvirintų siūlių neardomosios kontrolės bandymų išvadų protokolai (pagal taisyklių reikalavimus) | Nuoroda į dokumento formą
| + | + | 1.4. Suvirintojų kvalifikacijos patvirtinimo pažymėjimų nuorašai
| + |  | 1.5. Suvirintų sujungimų protokolai
| + |  | 1.6. PE suvirinimo aparato patikros sertifikatas
|  | + | 1.7. Plieninių vamzdžių, elektrodų, suvirinimo vielos sertifikatai arba atitikties deklaracijų nuorašai
| + | + | 1.8. Suvirintų siūlių pririšimo schema
|  | + | 1.9. Plieninio dujotiekio apsauginės dangos defekto likvidavimo aktas (įvado izoliacijos remonto darbų užsakyme)
| + | + | 2. Papildomi dokumentai*
Izoliacijos remonto darbai |  |  | 1. Techninė dokumentacija ir darbų vykdymo degiųjų dujų aplinkoje dokumentacija
|  | + | 1.1. Darbų degiųjų dujų aplinkoje vykdymo paskyra | Nuoroda į procesą
Nuoroda į taisykles 3 priedas
|  | + | 1.2. Darbų užsakymas, apsauginės dangos defekto nustatymo aktas
|  | + | 1.3. Plieninio dujotiekio apsauginės dangos defekto likvidavimo aktas | Nuoroda į dokumento formą
|  | + | 1.4. Apsauginės dangos prielipos (adhezijos) bandymų aktas (kai atliekamas adhezijos bandymas) | Nuoroda į dokumento formą
|  | + | 2. Papildomi dokumentai*
Uždarymo įtaisų ir kitų įtaisų įrengimo, keitimo, naikinimo darbai |  |  | 1. Techninė dokumentacija
| + | + | 1.1. Paslaugų/darbų užsakymas, kai užsakymas vykdomas ne per TIVIS programą
| + | + | 1.2. Dujotiekio geodezinė nuotrauka M1:500 (situacijos planas, pririšimų ir siūlių schema, išilginis profilis) (Kai teikiamas užsakymas tokių darbų atlikimui) (PDF ir DWG formatu)
1.3. Uždarymo įtaisų ar kitų įrenginių techninių pasų nuorašai (kai montuojami įrenginiai)
2. Darbų vykdymo degiųjų dujų aplinkoje dokumentacija
| + | + | 2.1. Darbų degiųjų dujų aplinkoje vykdymo paskyra | Nuoroda į procesą
Nuoroda į taisykles 3 priedas
| + | + | 2.2. Suvirintojų kvalifikacijos patvirtinimo pažymėjimų nuorašai
| + |  | 2.3. Suvirintų sujungimų protokolai
| + |  | 2.4. PE suvirinimo aparato patikros sertifikatas
|  | + | 2.5. Suvirintų siūlių neardomosios kontrolės bandymų išvadų protokolai (pagal taisyklių reikalavimus) | Nuoroda į ESO reikalavimus
|  | + | 2.6. Plieninių vamzdžių, elektrodų, suvirinimo vielos sertifikatai arba atitikties deklaracijų nuorašai | Nuoroda į dokumento formą
| + | + | 2.7. Suvirintų siūlių schema
| + | + | 3. Papildomi dokumentai*
Esamos dujų apskaitos spintelės keitimo/įrengimo darbai |  |  | 1. Techninė dokumentacija
| + | + | 1.1. Paslaugų/darbų užsakymas, kai užsakymas vykdomas ne per TIVIS programą
| + | + | 1.2. Dujų slėgio reguliavimo įtaisų techniniai pasai
2. Darbų vykdymo degiųjų dujų aplinkoje dokumentacija
| + | + | 2.1. Darbų degiųjų dujų aplinkoje vykdymo paskyra | Nuoroda į procesą
Nuoroda į taisykles 3 priedas
|  | + | 2.2. Suvirintų siūlių neardomosios kontrolės bandymų išvadų protokolai (pagal taisyklių reikalavimus)
| + |  | 2.3. PE suvirinimo aparato patikros sertifikatas (kai atliekami PE virinimo darbai)
| + | + | 2.4. Suvirintojų kvalifikacijos pažymėjimų nuorašai (kai atliekami virinimo darbai)
| + | + | 2.5. Suvirintų siūlių schema (kai atliekami virinimo darbai)
|  | + | 2.6. Plieninių vamzdžių, elektrodų, suvirinimo vielos sertifikatai arba atitikties deklaracijų nuorašai
| + |  | 2.7. Suvirintų sujungimų protokolai
| + | + | 3. Papildomi dokumentai*
Dažymo darbai |  |  | 1. Darbų vykdymo degiųjų dujų aplinkoje dokumentacija
|  | + | 1.1. Darbų degiųjų dujų aplinkoje vykdymo paskyra | Nuoroda į procesą
Nuoroda į taisykles 3 priedas
Dujų slėgio reguliavimo įrenginio (toliau - DSRĮr) įrengimo ir rekonstravimo darbai |  |  | 1. Projektinė dokumentacija
| + | + | 1.1. Techninis darbo projektas (suderintas)
| + | + | 1.2. Statybos leidimas (didelio slėgio ir (ar) ypatingo statinio atveju)
2. Techninė dokumentacija
| + | + | 2.1. VERT energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma (didelio slėgio ir (ar) ypatingo statinio atveju)
| + | + | 2.2. DSRĮr statybos/ įrengimo techninis pasas | Nuoroda į dokumento formą
| + | + | 2.3. Dujotiekio geodezinė nuotrauka M1:500 (situacijos planas, pririšimų ir siūlių schema, išilginis profilis) (PDF ir DWG formatu)
| + |  | 2.4. Suvirintų sujungimų protokolai
| + |  | 2.5. PE suvirinimo aparato patikros sertifikatas
|  | + | 2.8. Suvirintų siūlių neardomosios kontrolės bandymų išvadų protokolai (pagal taisyklių reikalavimus) | Nuoroda į ESO reikalavimus
| + | + | 2.6. Suvirintojų kvalifikacijos patvirtinimo pažymėjimų nuorašai
| + | + | 2.7. Įžeminimo įrenginio pasas(-ai) ( įrengimo techninė dokumentacija, kai montuojama) | Nuoroda į dokumentų formas
| + | + | 2.9. Elektros atvado dokumentacija (kai montuojama) (vadovautis www.eso.lt/partneriams elektros techninių dokumentų reikalavimais) | Nuoroda į dokumentų formas
2.10. Telemetrijos įrangos dokumentacija (kai montuojama)
| + | + | 2.10.1. Telemetrijos projektas
| + | + | 2.10.2 Signalų sąrašas (užpildyta SIM ir IEC 60870-5-104 protokolo duomenys) | Nuoroda į dokumento formą
| + | + | 2.10.3 Telemetrijos naudojamos įrangos dokumentacija-instrukcija
| + | + | 2.10.4 Duomenų mainų su ESO JGVM bandymo-derinimo protokolas
| + | + | 2.10.5 4G ir LTE ryšio signalo stiprumo protokolas
| + | + | 2.10.6 Telemetrijos spintos įžeminimo protokolas
|  | + | 2.11. Izoliuojančių jungčių techniniai pasai (jeigu tokios jungtys yra montuojamos objekte)
|  | + | 2.12. Plieninių vamzdžių, elektrodų, suvirinimo vielos sertifikatai arba atitikties deklaracijų nuorašai
| + | + | 2.13. Uždarymo įtaisų techninių pasų nuorašai (kai montuojama)
|  | + | 2.14. Paslėptų darbų patikrinimo aktas (KMK, kai montuojama)
| + | + | 2.15. Deklaracija apie statybos užbaigimą arba statybos užbaigimo aktas (didelio slėgio ir (ar) ypatingo statinio atveju)
| + | + | 2.16. DSRĮr žaibosaugos įrengimo pasas (kai montuojama) | Nuoroda į dokumentų formas
| + | + | 2.17. Žaibolaidžio geodezinė nuotrauka M1:500 (PDF ir DWG formatu) (kai montuojama)
| + | + | 2.18. Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti ataskaita
| + | + | 2.19. DSRĮr technologinės įrangos techninis pasas
| + | + | 2.20. Pažyma apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių (didelio slėgio atveju) | Nuoroda į dokumento formą
| + | + | 3. Papildomi dokumentai*
4. Darbų vykdymo degiųjų dujų aplinkoje dokumentacija (jeigu vykdomi prijungimo darbai)
| + | + | 4.1. Darbų vykdymo degiųjų dujų aplinkoje paskyra (-os) | Nuoroda į procesą
Nuoroda į taisykles 3 priedas
| + | + | 4.2. Suvirintojų kvalifikacijos patvirtinimo pažymėjimų nuorašai
|  | + | 4.3. Suvirintų siūlių neardomosios kontrolės bandymų išvadų protokolai (pagal taisyklių reikalavimus) | Nuoroda į ESO reikalavimus
| + |  | 4.4. Suvirintų sujungimų protokolai
| + | + | 4.5. Prijungimo prie veikiančio dujotiekio suvirintų siūlių schema
Povandeninės perėjos (diukerio) techninio patikrinimo ar remonto darbai |  |  | 5. Povandeninės dujotiekio perėjos (diukerio) techninio patikrinimas
|  | + | 5.1. Povandeninės dujotiekio perėjos (diukerio) techninio patikrinimo ataskaita | Nuoroda į dokumento formą
6. Povandeninės dujotiekio perėjos (diukerio) remonto darbai
|  | + | 6.1. Povandeninės dujotiekio perėjos (diukerio) remonto ataskaitos aktas | Nuoroda į dokumento formą
*Papildomi dokumentai |  |  | 1. Kiti papildomi dokumentai
| + | + | 1.1. Žemės kasimo leidimas ir sąskaita už laidimo išdavimą (kai atliekami žemės darbai valstybinėje žemėje)
1.2. TELIA darbų atlikimo aktas (kai apsaugos zonoje yra TELIA tinklai)
|  |  | 1.3. Grįžtamujų medžiagų perdavimo (ar pardavimo) aktas (kai darbų atlikimo metu susidarė grįžtamos medžiagos) | Nuoroda į instrukciją ir dokumento formą
1.4. Kelio sankasos ir pagrindų grunto tankio laboratorinės kontrolės protokolas ir sąskaita - faktūra (kai reikalauja žemės darbų leidimas)
1.5. Garantinis raštas dangų atstatymui (dangų garantinis raštas privalomas kai dėl gamtinių sąlygų neįmanoma atlikti darbų)
DOKUMENTŲ SĄRAŠAS KURIUOS RANGOVAS TURI PATEIKTI ATLIKĘS KLIENTO DUJOTIEKIO ĮRENGIMO REKONSTRAVIMO AR REMONTO DARBUS
Vartotojo sistemos požeminio (antžeminio) dujotiekio įrengimo, rekonstravimo darbai |  |  | 1. Projektinė dokumentacija
| + | + | 1.1. Techninis darbo projektas (suderintas)
2. Techninė dokumentacija
| + | + | 2.1. VERT energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma (didelio slėgio ir (ar) ypatingo statinio atveju)
| + | + | 2.2. Dujotiekio statybos/įrengimo techninis pasas | Nuoroda į dokumento formą
| + | + | 2.3. Dujotiekio geodezinė nuotrauka M1:500 (situacijos planas, pririšimų ir siūlių schema, išilginis profilis) (PDF ir DWG formatu)
| + |  | 2.4. Suvirintų sujungimų protokolai
| + |  | 2.5. PE suvirinimo aparato patikros sertifikatas
| + | + | 2.6. Suvirintojų kvalifikacijos patvirtinimo pažymėjimų nuorašai
| + | + | 2.7. Dujų slėgio reguliavimo įtaisų, spintelių techniniai pasai (kai montuojama)
| + | + | 2.8. Dujotiekį įrengusio rangovo darbų vadovo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentas
| + | + | 2.9. Techninę priežiūrą vykdančių asmenų kvalifikaciją patvirtinančios pažymėjimų kopijos (netaikoma kai techninis prižiūrėtojas - ESO atstovas)
| + | + | 2.10. Dujų sistemą įrengusio asmens informacija apie draudiką ir draudimo liudijimo (poliso) galiojimo laikotarpį
| + | + | 2.11. Dujotiekį įrengusios rangovo kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas (SPSC, SSVA, VERT)
| + | + | 2.12. Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti ataskaita
3. Darbų vykdymo degiųjų dujų aplinkoje dokumentacija (kai vykdomi kliento prijungimo darbai)
| + | + | 3.1. Darbų vykdymo degiųjų dujų aplinkoje paskyra (-os) | Nuoroda į taisykles
| + | + | 3.2. Suvirintojų kvalifikacijos patvirtinimo pažymėjimų nuorašai
| + |  | 3.3. Suvirintų sujungimų protokolai
| + | + | 3.4. Prijungimo prie veikiančio dujotiekio suvirintų siūlių schema
| + | + | 3.5. Leidimas atlikti kliento dujų sistemos prijungimo darbus prie AB"Energijos skirstymo operatorius" dujų skirstymo sistemos. Platesnė informacija dėl leidimo išdavimo rasite šioje nuorodoje: https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/duju-partneriams/kliento-sistemos-prijungimas-prie-skirstymo-sistemos.html | Nuoroda į ESO reikalavimus
Vartotojo pastato dujų sistemos įrengimo/ rekonstravimo darbai |  |  | 1. Projektinė dokumentacija
|  | + | 1.1. Pastato dujų sistemos įrengimo projektas (suderintas)
|  | + | 1.2. Objekto savininko rekvizitai. Priedas (atsisiųsti).
2. Techninė dokumentacija
|  | + | 2.1. VERT energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma (pagal taisyklių reikalavimus)
|  | + | 2.2. Pastato dujų sistemos statybos (įrengimo) techninis pasas | Nuoroda į taisykles 10 priedas
|  | + | 2.3. Dūmtraukio įdėklo, dūmtraukio-ortakio įrengimo aktas | Nuoroda į taisykles 11 priedas
|  | + | 2.4. Dūmtraukių ir vėdinimo sistemos patikros aktas | Nuoroda į taisykles 11 priedas
|  | + | 2.5. Paslėptų darbų aktai (kai montuojama paslėptai)
|  | + | 2.6. Automatinio dujų išjungimo vožtuvo (AIV) techninis pasas (kai montuojamas)
|  | + | 2.7. Patalpos uždujinimo signalizacijos daviklio įrangos dokumentai (kai montuojama)
|  | + | 2.8. Dujų slėgio reguliavimo įtaiso techninis pasas (kai montuojamas)
|  | + | 2.9. Suvirintojų kvalifikacijos patvirtinimo pažymėjimų nuorašai (kai atliekami suvirinimo darbai)
|  | + | 2.10. Dujas deginančių įrenginių įžeminimo arba elektros įvadinių apskaitos, skirstomųjų spintų įžeminimo tikrinimo matavimo protokolai
|  | + | 2.11. Dujotiekį įrengusio rangovo darbų vadovo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai
|  | + | 2.12. Dujų sistemą įrengusio asmens informacija apie draudiką ir draudimo liudijimo (poliso) galiojimo laikotarpį
|  | + | 2.13. Techninę priežiūrą vykdančių asmenų kvalifikaciją patvirtinančios pažymėjimų kopijos (netaikoma kai techninis prižiūrėtojas - ESO atstovas)
|  | + | 2.14. Dujotiekį įrengusios rangovo kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas (SPSC, SSVA, VERT)
3. Darbų vykdymo degiųjų dujų aplinkoje dokumentacija (kai vykdomi kliento prijungimo darbai)
|  | + | 3.1. Darbų vykdymo degiųjų dujų aplinkoje paskyra (-os) | Nuoroda į taisykles
|  | + | 3.2. Suvirintojų kvalifikacijos patvirtinimo pažymėjimų nuorašai
|  | + | 3.3. Prijungimo prie veikiančio dujotiekio suvirintų siūlių schema
|  | + | 3.4. Leidimas atlikti kliento dujų sistemos prijungimo darbus prie AB"Energijos skirstymo operatorius" dujų skirstymo sistemos. Platesnė informacija dėl leidimo išdavimo rasite šioje nuorodoje: https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/duju-partneriams/kliento-sistemos-prijungimas-prie-skirstymo-sistemos.html | Nuoroda į ESO reikalavimus