| Įmonės pavadinimas |  | Protokolas | Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data: |

35 kV ALYVINIO JUNGTUVO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

MATAVIMŲ PROTOKOLAS

| Užsakovas: | AB „Energijos skirstymo operatorius“ Pastočių eksploatavimo komanda (Regionas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektas, prijunginio pavadinimas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matuota prietaisais: Tipas |  |  |  | Nr. |  |  | Tipas |  | Nr. |  |
| Prietaiso metrologinė patikra galioja iki: |  |  |  |  |  |  |  | galioja iki: |  |  |

| Elektros įrenginių duomenys |  |
| --- | --- |
| Operatyvinis pavadinimas |  |
| Jungtuvo tipas |  |
| Vardinė įtampa, kV |  |
| Vardinė srovė, A |  |
| Pavaros tipas |  |

ATLIKTI DARBAI:

Atlikta 35 kV alyvinio jungtuvo techninė priežiūra, pagal technologinę kortą Nr.           .

PEREINAMŲJŲ VARŽŲ MATAVIMŲ REZULTATAI

| Kontaktas | Rezultatas, μΩ |  |  | Leistina, μΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A fazė | B fazė | C fazė |  |

IZOLIACINĖS ALYVOS ANALIZE

Laboratorijoje atlikta izoliacinės alyvos analize: išmatuota pramušimo įtampą ir mechanines priemaišas.

Pastaba:  Reikia pateikti izoliacinės alyvos bandymų(matavimų)  protokolus .

Jungtuvo mechanizmų bendro veikimo patikrinimo (3-5 kartus iš eilės atlikus įjungimą-atjungimą) rezultatas:

| Išvada: |  |
| --- | --- |

| Meteorologinės sąlygos: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Išorės apžiūros rezultatai: |  |  |
| Bendros išvados: |  |  |

| Matavimus atliko: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (pareigos) |  | V. Pavardė |  | (Parašas) |

| Protokolą patikrino: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (pareigos) |  | V. Pavardė |  | (Parašas) |