| Įmonės pavadinimas |  | Protokolas | Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data: |

ELEKTROS ĮRENGINIŲ TERMOVIZINĖ KONTROLĖ

MATAVIMŲ PROTOKOLAS

| ## Užsakovas: | AB „Energijos skirstymo operatorius“ Pastočių eksploatavimo komanda (Regionas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Objektas, prijunginio pavadinimas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Matuota prietaisais: Tipas |  |  |  | ## Nr. |  |  | ## Tipas |  | ## Nr. |  |
| Prietaiso metrologinė patikra galioja iki: |  |  |  |  |  |  |  | ## galioja iki: |  |  |

| Elektros įrenginių duomenys |  |
| --- | --- |
| Įrenginių tipas |  |
| Vardinė įtampa, kV |  |
| Vardinė srovė, A |  |

Matavimų rezultatai

| Tikrinamas įrenginys, nustatyto defekto vieta | Operatyvinis pavadinimas | Fazė | Temperatūra , O C |  |  | Temperatūros perviršis, OC | Pastabos apie defektus (defektų klasifikavimas*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Aplinkos | Įšilimo | Perteklinė |  |  |

Defektų nuotraukos:

*Nustatytų defektų klasifikavimas ir šalinimo terminai:

- Pradinis defektas - tai defektas kurį reikia kontroliuoti ir per planinį remontą pašalinti;

- Pavojingas defektas - artimiausio įrenginio remonto metu būtina pašalinti defektą;

- Avarinis defektas - būtina skubiai pašalinti defektą;

| Meteorologinės sąlygos: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Išorės apžiūros rezultatai: |  |  |
| Bendros išvados: |  |  |

| Matavimus atliko: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (pareigos) |  | V. Pavardė |  | (Parašas) |

| Protokolą patikrino: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (pareigos) |  | V. Pavardė |  | (Parašas) |