| Įmonės pavadinimas |  | Protokolas | Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data: |

10 kV RENKAMŲJŲ ŠYNŲ REMONTAS

MATAVIMŲ PROTOKOLAS

| ## Užsakovas: | AB „Energijos skirstymo operatorius“ Pastočių eksploatavimo komanda (Regionas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Objektas, prijunginio pavadinimas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Matuota prietaisais: Tipas |  |  |  | ## Nr. |  |  | ## Tipas |  | ## Nr. |  |
| Prietaiso metrologinė patikra galioja iki: |  |  |  |  |  |  |  | ## galioja iki: |  |  |

| Elektros įrenginių duomenys |  |
| --- | --- |
| Operatyvinis pavadinimas |  |

ATLIKTI DARBAI:

Atliktas 10 kV renkamųjų šynų remontas, pagal technologinę kortą Nr.           .

VARŽTINIŲ KONTAKTŲ UŽVERŽIMO MATAVIMŲ REZULTATAI

| Prijunginys, kontaktas | Rezultatas, Nm |  |  | Varžtai | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A fazė | B fazė | C fazė | M8, M10, M12, M14 |  |

PEREINAMŲJŲ VARŽŲ MATAVIMŲ REZULTATAI

| Prijunginys | Rezultatas, μΩ |  |  | Leistina, μΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A fazė | B fazė | C fazė |  |

ŠYNŲ ĮŽEMIKLIO ĮŽEMINIMO PEREINAMŲJŲ VARŽŲ  MATAVIMŲ REZULTATAI

| Prijunginys |  | Rezultatas, Ω | Leistina, Ω |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A fazė |  |  |
|  | B fazė |  |  |
|  | C fazė |  |  |

ATRAMINIAI PORCELIANINIAI IZOLIATORIAI

| Prijunginys |  | Matavimo įtampa, kV | Izoliacijos varža, M |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Išmatuota | Leistina |
|  | A fazė |  |  |  |
|  | B fazė |  |  |  |
|  | C fazė |  |  |  |

BANDYMAI 50Hz DAŽNIO ĮTAMPA

| Prijunginys |  | Bandymo įtampa, kV | Laikas, min | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A fazė |  |  |  |
|  | B fazė |  |  |  |
|  | C fazė |  |  |  |

| Meteorologinės sąlygos: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Išorės apžiūros rezultatai: |  |  |
| Bendros išvados: |  |  |

| Matavimus atliko: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (pareigos) |  | V. Pavardė |  | (Parašas) |

| Protokolą patikrino: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (pareigos) |  | V. Pavardė |  | (Parašas) |