PAKEITIMŲ TIKSLAI

Esminiai Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2024 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. O3E-828 (toliau – Aprašas), pakeitimai ir jų tikslai:

- Teisės aktų pakeitimų įgyvendinimas ir atitikties aukštesnės galios teisės aktams užtikrinimas:

  - Aprašas papildomas nauju ‎XVI skyriumi bei 12, 13 priedais, siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 16, 22 ir 482 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 733 straipsniu įstatymo nuostatas, t. y. nustatyti Elektros energetikos įstatymo 733 straipsnio 1 dalyje nurodyto reikalavimo įgyvendinimo sąlygas ir jų įgyvendinimo deklaracijos formą bei detalizuoti Elektros energetikos įstatymo 733 straipsnio 1 dalyje nurodyto reikalavimo tikrinimo tvarką;

  - Priėmus Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašą, patvirtintą Tarybos 2024 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. O3E-1352 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-230 „Dėl Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (toliau – Kontrolės aprašas), tikslinamos Aprašo ‎5 punkte pateikiamos lentelės nuostatos dėl pasikeitusios galios ribos, kai reikalinga energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma elektrinėms ir kaupimo įrenginiams – vadovaujantis Kontrolės aprašo 12.7.1, 12.7.3, 12.7.9, 12.8.5, 12.8.7, 12.8.26 papunkčiais, šios pažymos reikalingos tuo atveju, kai elektrinės didžiausias pajėgumas (Pmax) arba energijos kaupimo įrenginio keitiklio (inverterio) galia didesnė kaip 100 kW. Taip pat dėl šio teisės akto pokyčių koreguojamas Aprašo ‎XXIII skyrius,  Aprašo 257 punktas ir 8 priedas;

  - Aprašas papildytas nauju ‎63 punktu, atsižvelgiant į tai, kad, vadovaujantis Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 (toliau – Prijungimo aprašas), 371 punkto redakcija, įsigaliojusia 2024 m. lapkričio 1 d., pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims, siekiantiems įgyti atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statusą ir atsinaujinančių išteklių energijos bendrijoms elektros tinklų rezervacija vykdoma nuo išankstinių prijungimo sąlygų išdavimo dienos;

  - Aprašo ‎71 punktas patikslinimas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. vasario 1 d. nutarimo Nr. 65 „Dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo proporcijų ir pralaidumų dalies atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms sausumos teritorijoje iki 2030 metų nustatymo“ 1.2.1 papunkčio nuostatas, siekiant aiškumo, kokiai prioritetinei grupei priskiriami ne pelno siekiantys juridiniai asmenys;

  - Aprašo ‎147 ir ‎149 punktai patikslinti siekiant suderinti šias nuostatas tarpusavyje ir su Prijungimo aprašo nuostatomis;

  - Aprašo ‎251 punktas patikslintas atsižvelgiant į Prijungimo aprašo 371 punktą bei atsižvelgiant į tai, kad Tarybos sprendimas dėl leidimo plėtoti elektros energijos pajėgumus išdavimo atsinaujinančių išteklių energijos bendrijai ar piliečių energetikos bendrijai ir sprendimas dėl šių subjektų statuso suteikimas priimamas atskirai.

- Tikslinamos Aprašo nuostatos, susijusios su leistinos generuoti galios ribojimų nustatymu:

  - Aprašo ‎64 punktas papildytas transformatorių pastotės tipu 110/6kV, atsižvelgiant į tai, kad toks transformatorinės tipas naudojamas praktikoje. Taip pat dėl procedūrinio galių pasidalijimo tarp tinklų operatorių tikslumo bei atsižvelgiant į praktines galios pasiskirstymo situacijas, kai perdavimo sistemos operatoriaus pralaidumai yra reikalingi suteikti ir elektrinėms, kurioms papildomo techninio pralaidumo skirstomuosiuose elektros tinkluose nereikia (hibridinių elektrinių įrengimo atvejais), papildyta, kad pralaidumai perdavimo sistemos operatoriaus gali būti paskirti ir didesni, nei turimas laisvas techninis pralaidumas skirstomuosiuose elektros tinkluose.

  - Aprašo ‎80–‎83 punktų formuluotės tikslinamos siekiant aiškiau apibrėžti, kaip nustatomi skirstomųjų elektros tinklų laisvi techniniai pralaidumai taikant ir netaikant N-1 kriterijų.

  - Aprašo ‎85–‎100 punktai atitinkamai koreguojami dėl Aprašo ‎80–‎83 punktų korekcijos bei siekiant užtikrinti reguliavimo aiškumą bei vientisumą, taip pat patikslinama matematinių operatoriaus pralaidumų skaičiavimo logika, vietoje anksčiau vartotos apkrautumo sąvokos vartojant matematinio skaičiavimo sąvoką.

  - Aprašo ‎88.1 papunktis patikslinamas numatant, kad, jei tinklų naudotojas didina elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginio leistiną generuoti galią, leistinos generuoti galios ribojimas dėl sistemos balanso taikomas visai (įskaitant iki leistinos galios didinimo suteiktai) leistinai generuoti galiai, kadangi Operatorius neturi techninių galimybių atskirti to paties šaltinio leistinos generuoti galios su ribojimais ir be ribojimų

  - Vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 1 punktu, skirstomųjų tinklų operatorius privalo teikti skirstomųjų tinklų naudotojams elektros energijos persiuntimo skirstomaisiais tinklais paslaugą, raštu motyvuoti, kai atsisakoma suteikti elektros energijos persiuntimo paslaugą esamiems ir potencialiems naudotojams. Atsisakymas gali būti pagrįstas tik techninio pobūdžio kriterijais. Vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 2 punktu skirstomųjų tinklų operatorius, be kita ko, privalo techniškai eksploatuoti, prižiūrėti, valdyti ir plėtoti jam priklausančius skirstomuosius tinklus ir jungiamąsias linijas su kitais elektros tinklais, <...> užtikrindamas patikimą skirstomųjų tinklų įrenginių darbą, efektyvų ir saugų tiekimą<...>. Atsižvelgiant  į tai, kadangi saugios generavimo ribos viršijimas kelia elektros tinklų perkrovos riziką, atsižvelgiant į nepakankamą šios rizikos pašalinimui valdomų elektrinių valdymo greitaveiką, Aprašo ‎93 punkte nurodoma, kad, jei pasiekta saugi generavimo riba konkrečiame ruože, prie kurio planuojama prijungti elektrinę ar kaupimo įrenginį, elektrinės ar kaupimo įrenginiai, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) yra didesnis kaip 100 kW, prie elektros tinklų prijungiami tik esamų objektų vidaus tinkluose, nedidinant leistinos generuoti galios. Pažymėtina, kad šiuo metu jau yra ruožų, kuriuose saugi generavimo riba yra pasiekta, todėl perkrovos rizika toliau prijungiant elektrines ir kaupimo įrenginius didinant leistiną generuoti galią yra tikėtina ir reikšmingai didėja.

- Tikslinamas reglamentavimas, susijęs su kaupimo įrenginių prijungimu:

  - Siekiant užtikrinti efektyvesnį elektros tinklų išnaudojimą, patikslinamos nuostatos (Aprašo ‎101, ‎103, ‎104 punktai ir susijusios nuostatos), susijusios su kaupimo įrenginių prijungimu, sutikus su objekto, kuriame įrengtas kaupimo įrenginys, arba kaupimo įrenginio, kai kaupimo įrenginys prie elektros tinklų prijungiamas atskirame prijungimo taške, apribojimais, užkertančiais kelią generuoti elektros energiją į elektros tinklus maksimalios atsinaujinančių išteklių energijos generacijos metu ar vykdyti energijos kaupimą maksimalių apkrovų elektros tinkluose metu:

    - įtraukiamos naujos sąvokos, siekiant tiksliau apibūdinti tokį prijungimo ir ribojimo būdą (Aprašo ‎2.15 ir ‎2.16 papunkčiai);

    - siekiant užtikrinti efektyvų elektros tinklų išnaudojimą, nurodoma, kad toks apribojimas bus taikomas tais atvejais, kai tinklų naudotojas sutinka su ne mažesne kaip 1 MW kintančia generavimo galia ir (ar) ne mažesne kaip 1 MW kintančia vartojimo galia;

    - nurodoma, kad prijungimo taške gali būti suteikiama leistina naudoti ir (ar) leistina generuoti galia bei kintanti generavimo ir (ar) kintanti vartojimo galia;

    - siekiant skaidrumo ir aiškumo tinklų naudotojams, akcentuojama, jog:

      - ribojimo taikymas negali riboti esamų tinklų naudotojų ir tinklų naudotojų, rezervavusių ar siekiančių rezervuoti leistiną generuoti galią ir (ar) leistiną naudoti galią, pasinaudojimo elektros tinklais galimybių, o tinklų naudotojo, sutikusio su šiais ribojimais, naudojimasis elektros tinklais galimas tol, kol yra laisvos kintančios leistinos generuoti galios ir (ar) laisvos kintančios leistinos vartoti galios;

      - Operatorius neprisiima atsakomybės, t. y. nekompensuos jokių dėl šių ribojimų tinklų naudotojams kilusių nuostolių, įskaitant, už tai, kad prie atitinkamos transformatorių pastotės prijungus kitų tinklų naudotojų elektros įrenginius, šis tinklų naudotojas negalės visiškai ar iš dalies naudotis kintančia generavimo ir (ar) kintančia vartojimo galia. Operatorius negarantuoja jokio termino, kurį tinklų naudotojas galės naudotis kintančia generavimo ir (ar) kintančia vartojimo galia, atsižvelgiant į tai, kad kitiems tinklų naudotojams leistina generuoti galia ir leistina naudoti galia transformatorių pastotėje bus rezervuojama be Aprašo ‎101 punkte nurodomo ribojimo;

      - Tinklų naudotojui, kuriam taikomas Aprašo ‎101 punkte nurodytas ribojimas, siekiančiam rezervuoti leistiną naudoti ir (ar) leistiną generuoti galią, prioritetas kitų tinklų naudotojų atžvilgiu nėra suteikiamas;

      - Tinklų naudotoją, kuriam išduotos prijungimo sąlygos arba sudarytas ketinimų protokolas, sutikusiam su ribojimu pagal kintančią generavimo galią ir (ar) kintančią vartojimo galią, Operatorius ne rečiau kaip kartą per mėnesį informuoja apie transformatorių pastotėje, kurios atžvilgiu taikomas šis ribojimas, likusį laisvą techninį pralaidumą, skirtą elektros energijos vartojimui ir (ar) generacijai;

    - patikslinamos kitos susijusios sąlygos;

  - Aprašo ‎102 punkte detalizuojamos prijungimo sąlygos, kai nėra taikomas Aprašo ‎101 punkte nurodytas ribojimas, t. y. nurodoma, kad kaupimo įrenginiui rezervuojamas laisvas transformatorių pastotės techninis pralaidumas, skirtas elektros energijos generacijai, kuriam taikomi leistinos generuoti galios ribojimai dėl sistemos balanso, ir (ar) laisvas transformatorių pastotės techninis pralaidumas, skirtas elektros energijos vartojimui (įprasta tvarka). Siekiant skaidrumo nurodoma, kaip skaičiuojamas reikiamas pajėgumų padidinimas, kai laisvas transformatorių pastotės techninis pralaidumas yra išnaudotas.

  - Aprašas papildomas ‎105 punktu, kur nurodoma, kad, jei kaupimo įrenginys įrengiamas objekto vidaus tinkle, kai prijungus kaupimo įrenginį objekto didžiausias pajėgumas (Pmax) bus ne didesnis kaip 100 kW, šis kaupimo įrenginys naudojasi objektui suteikta leistina naudoti galia ir leistina generuoti galia. Taip pat nurodoma, kad kaupimo įrenginiai, įrengiami objekto vidaus tinkle, kai objekto didžiausias pajėgumas (Pmax) ne didesnis kaip 100 kW, prie elektros tinklų prijungiami netaikant leistinos generuoti galios ribojimo dėl sistemos balanso (tol, kol yra perdavimo elektros tinklų pralaidumų, skirtų kaupimo įrenginiams).

- Kiti Aprašo pakeitimai:

  - Aprašo ‎2.30 papunktyje tikslinamos didžiausio pajėgumo (Pmax) nustatymo taisyklės nurodant, kad nustatant didžiausią pajėgumą (Pmax) laikoma, kad didžiausias pajėgumas (Pmax) yra keitiklio vardinė aktyvioji galia arba įrengtoji galia, priklausomai nuo to, kuris iš šių dydžių yra mažesnis. Pokytis siūlomas atsižvelgiant į tai, kad elektrinės didžiausias galimas generuoti dydis visais atvejais yra ribojamas vieno iš šių parametrų dydžiu.

  - Aprašas papildytas ‎40 punktu, kuriuo siekiama sureglamentuoti situaciją, kai tinklų naudotojas kreipiasi dėl ketinimų protokolo pakeitimo ar papildymo likus mažiau nei šiuo metu nustatytas 15 darbo dienų terminas parengti ketinimų protokolo pakeitimui ar papildymui. Pažymėtina, kad praktikoje pasitaiko atvejų, kai tinklų naudotojas kreipiasi dėl ketinimų protokolo pakeitimo (dažniausiai, pratęsimo) likus neprotingai trumpam laikui iki ketinimų protokolo pabaigos, kai Operatorius objektyviai neturi galimybės parengti atitinkamo pakeitimo. Nuostata siekiama aiškiai reglamentuoti, kad tokiais atvejais, nesant objektyvios galimybės parengti pakeitimus taip, kad abi šalys juos galėtų pasirašyti iki ketinimų protokolo galiojimo pabaigos, Operatorius neatsako už dėl to kilusias teisines pasekmes (ketinimų protokolo pasibaigimas ir pasinaudojimas prievolių įvykdymo užtikrinimu).

  - Aprašas papildytas ‎50 punktu siekiant sklandesnio ketinimų protokolo užbaigimo proceso, atsižvelgiant į tai, kad ne visais atvejais tinklų naudotojai kreipiasi dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo grąžinimo iškart užbaigę ketinimų protokolą bei ne visais atvejais pateikia leidimą gaminti elektros energiją ar leidimą generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių.

  - Aprašo ‎79 punkte, siekiant supaprastinti procesus, patikslinta pralaidumų rezervavimo tvarka, kai asmuo siekia keisti veiklą.

  - Aprašo ‎152 punktas patikslinimas siekiant numatyti, kad prijungimo sąlygos pakeičiamos (koreguojamos), išlaikant elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervaciją ir nekeičiant prijungimo sąlygų galiojimo termino, visais atvejais, kai mažinama leistina generuoti galia, kadangi toks keitimas neturi neigiamos įtakos elektros tinklų pralaidumų skaičiavimui. Taip pat patikslinama, kad naujos prijungimo sąlygos išduodamos, kai keičiasi prijungimo taškas.

  - Aprašas papildomas ‎153 punktu, kadangi teisės aktai šiuo metu nereglamentuoja prijungimo sąlygų galiojimo termino nustatymo tuo atveju, kai tinklų naudotojas keičia elektros įrenginių parametrus taip, jog turi būti taikomas kitoks prijungimo sąlygų galiojimo terminas. Pažymėtina, kad nuostata formuluojama siekiant užtikrinti, kad keisdamas elektros įrenginio parametrus kelis kartus tinklų naudotojas negalėtų piktnaudžiauti prijungimo sąlygų terminais ir nepagrįstai ilgai rezervuoti elektros tinklų pralaidumus.

  - Aprašo ‎164 punktas pakoreguotas siekiant aiškumo dėl prijungimo sutartie sudarymo termino tais atvejais, kai su tinklų naudotojais nesudaromas ketinimų protokolas ir jiems šie terminai nėra nustatomi Prijungimo apraše.

  - Aprašas papildytas nauju ‎XV skyriumi, siekiant nuosekliai viename Aprašo skyriuje reglamentuoti įrenginių atitikties nustatytiems techniniams reikalavimams patikrinimo reikalavimus, be kita ko, siekiant užtikrinti Aprašo nuostatų nuoseklumą papildžius ‎XVI skyriumi.

  - Siekiant teisinio aiškumo bei skaidrumo, Aprašas papildomas nuostatomis (Aprašo ‎190.8, ‎190.9 papunkčiai, ‎216, ‎228 punktai) dėl veiksmų, kurie atliktini tuo atveju, jei tinklų naudotojas generuoja elektros energiją į elektros tinklus neatlikus bandymų per Tarybos išduotoje elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymoje nurodytą terminą. Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 (toliau – Prijungimo aprašas), 40 punkte nurodoma, kad: 1) prieš operatoriui prijungiant gamintojo elektros įrenginius prie operatoriaus elektros tinklų, gamintojas gauna Tarybos išduotą Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą (derinimo ir bandymo darbams) liudijančią apie gamintojui nuosavybės teise priklausančių ar kitu teisėtu pagrindu valdomų įrengtų elektros įrenginių techninės būklės atitiktį teisės aktų reikalavimams, o operatorius per 5 kalendorines dienas laikinai prijungia gamintojo elektros tinklus prie operatoriaus elektros tinklų derinimo, bandymo laikotarpiui; 2) jeigu bandymai yra neatliekami per Tarybos išduotoje Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymoje (derinimo ir bandymo darbams arba galutinėje) nurodytą terminą, operatorius atjungia elektros energijos gamybos įrenginius. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnio 21 dalyje numatyta, kad „Elektros energija, pagaminta iš atsinaujinančių išteklių, taip pat elektros energija, pagaminta elektrinėse jų technologinių bandymų metu, prekiaujama pagal atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis ir (ar) Elektros energijos rinkos taisyklėse nustatyta tvarka ir būdais“. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-238, 1772 punkte nurodoma, kad „Asmenys, vykdantys veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, technologinių bandymų metu pagamintą elektros energiją turi teisę parduoti pagal atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis ir (arba) Elektros energijos rinkos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1-378 „Dėl Elektros energijos rinkos taisyklių pavirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, nustatyta tvarka ir būdais“.  Šios nuostatos, Bendrovės vertinimu, reiškia, jog tinklų naudotojas neturi teisės generuoti elektros energijos į elektros tinklus tuo metu, kai nėra vykdomi bandymai ir negalioja Tarybos išduota Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma bandymų laikotarpiui. Pažymėtina, kad yra nustatyta atvejų, kai tinklų naudotojai nesilaiko šių nuostatų ir generuoja elektros energiją, taip potencialiai keldami trikdžių riziką elektros tinklams (kadangi generuojama elektros energija iš elektros įrenginių, kurių atitiktis teisės aktams nėra patvirtinta). Pažymėtina, kad Prijungimo aprašo nuostata dėl fizinio elektros energijos gamybos įrenginių atjungimo dažnai negalima įgyvendinti atsižvelgiant į tai, kad kartu su gamybos įrenginiais būna suteikiama leistina naudoti galia, kuri būtina užtikrinti elektros energijos persiuntimą gamybos įrenginių apsaugai, apšvietimui, palaikymo sistemoms. Atitinkamai, siekiant nesukelti papildomos naštos tinklų naudotojui ir Operatoriui dėl pakartotinio fizinio įrenginių prijungimo, bet kartu siekiant užtikrinti teisės aktų laikymosi prevenciją, aiškiai nurodoma, kad, neturint teisės generuoti elektros energiją, tačiau ją generuojant, bus laikoma, kad viršijama leistina generuoti galia ir taikomos baudos, o energijos kaupimo įrenginių atveju kaupiant elektros energiją – viršijama leistina naudoti galia ir taikomas Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38, 116 punkte nurodytas apmokėjimas.

  - Aprašo ‎189 papunktyje nurodoma, kad tuo atveju, jei tinklų naudotojas pasirenka pats organizuosi elektros tinklų įrengimo darbus (t. y. renkasi fast track modelį), tinklų naudotojo elektros įrenginiai bandymo, paleidimo laikotarpiui gali būti prijungiami tik tada, kai įrengti elektros tinklai yra perduoti Operatoriui. Nuostata siekiama užkirsti kelią probleminiams atvejams, kai tinklų naudotojo pasirinktas rangovas neperduoda elektros tinklų Operatoriaus nuosavybėn (pavyzdžiui, pasitaiko atvejų, jog tinklus delsiama perleisti, kol tinklų naudotojas nesumoka už elektros tinklų įrengimą). Tokiu atveju prijungus elektros įrenginius, tačiau neperleidus elektros tinklų, kyla probleminės situacijos dėl elektros įrenginių atjungimo, prijungimo paslaugos sutarties, ketinimų protokolų bei persiuntimo sutarties vykdymo.

  - ‎XX skyriuje patikslinama, kad reguliavimas taikomas tuo atveju, jei elektrinė ir kaupimo įrenginys įrengiamas viename prijungimo taške, tačiau nebūtinai vienu metu, kadangi palikus galiojantį reguliavimo susidaro atvejai, kai prijungiant tokios pačios galios įrenginius taikomi skirtingi techniniai reikalavimai.

  - Aprašo ‎264 punktas patikslintas numatant, jog operatoriaus transformatorių pastotėse turi būti palikti rezerviniai narveliai ir jų kiekis būtinas atlikti tinklų plėtrą ir strateginius skirstomojo tinklo kabeliavimo darbus.

  - Aprašo ‎287 punktas patikslintas, kadangi energijos kaupimo įrenginiui bet kuriame režime (vartojimo arba generacijos), Bendrovės vertinimu, turėtų būti taikomi tokie patys reikalavimai, kaip elektrinei.

  - 1 priedas patikslintas pagal Aprašo nuostatas, taip pat išbraukiant iš formos tas tinklų naudotojų rūšis, kurie nesudaro ketinimų protokolo. 2 priedas patikslinimas pagal Aprašo nuostatas.

  - Ketinimų protokolų formos patikslinamos atsižvelgiant į Aprašo nuostatas bei atsižvelgiant į praktikoje kilusius neaiškumus.

Kitose Aprašo nuostatose atliekami aiškumo, nuoseklumo, redakcinio pobūdžio patikslinimai, panaikinamos perteklinės nuostatos, suderinamos sąvokos.

Numatoma, kad pakeitimai įsigalios 2025 m. gegužės 1 d.