| Įmonės pavadinimas |  | Protokolas | Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data: |

KOMPENSACINIŲ RIČIŲ APVIJŲ IZOLIACIJOS VARŽOS MATAVIMAS

MATAVIMŲ PROTOKOLAS

| ## Užsakovas: | AB „Energijos skirstymo operatorius“ Pastočių eksploatavimo komanda (Regionas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Objektas, prijunginio pavadinimas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Matuota prietaisais: Tipas |  |  |  | ## Nr. |  |  | ## Tipas |  | ## Nr. |  |
| Prietaiso metrologinė patikra galioja iki: |  |  |  |  |  |  |  | ## galioja iki: |  |  |

| Elektros įrenginių duomenys |  |
| --- | --- |
| Ritės tipas, Nr. |  |
| Pagaminimo metai |  |
| Ritės galia, kVAr |  |

MATAVIMŲ REZULTATAI

| Bandomos apvijos | Prietaiso matuojama įtampa, V | R60, M | Leistina norma R60, M | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-Ž+K |  |  |  |  |
| A-K |  |  |  |  |

| Meteorologinės sąlygos: |  | apvijos temperatūra - C , oro sąlygos - drėgnos, sausos (nereikalingą išbraukti) |
| --- | --- | --- |
| Išorės apžiūros rezultatai: |  |  |
| Bendros išvados: |  |  |

| Matavimus atliko: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (pareigos) |  | V. Pavardė |  | (Parašas) |

| Protokolą patikrino: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (pareigos) |  | V. Pavardė |  | (Parašas) |