| Įmonės pavadinimas |  | Protokolas | Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data: |

10 kV NARVELIO SU ĮTAMPOS TRANSFORMATORIUMI REMONTAS

MATAVIMŲ PROTOKOLAS

| ## Užsakovas: | AB „Energijos skirstymo operatorius“ Pastočių eksploatavimo komanda (Regionas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Objektas, prijunginio pavadinimas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Matuota prietaisais: Tipas |  |  |  | ## Nr. |  |  | ## Tipas |  | ## Nr. |  |
| Prietaiso metrologinė patikra galioja iki: |  |  |  |  |  |  |  | ## galioja iki: |  |  |

| Elektros įrenginių duomenys |  |
| --- | --- |
| Narvelio Nr. |  |
| Operatyvinis pavadinimas |  |

ATLIKTI DARBAI:

Atliktas 10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi remontas, pagal technologinę kortelę Nr.           .

MATAVIMŲ REZULTATAI

| Rodiklio pavadinimas | Rezultatas, μΩ |  |  | Leistina, μΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A fazė | B fazė | C fazė |  |
| ŠS skyriklio kontaktinės sistemos varžos matavimas |  |  |  |  |
| Įžemiklio kontaktinės sistemos varžos matavimas |  |  |  |  |
| Vežimėlio kontaktinės sistemos varžos matavimas |  |  |  |  |

MATAVIMŲ REZULTATAI

| Rodiklio pavadinimas | Rezultatas, kg |  |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A fazė | B fazė | C fazė |  |
| Vežimėlio įstumiamųjų kontaktų lamelių į peilį spaudimo matavimas |  |  |  |  |

| Rodiklio pavadinimas | Rezultatas, Ω |  |  | Leistina, Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŠS skyriklio įžeminimo kontakto pereinamoji varžą |  |  |  |  |
| Narvelio įžeminimo kontakto pereinamoji varžą |  |  |  |  |
| Įtampos transformatoriaus įžeminimo kontakto pereinamoji varžą | A | B | C |  |
| Įžemiklio įžeminimo kontakto pereinamoji varžą | A | B | C |  |
| 10 kV saugiklių varžos matavimas | A | B | C |  |

VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVAI

| Rodiklio pavadinimas | Matavimo įtampa, kV | Izoliacijos varža, M |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Išmatuota | Leistina |
| Izoliacijos varžos matavimas, „A“ |  |  |  |
| Izoliacijos varžos matavimas, „B“ |  |  |  |
| Izoliacijos varžos matavimas, „C“ |  |  |  |

ĮTAMPOS TRANSFORMATORIAI

| Rodiklio pavadinimas | Matavimo įtampa, kV | Izoliacijos varža, M |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Išmatuota | Leistina |
| Izoliacijos varžos matavimas, „A“ |  |  |  |
| Izoliacijos varžos matavimas, „B“ |  |  |  |
| Izoliacijos varžos matavimas, „C“ |  |  |  |

MATAVIMŲ REZULTATAI

| Rodiklio pavadinimas | Rezultatas, MΩ |  |  | Leistina, MΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A fazė | B fazė | C fazė |  |
| Atraminių porcelianinių izoliatorių izoliacijos varžos matavimas |  |  |  |  |

MATAVIMŲ REZULTATAI

| Įrenginio pavadinimas | Fazė | Izoliacijos varža, MΩ |  | Bandymo įtampa, kV | Laikas, min | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Prieš bandymą | Po bandymo |  |  |  |

| Meteorologinės sąlygos: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Išorės apžiūros rezultatai: |  |  |
| Bendros išvados: |  |  |

| Matavimus atliko: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (pareigos) |  | V. Pavardė |  | (Parašas) |

| Protokolą patikrino: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (pareigos) |  | V. Pavardė |  | (Parašas) |