AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ PASINAUDOJIMO ELEKTROS SKIRSTOMAISIAIS TINKLAIS TVARKOS APRAŠO PROJEKTO

DERINIMO PAŽYMA

| Eil.nr. | Išvados, pasiūlymai ir pastabos | Išvadų, pasiūlymų ir pastabų vertinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | VšĮ DVN energetinė bendrija |  |
| 1.1. | VšĮ DVN energetinė bendrija (toliau – Bendrija), įmonės kodas 306228661, yra pelno nesiekiantis juridinis asmuo, turintis VERT suteiktą Piliečių energijos bendrijos statusą. 2025 m. kovo 3 d. 11 val. ESO pristatė dalį Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo pakeitimo projekto. Norime pasiteirauti, kokia PETA procedūra galioja dabar ir kokia ji atrodys po pakeitimo, kai klientai norės pakeisti dalį saulės elektrinės parametrų jau išduottoms ESO prisijungimo sąlygoms. Šiuo metu yra: Eil. Nr.; Etapai; Saulės elektrinės parametrai. 1; Jau išduotos ESO Išankstinės sąlygos; 10 kW LGG_____18 kW LĮG_____ Pmax. 12 kW.. 2; Jau išduotas VERT leidimas plėtoti elektros energijos pajegumus; 10 kW LGG_____18 kW LĮG_____ Pmax. 12 kW.. 3; Jau išduotos ESO galutinės Prijungimo sąlygos; 10 kW LGG_____18 kW LĮG_____ Pmax. 12 kW.. 4; Jau parengta bet dar nepasirašyta ir neapmokėta ESO prijungimo paslaugos sutartis; 10 kW LGG_____18 kW LĮG_____ Pmax. 12 kW.. Planuojamas pakeitimas į (saulės elektrinė dar nepradėta montuoti): Planuojamas pakeitimas į (saulės elektrinė dar nepradėta montuoti): 10 kW LGG_____36 kW LĮG_____ Pmax. 12 kW.; _ + saulės elektrinės kaupiklis. Ar šiuo metu pagal galiojantį PETA būtina būtų naikinti esamas sąlygas ir kreiptis naujų sąlygų stojant į naują eilę dėl rezervuojamų pralaidumų? Ar gal galima tiesiog pakeisti esamas sąlygas, sumokant naujus papilodmus mokėjimus ESO, VERT, tačiau neprarandant pirminių suteiktų sprendinių ir galių? Ar po naujo PETA patvirtinimo bus būtina naikinti esamas sąlygas ir kreiptis naujų sąlygų stojant į naują eilę dėl rezervuojamų pralaidumų? Ar gal galima bus tiesiog pakeisti esamas sąlygas, sumokant naujus papilodmus mokėjimus ESO, VERT, tačiau neprarandant pirminių suteiktų sprendinių ir galių? | Paaiškinimas. Vadovaujantis galiojančios redakcijos Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo 222 punktu, kai siekiama prijungti elektrines, įskaitant hibridines elektrines ir gaminančių vartotojų elektrines, ar kaupimo įrenginius, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi 0 kW, arba didinti elektrinių ar kaupimo įrenginių įrengtąją galią ne daugiau kaip iki 100 kW (t. y. suminė įrengtoji galia po padidinimo neturi viršyti 100 kW) nedidinant leistinos generuoti galios, toks prijungimas vykdomas ir įrengtoji galia didinama pagal Operatoriaus interneto svetainėje www.eso.lt viešai paskelbtas standartines prijungimo sąlygas. Ši nuostata netaikoma, kai yra reikalingas leidimas gaminti elektros energiją arba leidimas generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių, arba, kai konkrečiam gamybos šaltiniui nėra paskirta techninių pralaidumų, kuriems taikomi arba netaikomi leistinos generuoti galios ribojimai dėl sistemos balanso. Atsižvelgiant į šią nuostatą, dėl kaupimo įrenginio įrengimo, kai yra didinama tik įrengtoji galia (bendra galia neviršija 100 kW) ir nėra didinama leistina generuoti galia, pakanka įrengus kaupimo įrenginį pateikti rangovo deklaraciją. Prijungimo sąlygų pakeitimas nėra reikalingas. Atsižvelgiant į tai, kad elektrinė dar nėra sumontuota, galės būti pateikiama bendra rangovo deklaracija elektrinei ir kaupimo įrenginiui (pagal Projekto 8 priede nurodytą formą). Su pateikiamu klausimu susijusių nuostatų esmė Projektu nėra keičiama (žr. Projekto XXIII skyrių). |
| 2. | Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2025-03-24 Nr. 3-454 |  |
| 2.1. | 1. Siūlome visame Aprašo projekto tekste, įskaitant ir priedus, naudoti pilną energijos kaupimo įrenginių pavadinimą „energijos kaupimo įrenginiai“ jo netrumpinant „kaupimo įrenginiais“. | Atsižvelgta iš dalies. Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 str. 2 d. 6 p. įtvirtintas teisėkūros aiškumo principas, reiškiantis, kad teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi būti logiškas, nuoseklus, glaustas, suprantamas, tikslus, aiškus ir nedviprasmiškas. Sutrumpinimas įtrauktas būtent ir siekiant užtikrinti teksto glaustumą. Teisės technikos praktikoje sutrumpinimų vartojimas nėra draudžiamas. Visgi pažymėtina, kad teisės aktas pakartotinai peržiūrėtas sutrumpinimo nuoseklaus vartojimo požiūriu ir ten, kur sutrumpinimas vartojamas nenuosekliai, nuostatos patikslintos. |
| 2.2. | 2. Atkreipiame dėmesį, kad Aprašo 71.1 ir 71.2 papunkčių nuostatos neatitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. vasario 1 d. nutarimo Nr. 65 „Dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo proporcijų ir pralaidumų dalies atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms sausumos teritorijoje iki 2030 metų nustatymo“ (toliau – Pralaidumų nutarimas) 1.2.1 papunkčio nuostatų, kadangi, vadovaujantis Pralaidumų nutarimo 1.2 papunkčiu, laisvi elektros energetikos sistemos pralaidumai, skirti atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų (toliau – AIEB) ir (ar) piliečių energetikos bendrijų (toliau – PEB), kai jų narių, dalininkų ar dalyvių susirinkime savivaldybėms ir (ar) savivaldybių įstaigoms priklauso daugiau negu 51 procento balsų dauguma ir ne mažiau kaip 40 procentų šių bendrijų eksploatuojamų atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių įrengtosios galios ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo leidimo gaminti elektros energiją gavimo dienos bus skirta mažinti energijos nepriteklių ir (ar) teikti naudą pažeidžiamiems elektros energijos vartotojams, yra nurodyti Pralaidumo nutarimo 1.2.1 papunktyje nustatytame krepšelyje, tačiau, AIEB ir PEB, neatitinkančios Pralaidumų nutarimo 1.2.1 papunktyje nurodyto apibrėžimo, skirto apibūdinti AIEB ir PEB, skirtoms mažinti energijos nepriteklių ir (ar) teikti naudą pažeidžiamiems vartotojams, patenka į krepšelį, nurodytą Pralaidumų nutarimo 1.2.3 papunktyje. | Neatsižvelgta. Pakeitimas buvo siūlytas atsižvelgiant į ankstesnes diskusijas su Energetikos ministerija bei atsižvelgiant į šiuos aspektus: - Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2024 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 1-56 „Dėl Energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ veiklos Nr. 10 „Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų ir piliečių energetikos bendrijų, siekiančių mažinti energetinį nepriteklių, investicijos į elektros energijos iš AEI gamybos įrenginius valstybės pagalbos teikimo schemos patvirtinimo“ buvo patvirtinta Energetikos ministerijos valstybės pagalbos teikimo schema, pagal kurią skiriama parama saulės ir (ar) vėjo energiją naudojančių elektrinių statymui, įrengimui ar nutolusios elektrinės įsigijimui, kuomet paramos gavėjai yra atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos ir (ar) piliečių energetikos bendrijos, neatlygintinai perduodantys ne mažiau kaip 30 proc. savo įrengtos ar įsigytos elektrinės galios dalies savivaldybėje gyvenantiems ir teisę į socialinę pašalpą turintiems gyventojams; - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. vasario 1 d. nutarimo Nr. 65 „Dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo proporcijų ir pralaidumų dalies atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms sausumos teritorijoje iki 2030 metų nustatymo“ (toliau – Pralaidumų nutarimas) 1.2.1 papunktyje be kita ko nurodoma, kad pagal šį papunktį pralaidumai yra rezervuojami ir kitiems ne pelno siekiantiems juridiniams asmenims, planuojantiems įrengti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančius elektros energijos gamybos įrenginius ir juose pagamintą elektros energiją naudoti savo reikmėms ir ūkio poreikiams. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, neatsižvelgimas į pastabą su Energetikos ministerija suderintas darbo tvarka. |
| 2.3. | 3. Siūlome Aprašo projekto 93 punkte konkretizuoti, kurių tinklo naudotojų įrenginių informacijos valdymo sistemos ir gamybos valdymo sistemos turi atitikti Elektros energetikos įstatymo 733 straipsnio 1 dalyje nurodytą reikalavimą, nes paliekant esamą formuluotę, įžvelgtinas neaiškumas (apibrėžta per plačiai). Taip pat siūlome Aprašo projekte numatyti nuostatas ar pridėti nuorodas į teisės aktus, kuri(u)ose būtų nurodyta, kokius reikalavimus turi atitikti mažesnės nei 100 kW įrengtosios galios elektros energijos gamybos ir (ar) energijos kaupimo įrenginių informacijos valdymo sistemos ir gamybos valdymo sistemos. | Atsižvelgta iš dalies. Aprašo 193 punkto formuluotė patikslinta. Dėl antrosios pastabos dalies atkreipiame dėmesį, kad tinklų operatorius nėra įgaliotas Apraše nustatyti reikalavimus, kuriuos turi atitikti mažesnės nei 100 kW įrengtosios galios elektros energijos gamybos ir (ar) energijos kaupimo įrenginių informacijos valdymo sistemos ir gamybos valdymo sistemos, kadangi tai yra reikalavimai tinklų naudotojo vidaus tinklui. Vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo redakcijos, įsigaliosiančios 2025 m. gegužės 1 d., 733 straipsnio 2 dalimi, operatorius yra įgaliotas reglamentuoti tik šio straipsnio 1 dalyje nurodyto elektros energijos įrenginių valdymo sistemų saugumo reikalavimo įgyvendinimo sąlygas ir jų įgyvendinimo deklaracijos formą. |
| 2.4. | 4. Siūlome papildomai įvertinti, ar Aprašo projekto 103 punkto pirmo sakinio pradžios formuluotė dėl operatoriaus atsakomybės neprisiėmimo visais atvejais, yra proporcinga šalių teisių ir pareigų pasiskirstymo atžvilgiu. | Atsižvelgta iš dalies. Dėl šalių (operatoriaus ir tinklų naudotojo) teisių ir pareigų pasiskirstymo pusiausvyros atkreiptinas dėmesys į tai, kad tinklų naudotojui tiek Projekte, tiek prijungimo paslaugos sutartyje informuojamas apie tai, jog negali riboti esamų tinklų naudotojų ir tinklų naudotojų, rezervavusių ar siekiančių rezervuoti leistiną generuoti galią ir (ar) leistiną naudoti galią, pasinaudojimo elektros tinklais galimybių, o tinklų naudotojo, sutikusio su šiais ribojimais, naudojimasis elektros tinklais galimas tol, kol yra laisvos kintančios leistinos generuoti galios ir (ar) laisvos kintančios leistinos vartoti galios, todėl manytina, kad tinklų naudotojo prisiimamos rizikos jiems yra aiškios. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad tinklų naudotojams bus prieinamos ir kitos prijungimo alternatyvos (įprastas prijungimas rezervuojant leistiną naudoti ir leistiną generuoti galią atliekant tinklų plėtrą bei, perkėlus Direktyvą, lankstus prijungimas pagal lankstaus prijungimo sutartis). Atkreiptinas dėmesys, kad, siekiant maksimaliai informuoti tinklų naudotoją bei gerinti šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą, kurio elektros įrenginiai prijungiami su Projekto 101 punkte nurodytu ribojimu, Projekto 103 punktas papildytas: - nuostata, jog „Aprašo ‎101 punkte nurodyto ribojimo taikymas negali riboti esamų tinklų naudotojų ir tinklų naudotojų, rezervavusių ar siekiančių rezervuoti leistiną generuoti galią ir (ar) leistiną naudoti galią, pasinaudojimo elektros tinklais galimybių, o tinklų naudotojo, sutikusio su šiais ribojimais, naudojimasis elektros tinklais galimas tol, kol yra laisvos kintančios leistinos generuoti galios ir (ar) laisvos kintančios leistinos vartoti galios“; - nuostata, jog „tinklų naudotoją, kuriam išduotos prijungimo sąlygos arba sudarytas ketinimų protokolas, sutikusiam su ribojimu pagal kintančią generavimo galią ir (ar) kintančią vartojimo galią, Operatorius ne rečiau kaip kartą per mėnesį informuoja apie transformatorių pastotėje, kurios atžvilgiu taikomas šis ribojimas, likusį laisvą techninį pralaidumą, skirtą elektros energijos vartojimui“; - nuostata, jog Tinklų naudotojui, kuriam taikomas Aprašo ‎101 punkte nurodytas ribojimas, siekiančiam rezervuoti leistiną naudoti ir (ar) leistiną generuoti galią, prioritetas kitų tinklų naudotojų atžvilgiu nėra suteikiamas. |
| 2.5. | 5. Siūlome konkretizuoti ‎Aprašo projekto 153 punkto formuluotę, nes pagal projekte siūlomą formuluotę („Koreguojant prijungimo sąlygas ar prijungimo paslaugos sutartis, kai jų korekcija daro įtaką prijungimo sąlygų ir (ar) prijungimo paslaugos sutarties galiojimo terminui, jų galiojimo terminas koreguojamas šia tvarka“) nelabai aišku, kad šis punktas yra taikomas būtent tiems atvejams, kai tinklų naudotojai keičia įrenginių parametrus, kaip paaiškinama kartu su Aprašo projektu viešoje konsultacijoje pateiktame Pakeitimo tikslų dokumento 4.6 punkte. Taip pat siūlome Aprašo projekte naudoti susijusių įstatymų ir energetikos ministro įsakymu patvirtinto Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo terminiją, t. y. vietoj žodžio „koreguoti“ visur vartoti žodį „keisti“, „pakeisti“. | Atsižvelgta. |
| 2.6. | 6. Aprašo projekto 1 priedo 8 punkto pakeitimais siūloma forma, kurioje turi būti nurodoma, kas siekia rezervuoti pralaidumus. Formos a ir d dalyse prie AIEB ir PEB pridedama „kai siekiama dalyvauti skatinimo kvotų paskirstymo aukcione“. Nėra aišku, dėl kokių priežasčių yra atliekami šie pakeitimai, kadangi paprastai AIEB ir PEB nedalyvauja skatinimo kvotų aukcionuose. Siūlome atsisakyti šio pakeitimo arba išskirti į atskiras dalis, AIEB ir PEB dalyvaujančios skatinimo kvotų aukcionuose ir AIEB ir PEB nedalyvaujančios aukcionuose. | Neatsižvelgta. Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 8 dalies 1 punkte nurodoma, kad Parengti ir pateikti elektros tinklų operatoriui prašymą pasirašyti ketinimų protokolą privalo gamintojas, gavęs išankstines prijungimo sąlygas, išskyrus, be kita ko, „atsinaujinančių išteklių energijos bendriją, neketinančią dalyvauti skatinimo kvotų paskirstymo aukcione“. Atitinkamai ši nuostata suponuoja, kad tuo atveju, jei atsinaujinančių išteklių energijos bendriją dalyvautų aukcione, ketinimų protokolas būtų reikalingas, todėl ši informacija ir pateikiama formoje. Kiti atvejai, kai ketinimų protokolas nereikalingas, iš formos pašalinti, kadangi, 1 priedas ir yra taikytinas tik tada, kai reikia sudaryti ketinimų protokolą. |
| 2.6. | 7. Siūlome patikslinti Aprašo projekto 8 priedo formą suvienodinant deklaracijos formos pavadinimus, taip pat patikslinant deklaracijos pavadinimą Aprašo projekto 4.14, 71.4 , 177, 178, 179, 201, 248, 259 punktuose. | Atsižvelgta iš dalies. Aprašo 71.4, 177, 178, 179, 259 gali būti teikiama nebūtinai 8 priede nurodyta deklaracija, gali būti teikiama ir Prijungimo aprašo 3 priede nurodyta deklaracija, todėl formuluojama apibendrintai. Aprašo 201 punkte reglamentuojama ne 8 priede nurodyta deklaracija. |
| 3. | Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (pateikta el. paštu; nurodomos tik pastabos, kurios nėra nurodytos 2 punkte) |  |
| 3.1. | Siūlome papildomai įvertinti, ar Aprašo projekte siūlomos kintančios leistinos generuoti galios ir kintančios leistinos vartoti galios sąvokos ir Aprašo projekto 101, 102, 104 punktuose nustatyta su kitokia nei įprastinė elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų tvarka atitinka teisėkūros sistemiškumo principą, kuris reiškia valstybės, kartu ir visuomenės, interesą sukurti nuoseklią, darnią ir veiksmingą teisės sistemą. Kintančių leistinų galių ir su tuo susijusių prijungimo apribojimų nenumato nacionaliniai energetikos srities įstatymai ir ES direktyvos ar reglamentai, be to, šiais metais perkeliant direktyvą (ES) 2024/1711, atsiras dar vienas prijungimo su ribojimais variantas, todėl siekiant išvengti painiavos, svarstytina, ar reikalingas dar vienas Aprašo projekte siūlomas variantas. | Atsižvelgta iš dalies. Bendrovės siūlomos nuostatos, susijusios su ribojimais pagal kintančią leistiną generuoti galią ir kintančią leistiną vartoti galią tikslina šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą (šiuo metu galiojančios redakcijos 88 punktas), kurio esminis tikslas yra užtikrinti, jog elektros tinklai bus išnaudojami efektyviau, o tinklų naudotojas turės prieigą prie elektros tinklų be reikšmingų investicijų, ribodamasis pagal kitų tinklų naudotojų vartojimą ir (ar) generaciją 110 kV ir (ar) 35 kV transformatorių pastotės apimtyje, prisiimdamas riziką dėl tokios momentiškai prieinamos galios dydžio. Šis ribojimas nėra tapatus 2024 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2024/1711, kuria dėl Sąjungos elektros energijos rinkos modelio tobulinimo iš dalies keičiamos direktyvos (ES) 2018/2001 ir (ES) 2019/944 (toliau – Direktyva), įtvirtinamiems lankstaus prijungimo susitarimams, kadangi tokie susitarimai galimi terminuotą laikotarpį (kol bus išplėtoti reikalingi elektros tinklų pajėgumai) bei kadangi lankstaus prijungimo susitarimuose turi būti nurodomas didžiausias garantuojamas elektros energijos įleidimas iš tinklo ir išleidimas į jį, taip pat papildomas lankstus įleidimo ir išleidimo pajėgumas, kurį visus metus galima prijungti ir diferencijuoti pagal laiko intervalus. Be kita ko pažymėtina, kad Direktyva įtvirtinamo 6a straipsnio 1 dalies c punkte numatyta išimtis, kad lankstaus prijungimo susitarimų sistema užtikrinama, kad teritorijose, kurių atveju reguliavimo institucija arba kita kompetentinga paskirta institucija, jei taip nustatė valstybė narė, mano, kad tinklo plėtra nėra veiksmingiausias sprendimas, būtų sudarytos sąlygos, kai aktualu, lankstaus prijungimo susitarimus taikyti kaip nuolatinį sprendimą, be kita ko, energijos kaupimui. Atsižvelgiant į tai, kad Direktyva indikuoja apie valstybės narių teisę lankstaus prijungimo susitarimus taip pat atitinkamais atvejais taikyti kaip nuolatinį sprendimą, manytina, kad taip pat neturėtų būti užkertamas kelias kitiems prijungimo prie elektros tinklų ir persiuntimo paslaugos suteikimo variantams, kurie galėtų užtikrinti greitesnę bei efektyvesnę elektros tinklų atžvilgiu prieigą prie elektros tinklų. Atsižvelgiant į tai, kad vartojamos skirtingos sąvokos, kurios yra aiškiai apibrėžtos, Bendrovės vertinimu, painiavos bus išvengiama. Pažymėtina, kad Bendrovės vertinimu, jog tinklų naudotojui, kuriam taikomas toks nurodytas ribojimas, siekiančiam rezervuoti leistiną naudoti ir (ar) leistiną generuoti galią, prioritetas kitų tinklų naudotojų atžvilgiu negali būti suteikiamas (tokia jo paraiška būtų nagrinėjama pagal bendrą paraiškų eilę), kadangi kitoks traktavimas sudarytų galimybes piktnaudžiauti elektros tinklų rezervavimu visais atvejais nevertinant realių poreikių, o rezervuojant tik kintančią leistiną generuoti ir (ar) vartoti galią. Taip pat pažymėtina, kad tokia situacija sukeltų neapibrėžtumą kitų tinklų naudotojų, kurie yra pateikę paraiškas, vertinimo atžvilgiu, kadangi kiekviena paraiška yra aktuali elektros tinklų techniniams sprendiniams. Be to, laisva kintanti galia transformatorių pastotėje keičiasi ne tik dėl naujų paraiškų, bet ir dėl esamų tinklų naudotojų vartojimo ir generacijos įpročių/veiklos. Atkreiptinas dėmesys, kad, siekiant maksimaliai informuoti tinklų naudotoją bei gerinti šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą, kurio elektros įrenginiai prijungiami su Projekto 101 punkte nurodytu ribojimu, Projekto 103 punktas papildytas: - nuostata, jog „Aprašo ‎101 punkte nurodyto ribojimo taikymas negali riboti esamų tinklų naudotojų ir tinklų naudotojų, rezervavusių ar siekiančių rezervuoti leistiną generuoti galią ir (ar) leistiną naudoti galią, pasinaudojimo elektros tinklais galimybių, o tinklų naudotojo, sutikusio su šiais ribojimais, naudojimasis elektros tinklais galimas tol, kol yra laisvos kintančios leistinos generuoti galios ir (ar) laisvos kintančios leistinos vartoti galios“; - nuostata, jog „tinklų naudotoją, kuriam išduotos prijungimo sąlygos arba sudarytas ketinimų protokolas, sutikusiam su ribojimu pagal kintančią generavimo galią ir (ar) kintančią vartojimo galią, Operatorius ne rečiau kaip kartą per mėnesį informuoja apie transformatorių pastotėje, kurios atžvilgiu taikomas šis ribojimas, likusį laisvą techninį pralaidumą, skirtą elektros energijos vartojimui“; - nuostata, jog Tinklų naudotojui, kuriam taikomas Aprašo ‎101 punkte nurodytas ribojimas, siekiančiam rezervuoti leistiną naudoti ir (ar) leistiną generuoti galią, prioritetas kitų tinklų naudotojų atžvilgiu nėra suteikiamas. Pažymėtina, kad dėl atsižvelgimo iš dalies į šią pastabą taip pat aptarta darbinio susitikimo su Energetikos ministerija metu ir Energetikos ministerija sutiko su Bendrovės išdėstytais argumentais. |
| 4. | Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija, 2025 m. kovo 12 d. |  |
| 4.1. | Projekto 56 punkte numatyta, kad Operatorius nepasinaudoja visu pateiktu prievolių užtirkinimu kai įsipareigojimai neįvykdomi dėl aplinkybių, kurių tinklų naudotojas negalėjo kontroliuoti ir numatyti ketinimų protokolo, elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti <...>“. Praktikoje neretai susiklosto situacijos, kai tinklų naudotojas negali įvykdyti ketinimų protokole prisiimtų įsipareigojimų dėl aplinkybių, kurias projekto vystymo eigoje sukelia trečiųjų asmenų sprendimai ir/ar veiksmai, pvz. privačių žemės sklypų savininkų ir/ar valstybinių sklypų valdytojų atsisakymas derinti kabelių trasas, dalies elektrinės ar kaupimo įrenginio statybai numatyto sklypo paėmimas visuomenės poreikiams ir/ar kt. Tokiais atvejais gamintojas dėl objektyvių priežasčių nebegali vystyti projekto, siekia nutraukti ketinimų protokolą ir susigrąžinti pilnos apimties pateiktą prievolių įvykdymo užtikrinimą. Aukščiau nurodytos aplinkybės gali būti tik bendrai numanomos (nuspėjamos), bet ne iš anksto konkrečiai numatomos konkrečiame projekte. Tačiau Operatorius aukščiau nurodytas aplinkybes vertina plečiamai ir jas priskiria prie aplinkybių, kurias gamintojas turėjo ir privalėjo numatyti ir to pasėkoje, pasinaudoja visu gamintojo pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu. T.y. gamintojui nepagrįstai priskiriama ateities įvykių numatymo ir/ar prognozavimo pareiga/našta, kuri sukelia gamintojui neigiamas finansines pasekmes. Manome, jog tokia praktika yra ydinga ir neatitinka Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtintų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo princpų1. Siekiant išvengti subjektyviai plečiamo Projekto nuostatų interperetavimo bei aiškinimo, ir užtikrinant objektyviai teisingą aplinkybių, dėl kurių gamintojai negali įvykdyti ketinimų protokole prisiimtų įsipareigojimų, vertinimą, siūlome atsisakyti Projekto 56 punkte numatyto reikalavimo, jog gamintojas aplinkybes, dėl kurių negali įgyvendinti ketinimų protokole prisiimtų įsipareigojimų, privalėjo iš anksto numatyti. Manome, jog tokiu būdu būtų užtikrintas teisinis aiškumas bei asmenų, nutraukusių ketinimų protokolus, teisėtų interesų ginyba, siekiant atgauti visą pateiktą prievolių įvykdymo užtikrinimą. Pasiūlymas: 56. Operatorius nepasinaudoja visu pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu, kaip nurodyta Aprašo 51 ir 52 punktuose, arba jo dalimi, kaip nurodyta Aprašo 55 punkte, kai šiuose punktuose nurodyti įsipareigojimai neįvykdomi dėl aplinkybių, kurioms šis tinklų naudotojas negalėjo kontroliuoti ir numatyti ketinimų protokolo, elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti, taip pat dėl įstatymų nustatytų kitų aplinkybių, kai nėra šio tinklų naudotojo kaltės, pavyzdžiui, leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus tinklų naudotojui neišduodamas pasikeitus teisiniam reglamentavimui, elektrinės ar kaupimo įrenginio statyba ar įrengimas tapo negalimi dėl institucijų ar kitų trečiųjų asmenų sprendimų ar veiksmų, esant Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“, 3 punkte nurodytoms aplinkybėms. Tais atvejais, kai yra Aprašo 51, 52 ir 55 punktuose nurodytos aplinkybės, dėl kurių Operatorius nepasinaudoja visu prievolių įvykdymo užtikrinimu ar jo dalimi, tinklų naudotojas pateikia Operatoriui tai įrodančius dokumentus, o Operatorius įvertina pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo grąžinimo vadovaudamasis Aprašo 11 priedu. | Neatsižvelgta. Projekto 56 punkte vartojama Elektros energetikos įstatymo 211 straipsnyje nurodyta formuluotė, atitinkamai siūlomas patikslinimas prieštarautų Elektros energetikos įstatymo nuostatoms. Elektros energetikos įstatymo 211 straipsnio: - 4 dalyje nurodoma: „4. Tinklų operatorius pasinaudoja visu gamintojo pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu, išskyrus atvejus, kai tokie įsipareigojimai neįvykdomi dėl aplinkybių, kurių gamintojas negalėjo kontroliuoti ir numatyti ketinimų protokolo ir (ar) elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti, taip pat dėl įstatymų nustatytų kitų aplinkybių, kai nėra šio gamintojo kaltės, jeigu: <...>“; - 6 dalyje nurodoma: „Tinklų operatorius pasinaudoja gamintojo pateikta prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi proporcingai leistinos generuoti galios sumažinimo dydžiui, išskyrus atvejus, kai tokie įsipareigojimai neįvykdomi dėl aplinkybių, kurių šis gamintojas negalėjo kontroliuoti ir numatyti ketinimų protokolo ir (ar) elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti, taip pat dėl įstatymų nustatytų kitų aplinkybių, kai nėra šio gamintojo kaltės, jeigu gamintojas per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, arba per Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatytą terminą nuo leidimo plėtrai ir eksploatacijai gavimo dienos, įskaitant galimus jo pratęsimus, pastato ar įrengia elektrinę, kurios leistina generuoti galia yra mažesnė arba turi būti sumažinta, kad atitiktų šio įstatymo 201 straipsnio 2 dalyje nustatytą sąlygą, ir sumažinta leistina generuoti galia yra mažesnė, negu nurodyta ketinimų protokole.“ - 7 dalyje nurodoma: „Tinklų operatorius pasinaudoja gamintojo pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu, proporcingai nepastatytai ar neįrengtai hibridinės elektrinės įrengtajai galiai, išskyrus atvejus, kai tokie įsipareigojimai neįvykdomi dėl aplinkybių, kurių šis gamintojas negalėjo kontroliuoti ir numatyti ketinimų protokolo ir (ar) elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti, taip pat dėl įstatymų nustatytų kitų aplinkybių, kai nėra šio gamintojo kaltės, jeigu: <...>“. |
| 4.2. | Projekto 79 punkte numatyti atvejai, kada tinklų naudotojai gali keisti vykdomą ar planuojamą vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje ir kada yra laikoma kad yra laisvų pralaidumų, kuriems netaikomi leistinosios generuoti galios ribojimai dėl sistemos balanso, kartu detalizuojami atvejai kai išduodamos naujos prijungimo sąlygos arba koreguojamos (pakeičiamos) esamos. Tačiau svarbu yra tai, jog praktikoje pasitaiko atvejų, kai tinklų naudotojas gavęs gamybos leidimą pagal AIEĮ 20¹ str. 8 d., nori ne tik pakeisti vykdomą veiklą elektros energetikos sektoriuje (į gaminačio vartotojo), tačiau kartu norima pakeisti ir gamybos įrenginio prijungimo tašką, pvz. tinklų naudotojas gavęs gamybos leidimą, pastatytą vėjo ar saulės elektrinę pageidauja parduoti kaip nekilnojamojo turto objektą, o naujasis įgyjėjas nori ne tik pasikeisti vykdmos veiklos teisinį statusą, bet ir prijungimo tašką (prijungti gamybos įrenginį (elktrinę) tiesiogiai prie naujojo savininko vidaus elektros tinklų). Tokiose situacijose Operatorius laikosi pozicijos, jog laisvų pralaidumų kiekis turi būti vertinamas atsižvelgiant į kreipimosi metu esamą situaciją, įvertinus kitas pateiktas paraiškas, t.y. pralaidumai nebūtų perleidžiami. Be to, vertinama, jog tokiais atvejais turi būti išduodamos naujos prijungimo sąlygos. Manome, jog tokia pozicija iš esmės formuojama ydinga paktika, bei pažeidžiami tinklų naudotojo, pakeitusio veiklos teisinį statusą, teisėti interesai bei lūkesčiai be apribojimų išlaikyti jau turėtus pralaidumus. Tai yra, praktikoje tinklų operatorius nors ir sutinka pakeisti asmenų vykdomos veiklos energetikos sektoriuje teisinį statusą netaikant leistinos generuoti galios ribojimų dėl elektros energetikos sistemos balanso ir leistinos generuoti galios ribojimų, susijusių su elektros perdavimo tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, tačiau vadovaudamasis aktualios redakcijos Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo (toliau – PETA)2 76 punktu traktuoja, jog tokiais atvejais turi būti išduotos naujos elektros energijos gamybos objekto (toliau – Elektrinė) prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų sąlygos (toliau – Prijungimo sąlygos), kas nulemia, jog pakeitus Elektrinės veiklos teisinį statusą, kaip nurodyta pirmiau, Elektrinėje pagaminta elektros energija nebegalėtų būti apskaitoma pagal AIEĮ 201 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą grynojo matavimo (angl. net metering) apskaitos modelį, bet privalomai būtų taikomas AIEĮ 204 straipsnyje grynojo atsiskaitymo (angl. net billing) apskaitos modelis. Tokia tinklų operatoriaus pozicija užkerta kelią realiam vykdomos ar planuojamos vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje keitimui bei prijungimo taško praktiniam keitimui. Gamintojo nuomone, tokiose situacijoje turėtų būti vadovaujamasi PETA 137.1. punkto ir 137.1.4. papunkčio nuostatomis dėl Prijungimo sąlygų pakeitimo (koregavimo), išlaikant elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervaciją ir bei nekeičiant galiojančių Prijungimo sąlygų nustatytų reikalavimų ir (ar) jų galiojimo termino. T.y. laisvų pralaidumų kiekis turi būti vertinamas ne atsižvelgiant į kreipimosi metu esamą situaciją, ir įvertinus kitas pateiktas paraiškas, o vertinant tą aplinkybę, jog pakeitus gamybos įrenginio prijungimo tašką, Operatoriaus tinkle atsilaisvinę pralaidumai yra perleidžiami ir taip būtų išlaikomi be apribojimų pilna apimtimi. Todėl siekiant teisinio tikrumo ir aiškumo, bei siekiant užtikrinti, jog AIEĮ 141 straipsnio 2 dalies nuostatos, būtų aiškinamos taip, jog turimos elektros tinklų rezervacijos be apribojimų išlaikomos, t.y. perleidžiamos, o išlaikymas kartu reiškia ir tai, jog Prijungimo sąlygų keitimas (koregavimas) pirmiau nurodytu PETA 137.1.4 papunkčio pagrindu neturės jokios įtakos Elektrinėje pagamintos elektros energijos grynojo matavimo (angl. net metering) apskaitos modeliui, taikytinam visą teisės aktuose nustatytą pereinamąjį laikotarpį, t. y. iki 2031 m. sausio 1 d.3, siūlome Kitoks galiojančių teisės normų aiškinimas ir taikymas ne tik pažeistų asmenų (gamintojų) teisėtus interesus ir lūkesčius dėl teisės normomis grindžiamo Elektrinės veiklos teisinio statuso ir jo prijungimo taško galimo keitimo be veiklos apribojimų, tačiau kartu būtų vertinamas kaip Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinto asmenų ūkinės laivės ribojimu bei prieštarautų Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijai, kurioje gaminančių vartotojų plėtra ir elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių masto didinimas yra įvardinti kaip viena iš strateginių „mažosios energetikos“ sričių4. Todėl siekiant teisinio aiškumo ir asmenų, ketinančių keisti vykdomą ar planuojamą vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje, teisėtų interesų ginybą, siūlome papildyti Projekto 79 punkto formuluotę, atitinkamomis nuostatomis, numatant, aiškią taisyklę, jog atsilaisvinę Operatoriaus tinkle pralaidumai yra perleidžiami, o Prijungimo sąlygos turi būti keičiamos (koreguojamos) tais atejais, kai asmuo siekia pakeisti Įstatymo ar Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka vykdomą ar planuojamą vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje ir/ar pakeičia prijungimo tašką. Siūlymas: 79. Tinklų naudotojai turi teisę pakeisti Įstatyme ar Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka vykdomą ar planuojamą vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje Įstatyme nurodytais atvejais ir tvarka. Laikoma, kad yra laisvų pralaidumų, kuriems netaikomi leistinos generuoti galios ribojimai dėl sistemos bal-anso, planuojamai vykdyti veiklai, jei šių pralaidumų visai leistinai generuoti galiai 110 kV perdavimo elektros tinklų ruože yra atsižvelgiant į Aprašo 67 punktą, taip pat tais atvejais, kai veikla keičiama toje pači-oje Nutarime dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo nurodytoje prioritetinėje grupėje, taip pat tais atvejais, kai pakeičiama veikla bei prijungimo taškas. Jei laisvų pralaidumų, kuriems netaikomi leis-tinos generuoti galios ribojimai dėl siste-mos balanso, visai leistinai generuoti galiai nėra, veiklos keitimas galimas tik sutikus su leistinos generuoti galios ribojimų dėl sistemos balanso taikymu visai leistinai generuoti galiai ir esant laisvų Operato-riaus elektros tinklų techninių pralaidumų, kuriems taikomi leistinos generuoti galios ribojimai dėl sistemos balanso, ir pralaidumų, kuriems taikomi leistinos generuoti galios ribojimai dėl sistemos bal-anso, sutikus su leistinos generuoti galios ribojimais, susijusiais su skirstomųjų el-ektros tinklų techninio pralaidumo gali-mybėmis (kai taikomas N-1 kriterijus), ir leistinos generuoti galios ribojimais, susijusiais su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, bei, prireikus, įgyvendinus šiems ribojimams įgyvendinti būtinus reikalavimus. Kai siekiama pakeisti veiklą, dėl kurios reikalinga sudaryti ketinimų protokolą, į veiklą, dėl kurios ketinimų protokolas nesudaromas, sudarytas ketinimų protoko-las nutraukiamas ir yra laikoma, kad ketin-imų protokolas nutrauktas tinklų naudotojo prašymu, išskyrus atvejus, kai veikla keičiama toje pačioje Nutarime dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo nurodytoje prioritetinėje grupėje. Kai veikla keičiama į veiklą, kuriai taikomi tokie patys prijungimo prie elektros tinklų procedūriniai veiksmai, kaip ir vykdomai ar planuotai vykdyti veiklai (pavyzdžiui, prijungimui buvo reikalingos tik prijungimo sąlygos), prijungimo sąlygos yra pakeičiamos (koreguojamos). Kai veikla keičiama į veiklą, kuriai taikomi kitokie procedūriniai veiksmai (pavyzdžiui, asmeniui buvo išduotos tik prijungimo sąlygos, tačiau planuojamai vykdyti naujai veiklai reikalingas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir (ar) ketinimo protokolo sudarymas, arba, pakeitus veiklą ketinimų protokolas nebereikalingas ir kartu pakeičiamas prisijungimo taškas, prijungimo sąlygos pakeičiamos (koreguojamos), išskyrus tuos atvejus, kai keičiami techniniai sprendiniai. Kai veikla keičiama į veiklą, kuriai taikomi kitokie procedūriniai veiksmai ir keičiami techniniai sprendiniai, išduodamos naujos prijungimo sąlygos. | Neatsižvelgta. Siūlymo pirmoji dalis neatitinka Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 141 straipsnio nuostatų, pagal kurias veikla gali būti keičiama esant laisvų elektros energetikos sistemos pralaidumų visai siekiamai rezervuoti leistinai generuoti galiai. Kitaip tariant, pagal šią nuostatą, keičiant veiklą turi būti vertinamas laisvų elektros energetikos sistemos pralaidumų visai siekiamai rezervuoti leistinai generuoti galiai buvimas. Atkreiptinas dėmesys, kad Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 10 dalyje numatyta, kad Saulės šviesos energijos elektrinių suminė įrengtoji galia, kuriai esant saulės šviesos elektrinių prijungimas vykdomas be elektros energijos gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų pajėgumų arba eksploatavimo apribojimų, negali viršyti 2 GW. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 10 dalyje numatyta, kad Gaminančių vartotojų elektrinių plėtra vykdoma vadovaujantis Vyriausybės nustatytomis elektros tinklų pralaidumų paskirstymo proporcijomis ir pralaidumų dalimi gaminančių vartotojų elektrinėms iki Vyriausybės nustatytos leistinos generuoti galios ribos. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. vasario 1 d. nutarime Nr. 65 „Dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo proporcijų ir pralaidumų dalies atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms sausumos teritorijoje iki 2030 metų nustatymo“ yra numatyti elektros tinklų pralaidumai, galimi skirti šiame nutarime nurodytoms prioritetinėms grupėms. Atsižvelgus į pastabą būtų sudarytos prielaidos pažeisti aukščiau nurodytas teisės aktų nuostatas, kadangi iš principo būtų sudarytos prielaidos nesekti šiuose teisės aktuose nurodytų ribų laikymosi. Siūloma formuluotė dėl galimybės keičiant veiklą ir prijungimo tašką visais atvejais išlaikyti turimus elektros tinklų pralaidumus gali būti neįmanoma techniškai, kadangi naujas prijungimo taškas gali būti fiziškai reikšmingai nutolęs nuo pirminio prijungimo taško, atitinkamai visais atvejais būtinas pralaidumų įvertinimas iš naujo naujame prijungimo taške. Prijungimo taško keitimas yra neatsiejamas nuo techninių sprendinių peržiūros, kadangi prijungimo sąlygose nurodomi prijungimo taško sukūrimo reikalavimai ir sąlygos. Pastaboje nurodomame pavyzdyje, kai asmuo, kuris įsigyja elektrinę ir nori ją prijungti prie savo vidaus tinklo, aktualu tai, kad iš esmės keistųsi techniniai reikalavimai, kadangi turėtų būti vertinamas ne tik naujas prijungimo taškas, bet ir fizinis elektros srautų persiskirstymas, įtaka asmens vidaus tinklui bei Bendrovės elektros tinklams. Atitinkamai, kadangi galimas toks poveikis Bendrovės elektros tinklams ir atitinkamai kitiems tinklų naudotojams, keičiant prijungimo tašką gali būti reikalinga elektros tinklų plėtra, kurios sąlygos numatomos būtent prijungimo sąlygose. Kitaip tariant, prijungimo taško keitimas savo esme nesiskiria nuo naujo tinklų naudotojo elektros įrenginių prijungimo, atitinkamai, Bendrovės vertinimu, šiems procesams turi būti taikomos analogiškos sąlygos ir reikalavimai. Pažymėtina, kad į naują prijungimo tašką gali pretenduoti ir kiti tinklų naudotojai, todėl tokiais atvejais reikalingas visaapimantis naujų techninių sprendinių įvertinimas. Papildomai atkreiptinas dėmesys, kad įstatymai nenumato galimės teikti pirmenybę tam tikram tinklų naudotojui siekiant pastaboje nurodytu atveju rezervuoti elektros tinklų pralaidumus, todėl tai neatitiktų tinklų naudotojų nediskriminavimo, sąžiningumo ir teisingumo principų. Įtvirtinus nuostatą, kad keičiant veiklą taip pat, išlaikant rezervuotus elektros tinklų pralaidumus, gali būti keičiamas ir prijungimo taškas, pralaidumų rezervavimo sistema taptų neprognozuojama, nes prioritetu tai atliekantys tinklų naudotojai galėtų bet kuriame rezervacijos proceso žingsnyje galėtų daryti įtaką kitų tinklų naudotojų elektros tinklų rezervacijai. Taip pat papildomai pažymėtina, kad Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. sausio 31 d. nutarime Nr. O3E-110 „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ prijungimo sąlygų, išankstinių prijungimo sąlygų, prijungimo paslaugos sutarčių, kai jose nurodomos prijungimo sąlygos, parengimo paslaugos įkainio derinimo“ nurodoma, kad prijungimo sąlygų parengimo paslaugos įkainis netaikomas, kai pageidaujama apskaitos įrengimo vieta, tačiau nesikeičia prijungimo taškas. Ši nuostata įrodo, kad ir kituose Tarybos teisės aktuose prijungimo taško pasikeitimas vertinamas kaip techninių sprendinių pokytį lemiantis veiksnys. Pažymėtina, kad Projekte yra siūloma patikslinti nuostatą numatant, kad tuo atveju, kai NĖRA keičiami techniniai sprendiniai, naujos prijungimo sąlygos nėra išduodamos (yra keičiamos (koreguojamos) galiojančios prijungimo sąlygos). Atsižvelgiant pristatymo metu užduotus klausimus, Projekto 79 punkto nuostata papildomai patikslinta siekiant aiškumo. |
| 5. | Inion software, 2024 m. kovo 12 d. |  |
| 5.1. | 196.3. Valdymo sistemos vidiniame duomenų perdavimo tinkle neturi būti naudojamos bevielės technologijos; Reikėtų nurodyti kokios bevielės technologijos neturėtų būti naudojamos. Kaip pvz., kai kuriose saulės elektrinėse vidiniam ryšiui tarp inverterių ir valdymo sistemos naudojamos 800 MHz radijo ryšio antenos, kurios atlieka Modbus – Radijo keitiklio funkciją. Taip pat gali būti nauojamos 60 GHz kryptinių antenų technologijos ir pan. Mūsų pastebėjimas, kad nėra pagrindo neleisti naudoti saugių bevielių technologijų. | Neatsižvelgta. Bevielio ryšio sprendiniai elektrinės ar kaupimo įrenginio vidaus tinkluose nėra leidžiami dėl galimos įtakos objekto valdymui slopinant radio dažnių signalus, dėl ko gali būti prarastas nuotoliniu radio ryšiu pajungtos įrangos valdymas. |
| 5.2. | 196.8.1. įvertinti Valdymo sistemos žurnalinius įrašus, komunikacijas ir nustatyti, ar Valdymo sistema nėra kompromituota, t. y. ar nėra įvykęs kibernetinis incidentas; Reikėtų apibrėžti kokio dydžio bus archyvas, pvz., ne mažesnis nei 24 mėn. | Atsižvelgta. |
| 5.3. | 197.2. Valdymo sistema turi būti atskirta nuo viešųjų ryšių tinklų (interneto) naudojant ugniasienę, kuri turi palaikyti duomenų srauto turinio analizės (angl. deep packet inspection, DPI) technologiją, apimančią, bet neapsiribojant, įsiskverbimų aptikimo (angl. intrusion detection system, IDS), įsiskverbimo užkardymo (angl. intrusion prevention system, IPS) ir antivirusinės programos ir funkcijas; Mūsų nuomone, sprendimas neveiks, nes negalės analizuoti užšifruotų paketų. Taip pat sprendimo įgyvendinimui gali tekti naudoti brangią IT įranga, kuri mažose elektrinėse gali stipriai prailginti atsipirkimo laiką. | Neatsižvelgta. Šio funkcionalumo atsisakymas mažintų skaitmeninės saugos lygį. Be DPI nėra galimybės užtikrinti, kad į technologinio tinklo įrenginius siunčiami tik leidžiami tik TCP/IP 4 „programinio“ lygio kreipiniai. Naudojant DPI neleidžiamos užklausos bus sustabdytos. Atkreipiame dėmesį, kad, siekiant didesnio aiškumo, nuostata papildyta šiuo sakiniu: Visas įeinantis srautas privalo būti tikrinamas remiantis išvardintais funkcionalumais. |
| 5.4. | 197.5. nuotolinė prieiga prie Valdymo sistemos nėra ir nebus suteikta asmenims, esantiems valstybėse, kurios pagal Lietuvos Respublikos Seimo tvirtinamą nacionalinio saugumo strategiją kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui ir nacionalinio saugumo interesų užtikrinimui. Neįmanoma užtikrinti šio punkto, nes naudojant VPN nesunkiai apeinamas. Reikėtų kitaip suformuluoti šį punktą. | Neatsižvelgta. Šio reikalavimo esmė yra tinklų naudotojo įsipareigojimas nesuteikti prieigos. Šis reikalavimas turi būti organizacinėmis priemonėmis, kartu naudojant ir technines priemones, kurios užtikrintų, kad prieiga nebūtų įgyta neteisėtai. Tokių techninių priemonių pavyzdžiai: - esant poreikiui geografinis IP blokavimas mažina prieigų kiekį (atakos vektorių), o atpažinti kreipinius iš VPN tiekėjų yra galima; - galima konfigūruoti VPN tiekėjų autonominių sistemų IP adresų blokavimą. |
| 5.5. | 198.2.1. visą įrangos naudojimosi laikotarpį bus diegiami tik būtini Valdymo sistemos atnaujinimai, prieš tai atlikus jų saugumo analizę, siekiant užkirsti kelią potencialioms kenkėjiškos programinės įrangos grėsmėms, jeigu šių naujinimų gamintojus, tiekėjus ir (ar) naujinimų priežiūrą atliekančius juridinius asmenis kontroliuojantys asmenys nėra registruoti ar nuolat gyvenantys arba Valdymo sistemų gamintojai, tiekėjai ir (ar) Valdymo sistemos komponentų priežiūrą atliekantys fiziniai asmenys nėra nuolat gyvenantys valstybėse, kurios pagal Lietuvos Respublikos Seimo tvirtinamą nacionalinio saugumo strategiją kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui ir nacionalinio saugumo interesų užtikrinimui. Valdymo sistemos atnaujinimų būtinumo vertinimas ir jų saugumo analizė turi būti dokumentuoti; Neįmanoma bus realizuoti „saugumo analizė“, nes gamintojai pateikia jau sukompiliuotą atnaujinimų failą, kurio analizavimas neįmanomas. | Neatsižvelgta. Bendrovės vertinimu, sukompiliuotų paketų patikrai yra rinkoje yra įvairių įrankių, kuriais galima patikrinti saugos lygį – virusų ar kitų kenkėjiškos programinės įrangos dalių buvimą/nebuvimą. Pažymėtina, kad yra tiek mokamų, tiek nemokamų įrankių. |
| 6. | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, 2025-03-14, Nr. R2-(DV)-1610 |  |
| 6.1. | Taryba, išanalizavusi gautą Projektą, teikia pasiūlymą. Šiuo metu LITGRID AB atlieka viešąją konsultaciją dėl LITGRID AB Pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašo (toliau – PEPTA) pakeitimo. Tiek Projekte, tiek PEPTA, yra reglamentuojama, koks žemės sklypo plotas, kuriame numatoma statyti saulės šviesos energijos elektrinę, yra pakankamas. PEPTA keičiamas numatant, kad tinklų naudotojas kiekvienam ketinamam išplėtoti saulės šviesos energijos elektrinių įrengtosios galios MW valdo ne mažesnį nei 0,6 ha žemės sklypą (ar jo dalį), nebeišskiriant fotomodulių išdėstymo krypties. Tuo tarpu Projekte paliekamas reguliavimas numatant, 1 MW įrengtosios galios saulės šviesos energijos elektrinei įrengti turi tekti ne mažesnis nei 1 ha žemės sklypo plotas, išskyrus atvejį, kada 1 MW įrengtosios galios saulės šviesos energijos elektrinei įrengti gali tekti ne mažesnis nei 0,6 ha žemės sklypo plotas, kai tinklų naudotojas pateikia patvirtinimą, kad statomos saulės šviesos energijos elektrinės įrenginiai (fotomoduliai) sklype bus išdėstyti juos nukreipiant rytų ir vakarų kryptimis. Siūlome susisiekti su LITGRID AB ir suvienodinti žemės sklypo ploto reikalavimus, reikalingus 1 MW įrengtosios galios saulės šviesos energijos elektrinei įrengti. | Atsižvelgta. |

_________________________