| Įmonės pavadinimas |  | Protokolas | Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data: |

35 kV TRUMPIKLIO REMONTAS

MATAVIMŲ PROTOKOLAS

| ## Užsakovas: | AB „Energijos skirstymo operatorius“ Pastočių eksploatavimo komanda (Regionas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Objektas, prijunginio pavadinimas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Matuota prietaisais: Tipas |  |  |  | ## Nr. |  |  | ## Tipas |  | ## Nr. |  |
| Prietaiso metrologinė patikra galioja iki: |  |  |  |  |  |  |  | ## galioja iki: |  |  |

| Elektros įrenginių duomenys |  |
| --- | --- |
| Operatyvinis pavadinimas |  |

ATLIKTI DARBAI:

Atliktas 35 kV trumpiklio remontas, pagal technologinę kortą Nr.           .

TRUMPIKLIO MATAVIMŲ REZULTATAI

| Rodiklio pavadinimas | Patikrinimo rezultatas |  |  | Leistina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A fazė | B fazė | C fazė |  |
| Darbinių kontaktų eiga*, mm |  |  |  |  |
| Įjungimo laikas*, ms |  |  |  |  |
| Įjungimo (kontaktų) nevienalaikiškumas*, mm |  |  |  |  |
| Įjungimo greitis*, m/sec |  |  |  |  |

Pastaba: * Matavimų protokolus reikia pateikti atspausdintus iš matavimo prietaiso.

DARBINIŲ KONTAKTŲ VARŽOS MATAVIMAS

| Prijunginys | Rezultatas, μΩ |  |  | Leistina, μΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A fazė | B fazė | C fazė |  |

PEREINAMŲJŲ VARŽŲ MATAVIMŲ REZULTATAI

| Prijunginys | Rezultatas, μΩ |  |  | Leistina, μΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A fazė | B fazė | C fazė |  |

MATAVIMŲ REZULTATAI

| Rodiklio pavadinimas | Rezultatas, Ω | Leistina, Ω |
| --- | --- | --- |
| Trumpiklio įžeminimo pereinamoji varžą |  |  |

Trumpiklio mechanizmo bendro veikimo (5 kartus iš eilės atlikus įjungimą-atjungimą) bei blokuočių veikimo patikrinimo rezultatai:

| Meteorologinės sąlygos: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Išorės apžiūros rezultatai: |  |  |
| Bendros išvados: |  |  |

| Matavimus atliko: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (pareigos) |  | V. Pavardė |  | (Parašas) |

| Protokolą patikrino: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (pareigos) |  | V. Pavardė |  | (Parašas) |