| Įmonės pavadinimas |  | Protokolas | Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data: |

10 kV ALYVINIO JUNGTUVO REMONTAS

MATAVIMŲ PROTOKOLAS

| Užsakovas: | AB „Energijos skirstymo operatorius“ Pastočių eksploatavimo komanda (Regionas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektas, prijunginio pavadinimas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matuota prietaisais: Tipas |  |  |  | Nr. |  |  | Tipas |  | Nr. |  |
| Prietaiso metrologinė patikra galioja iki: |  |  |  |  |  |  |  | galioja iki: |  |  |

| Elektros įrenginių duomenys |  |
| --- | --- |
| Operatyvinis pavadinimas |  |
| Jungtuvo tipas |  |
| Vardinė įtampa, kV |  |
| Vardinė srovė, A |  |
| Pavaros tipas |  |

ATLIKTI DARBAI:

Atliktas 10 kV alyvinio jungtuvo remontas, pagal technologinę kortą Nr.           .

JUNGTUVO MATAVIMŲ REZULTATAI

| Rodiklio pavadinimas | Patikrinimo rezultatas |  |  | Leistina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A fazė | B fazė | C fazė |  |
| Judančiųjų dalių eiga *, mm |  |  |  |  |
| Eiga kontaktuose *, mm |  |  |  |  |
| Įjungimo laikas*, ms |  |  |  |  |
| Išjungimo laikas*, ms |  |  |  |  |
| Poliaus kontaktinės sistemos varža, μΩ |  |  |  |  |
| Įjungimo/ atsijungimo (faziu arba kontaktų) nevienalaikiškumas*, mm |  |  |  |  |
| Įjungimo greitis*, m/sec |  |  |  |  |
| Išjungimo greitis*, m/sec |  |  |  |  |

Pastaba: * Matavimų protokolus reikia pateikti atspausdintus iš matavimo prietaiso.

VARŽTINIŲ KONTAKTŲ UŽVERŽIMO MATAVIMŲ REZULTATAI

| Kontaktas | Rezultatas, Nm | Varžtai | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | M8, M10, M12, M14 |  |

PEREINAMŲJŲ VARŽŲ MATAVIMŲ REZULTATAI

| Kontaktas | Rezultatas, μΩ |  |  | Leistina, μΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A fazė | B fazė | C fazė |  |

MATAVIMŲ REZULTATAI

| Rodiklio pavadinimas | Rezultatas, Ω | Leistina, Ω |
| --- | --- | --- |
| Jungtuvo įžeminimo pereinamoji varžą |  |  |

IZOLIACIJOS VARŽOS MATAVIMAS

| Rodiklio pavadinimas | Prietaiso įtampa, V | Rezultatas, MΩ |  |  | Leistina, MΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A fazė | B fazė | C fazė |  |
| Jungtuvo judančiųjų ir kreipiančiųjų dalių, pagamintų iš organinių medžiagų izoliacijos varžos matavimas |  |  |  |  |  |
| Atraminių porcelianinių izoliatorių izoliacijos varžos matavimas |  |  |  |  |  |

ĮVADŲ IZOLIACIJOS BANDYMAI 50Hz DAŽNIO ĮTAMPA

| Jungtuvo įvadų izoliacija | Fazė | Izoliacijos varža, MΩ |  | Bandymo įtampa, kV | Laikas, min | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Prieš bandymą | Po bandymo |  |  |  |

Jungtuvo mechanizmų bendro veikimo patikrinimo (3-5 kartus iš eilės atlikus įjungimą-atjungimą) rezultatas:

| Išvada: |  |
| --- | --- |

| Meteorologinės sąlygos: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Išorės apžiūros rezultatai: |  |  |
| Bendros išvados: |  |  |

| Matavimus atliko: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (pareigos) |  | V. Pavardė |  | (Parašas) |

| Protokolą patikrino: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (pareigos) |  | V. Pavardė |  | (Parašas) |