| Įmonės pavadinimas |  | Protokolas | Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data: |

110 KV TRANSFORMATORIAUS APVIJŲ IR ĮVADŲ

BANDYMŲ PROTOKOLAS

| ## Užsakovas: | AB „Energijos skirstymo operatorius“ Pastočių eksploatavimo komanda (Regionas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Objektas, prijunginio pavadinimas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Matuota prietaisais: Tipas |  |  |  | ## Nr. |  |  | ## Tipas |  | ## Nr. |  |
| Prietaiso metrologinė patikra galioja iki: |  |  |  |  |  |  |  | ## galioja iki: |  |  |

| Elektros įrenginių duomenys |  |
| --- | --- |
| Vardinė galia, kVA |  |
| Vardinės įtampos - A/Ž, kV |  |
| Vardinės srovės-A/Ž, A |  |
| Pagaminimo metai |  |
| AĮ įvadų tipas |  |

MATAVIMŲ REZULTATAI (apvijų izoliacijos parametrų bandymas)

| Apvijos matavimo schema |  | R60, M | Prietaiso įtampa, kV | tg,% | C, pF | Leistina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AĮ | ŽĮ+K |  |  |  |  |  |
| ŽĮ | AĮ+K |  |  |  |  |  |
| AĮ+ ŽĮ | K |  |  |  |  |  |
| AĮ | K |  |  |  |  |  |
| ŽĮ | K |  |  |  |  |  |
| AĮ | ŽĮ |  |  |  |  |  |

MATAVIMŲ REZULTATAI (AĮ įvadų izoliacijos parametrų bandymas)

| Fazė | Įvado Nr. | Mat. zona | Prietaiso įtampa, kV | tg,% | C, pF | R 60, M | Leistina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |

MATAVIMŲ REZULTATAI (Apvijų ominės varžos bandymas)

| Padėtis | AĮ apvijos varža, |  |  |  |  | Tarp fazių,% | Leistina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A-0 |  | B-0 |  | C-0 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Matavimo srovė: |  |  |  |  |  |  |  |
| ŽĮ apvijos varža, m |  |  |  |  |  | Tarp fazių,% | Leistina |
| ab |  | bc |  | ca |  |  |  |
| Matavimo srovė: |  |  |  |  |  |  |  |

| Meteorologinės sąlygos: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Išorės apžiūros rezultatai: |  |  |
| Bendros išvados: |  |  |

| Matavimus atliko: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (pareigos) |  | V. Pavardė |  | (Parašas) |

| Protokolą patikrino: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (pareigos) |  | V. Pavardė |  | (Parašas) |