| Įmonės pavadinimas |  | Protokolas | Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data: |

10 kV NARVELIO SU KOMUTAVIMO APARATU (JUNGTUVU, SKYRIKLIU (GALIOS SKYRIKLIU), SROVĖS TRANSFORMATORIUMI) REMONTAS

MATAVIMŲ PROTOKOLAS

| ## Užsakovas: | AB „Energijos skirstymo operatorius“ Pastočių eksploatavimo komanda (Regionas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Objektas, prijunginio pavadinimas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Matuota prietaisais: Tipas |  |  |  | ## Nr. |  |  | ## Tipas |  | ## Nr. |  |
| Prietaiso metrologinė patikra galioja iki: |  |  |  |  |  |  |  | ## galioja iki: |  |  |

| Elektros įrenginių duomenys |  |
| --- | --- |
| Narvelio Nr. |  |
| Operatyvinis pavadinimas |  |

ATLIKTI DARBAI:

Atliktas 10 kV narvelio su komutavimo aparatu (jungtuvu, skyrikliu  (galios skyrikliu), srovės transformatoriumi) remontas, pagal technologinę kortelę Nr.           ; 10 kV alyvinio jungtuvo remontas, pagal technologinę kortelę Nr.        .

JUNGTUVO PAGRINDINIŲ PARAMETRŲ  MATAVIMŲ REZULTATAI

| Rodiklio pavadinimas | Patikrinimo rezultatas |  |  | Leistina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A fazė | B fazė | C fazė |  |
| Judančiųjų dalių eiga *, mm |  |  |  |  |
| Eiga kontaktuose *, mm |  |  |  |  |
| Įjungimo laikas*, ms |  |  |  |  |
| Išjungimo laikas*, ms |  |  |  |  |
| Poliaus kontaktinės sistemos varža, μΩ |  |  |  |  |
| Įjungimo/ atsijungimo (faziu arba kontaktų) nevienalaikiškumas*, mm |  |  |  |  |
| Įjungimo greitis*, m/sec |  |  |  |  |
| Išjungimo greitis*, m/sec |  |  |  |  |

Pastaba: * Matavimų protokolus reikia pateikti atspausdintus iš matavimo prietaiso.

MATAVIMŲ REZULTATAI

| Rodiklio pavadinimas | Rezultatas, μΩ |  |  | Leistina, μΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A fazė | B fazė | C fazė |  |
| ŠS skyriklio kontaktinės sistemos varžos matavimas |  |  |  |  |
| LS skyriklio kontaktinės sistemos varžos matavimas |  |  |  |  |
| Jungtuvo vežimėlio kontaktinės sistemos varžos matavimas |  |  |  |  |

MATAVIMŲ REZULTATAI

| Rodiklio pavadinimas | Rezultatas, kg |  |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A fazė | B fazė | C fazė |  |
| Jungtuvo vežimėlio įstumiamųjų kontaktų lamelių į peilį spaudimo matavimas |  |  |  |  |

| Rodiklio pavadinimas | Rezultatas, Ω |  |  | Leistina, Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jungtuvo įžeminimo kontakto pereinamoji varžą |  |  |  |  |
| ŠS skyriklio įžeminimo kontakto pereinamoji varžą |  |  |  |  |
| LS skyriklio įžeminimo kontakto pereinamoji varžą |  |  |  |  |
| Narvelio įžeminimo kontakto pereinamoji varžą |  |  |  |  |
| Srovės transformatoriaus įžeminimo kontakto pereinamoji varžą | A | B | C |  |

Jungtuvo mechanizmų bendro veikimo patikrinimo (3÷5 kartus iš eilės atlikus jungtuvo įjungimą-atjungimą) rezultatas:

| Išvada: |  |
| --- | --- |

VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVAI

| Rodiklio pavadinimas | Matavimo įtampa, kV | Izoliacijos varža, M |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Išmatuota | Leistina |
| Izoliacijos varžos matavimas, „A“ |  |  |  |
| Izoliacijos varžos matavimas, „B“ |  |  |  |
| Izoliacijos varžos matavimas, „C“ |  |  |  |

MATAVIMŲ REZULTATAI

| Rodiklio pavadinimas | Rezultatas, MΩ |  |  | Leistina, MΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A fazė | B fazė | C fazė |  |
| Jungtuvo judančiųjų ir kreipiančiųjų dalių, pagamintų iš organinių medžiagų izoliacijos varžos matavimas |  |  |  |  |
| Atraminių porcelianinių izoliatorių izoliacijos varžos matavimas |  |  |  |  |

MATAVIMŲ REZULTATAI

| Įrenginio pavadinimas | Fazė | Izoliacijos varža, MΩ |  | Bandymo įtampa, kV | Laikas, min | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Prieš bandymą | Po bandymo |  |  |  |

| Meteorologinės sąlygos: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Išorės apžiūros rezultatai: |  |  |
| Bendros išvados: |  |  |

| Matavimus atliko: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (pareigos) |  | V. Pavardė |  | (Parašas) |

| Protokolą patikrino: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (pareigos) |  | V. Pavardė |  | (Parašas) |